Информация по аварийности за январь 2014г.

| Наименование РЭС | Количество инцидентов (шт.) |  | Недоотпуск (тыс.кВтч) |  | Экономический ущерб (тыс. руб.) |  | Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| ЦРЭС | 6 | 10 | 2,27 | 5,91 | 30,488 | 247,847 | 2,26 | 5,83 |
| ЗРЭС | 5 | 2 | 1,08 | 0,05 | 25,155 | 6,12 | 2,72 | 0,22 |
| ЮРЭС | 3 | 2 | 1,49 | 0,1 | 7,724 | 6,567 | 1,4 | 0,3 |
| ВРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 14 | 14 | 4,84 | 6,06 | 63,367 | 260,534 | 6,38 | 6,35 |