Информация по аварийности за февраль 2014г.

| Наименование РЭС | Количество инцидентов (шт.) |  | Недоотпуск (тыс.кВтч) |  | Экономический ущерб (тыс. руб.) |  | Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Февраль | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| ЦРЭС | 10 | 7 | 4,23 | 2,79 | 46,789 | 37,04 | 15,92 | 2,4 |
| ЗРЭС | 6 | 7 | 1,69 | 0,65 | 42,95 | 26,527 | 3,27 | 3,59 |
| ЮРЭС | 1 | 3 | 0,03 | 0,09 | 2,709 | 5,144 | 0,17 | 0,42 |
| ВРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СВЛ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 18 | 19 | 5,95 | 3,53 | 92,448 | 68,711 | 19,36 | 6,41 |