Информация по аварийности за март 2014г.

| Наименование РЭС | Количество инцидентов (шт.) |  | Недоотпуск (тыс.кВтч) |  | Экономический ущерб (тыс. руб.) |  | Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Март | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| ЦРЭС | 15 | 17 | 9,09 | 10,66 | 64,152 | 96,091 | 24,79 | 22,38 |
| ЗРЭС | 27 | 17 | 21,1 | 7,06 | 135,045 | 52,553 | 88,7 | 41,53 |
| ЮРЭС | 18 | 13 | 9,86 | 9,43 | 69,399 | 49,844 | 29,29 | 19,65 |
| ВРЭС | 3 | 3 | 0,05 | 0,04 | 13,975 | 0,596 | 0,37 | 0,64 |
| СВЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 63 | 51 | 40,10 | 27,19 | 282,571 | 199,084 | 143,15 | 84,2 |