Информация по аварийности за апрель 2014г.

| Наименование РЭС | Количество инцидентов (шт.) |  | Недоотпуск (тыс.кВтч) |  | Экономический ущерб (тыс. руб.) |  | Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апрель | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| ЦРЭС | 24 | 19 | 12,87 | 9,84 | 81,882 | 120,817 | 47,5 | 21,50 |
| ЗРЭС | 30 | 32 | 8,06 | 22,69 | 102,891 | 115,301 | 55,37 | 102,9 |
| ЮРЭС | 17 | 15 | 2,03 | 13,50 | 28,367 | 40,985 | 8,09 | 59,33 |
| ВРЭС | 2 | 6 | 0,17 | 0,65 | 4,366 | 7,284 | 2,12 | 4,67 |
| СВЛ | 2 | 7 | 2,57 | 4,51 | 15,897 | 61,171 | 1,22 | 1,5 |
| Итого | 75 | 79 | 25,7 | 51,19 | 233,403 | 345,558 | 114,3 | 189,9 |