Информация по аварийности за май 2014г.

| Наименование РЭС | Количество инцидентов (шт.) |  | Недоотпуск (тыс.кВтч) |  | Экономический ущерб (тыс. руб.) |  | Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Май | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| ЦРЭС | 47 | 36 | 68,39 | 20,42 | 283,599 | 132,128 | 170,21 | 94,24 |
| ЗРЭС | 69 | 46 | 49,38 | 29,83 | 281,146 | 163,642 | 330,35 | 136,24 |
| ЮРЭС | 52 | 17 | 49,66 | 6,65 | 199,084 | 33,5 | 305,5 | 57,67 |
| ВРЭС | 5 | 1 | 0,78 | 0 | 8,732 | 0 | 4,97 | 0 |
| СВЛ | 10 | 13 | 30,35 | 43,46 | 244,878 | 187,099 | 47,7 | 17,28 |
| Итого | 183 | 113 | 198,56 | 100,36 | 1017,439 | 516,369 | 858,73 | 305,43 |