Информация по аварийности за июнь 2014г.

| Наименование РЭС | Количество инцидентов (шт.) |  | Недоотпуск (тыс.кВтч) |  | Экономический ущерб (тыс. руб.) |  | Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЮНЬ | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| ЦРЭС | 17 | 22 | 18,84 | 27,31 | 165,812 | 143,13 | 28,04 | 45,05 |
| ЗРЭС | 19 | 21 | 7,9 | 9,34 | 63,594 | 64,757 | 57,94 | 44,05 |
| ЮРЭС | 8 | 2 | 4,59 | 0,10 | 41,719 | 1,483 | 21,82 | 0,47 |
| ВРЭС | 1 | 2 | 0,04 | 0,07 | 1,292 | 7,381 | 1,23 | 0,28 |
| СВЛ | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 51 | 55 | 31,37 | 36,83 | 272,417 | 216,751 | 109,03 | 89,85 |