Информация по аварийности за июль 2014г.

| Наименование РЭС | Количество инцидентов (шт.) |  | Недоотпуск (тыс.кВтч) |  | Экономический ущерб (тыс. руб.) |  | Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЮЛЬ | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| ЦРЭС | 30 | 12 | 29,26 | 22,0 | 269,577 | 99,031 | 78,48 | 32,48 |
| ЗРЭС | 14 | 29 | 10,6 | 36,10 | 84,95 | 174,477 | 75,3 | 162,55 |
| ЮРЭС | 10 | 5 | 1,67 | 1,62 | 42,362 | 14,57 | 19,48 | 11,50 |
| ВРЭС | 10 | 4 | 0,42 | 2,21 | 23,373 | 14,44 | 6,27 | 5,55 |
| СВЛ | 11 | 13 | 10,08 | 7,22 | 44,366 | 65,598 | 1,99 | 16,9 |
| Итого | 75 | 63 | 52,03 | 69,15 | 464,628 | 368,12 | 181,52 | 228,98 |