Информация по аварийности за август 2014г.

| Наименование РЭС | Количество инцидентов (шт.) |  | Недоотпуск (тыс.кВтч) |  | Экономический ущерб (тыс. руб.) |  | Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВГУСТ | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| ЦРЭС | 9 | 10 | 12,78 | 10,185816 | 93,414 | 65,653 | 45,17 | 18,93 |
| ЗРЭС | 10 | 12 | 8,77 | 9,735101 | 68,526 | 57,976 | 34,18 | 50,48 |
| ЮРЭС | 6 | 5 | 1,82 | 1,035100 | 18,645 | 15,448 | 20,92 | 7,80 |
| ВРЭС | 0 | 3 | 0 | 0,499916 | 0 | 7,92 | 0 | 3,93 |
| СВЛ | 3 | 1 | 2,22 | 0 | 13,986 | 0 | 2,4 | 0 |
| Итого | 28 | 31 | 25,59 | 21,455933 | 194,571 | 146,997 | 102,67 | 81,14 |