Информация по аварийности за сентябрь 2014г.

| Наименование РЭС | Количество инцидентов (шт.) |  | Недоотпуск (тыс.кВтч) |  | Экономический ущерб (тыс. руб.) |  | Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕНТЯБРЬ | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| ЦРЭС | 13 | 8 | 12,64 | 15,4171 | 86,355 | 50,538 | 27,48 | 13,017 |
| ЗРЭС | 3 | 6 | 0,76 | 1,657983 | 12,755 | 33,589 | 1,95 | 9,833 |
| ЮРЭС | 2 | 4 | 1,2 | 1,990200 | 10,044 | 20,899 | 14,98 | 13,050 |
| ВРЭС | 1 | 1 | 0,05 | 0,013300 | 4,35 | 1,98 | 0,56 | 0,233 |
| СВЛ | 2 | 3 | 8,83 | 0,104167 | 80,215 | 6,33 | 12,83 | 0,083 |
| Итого | 21 | 22 | 23,48 | 19,18275 | 193,719 | 113,333 | 57,8 | 36,217 |