Информация по аварийности за октябрь 2014г.

| Наименование РЭС | Количество инцидентов (шт.) |  | Недоотпуск (тыс.кВтч) |  | Экономический ущерб (тыс. руб.) |  | Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКТЯБРЬ | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| ЦРЭС | 11 | 9 | 6,2 | 16,360282 | 38,512 | 72,069 | 12,823 | 21,218 |
| ЗРЭС | 11 | 7 | 2,47 | 5,752650 | 41,933 | 24,766 | 34,76 | 26,716 |
| ЮРЭС | 2 | 4 | 4,72 | 1,160417 | 56,906 | 6,574 | 4,48 | 7,016 |
| ВРЭС | 1 | 1 | 0,02 | 0,417667 | 0,931 | 2,012 | 0,083 | 2,983 |
| СВЛ | 1 | 2 | 0,07 | 0,001133 | 3,78 | 0,933 | 0,13 | 0,067 |
| Итого | 26 | 23 | 13,48 | 23,692149 | 142,062 | 106,354 | 52,28 | 58 |