Информация по аварийности за ноябрь 2014г.

| Наименование РЭС | Количество инцидентов (шт.) |  | Недоотпуск (тыс.кВтч) |  | Экономический ущерб (тыс. руб.) |  | Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НОЯБРЬ | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| ЦРЭС | 12 | 10 | 20,97 | 8,115467 | 125,14 | 101,096 | 22,75 | 7,783 |
| ЗРЭС | 9 | 20 | 1,89 | 7,884467 | 26,028 | 59,987 | 24,75 | 67,249 |
| ЮРЭС | 7 | 3 | 1,23 | 9,549334 | 15,963 | 36,259 | 9,12 | 8,067 |
| ВРЭС | 1 | 1 | 0,01 | 0,4256 | 3,206 | 2,779 | 0,5 | 1,867 |
| СВЛ | 4 | 4 | 0,66 | 0 | 13,699 | 0 | 0,05 | 0 |
| Итого | 33 | 38 | 24,76 | 25,974868 | 184,036 | 200,121 | 57,17 | 84,967 |