Информация по аварийности за декабрь 2014г.

| Наименование РЭС | Количество инцидентов (шт.) |  | Недоотпуск (тыс.кВтч) |  | Экономический ущерб (тыс. руб.) |  | Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабрь | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| ЦРЭС | 4 | 5 | 1,01 | 12,29 | 212,615 | 58,262 | 0,74 | 6,48 |
| ЗРЭС | 3 | 5 | 0,1 | 4,0 | 10,603 | 24,480 | 0,94 | 8,40 |
| ЮРЭС | 2 | 1 | 0,01 | 0,11 | 5,562 | 3,547 | 0,07 | 0,27 |
| ВРЭС | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СВЛ | 1 | 1 | 26,95 | 0 | 115,745 | 0 | 8,98 | 0 |
| Итого | 10 | 13 | 28,07 | 16,40 | 344,525 | 86,289 | 10,73 | 15,15 |