Уведомление о внесении изменений  № 12.2-11/3.2-0030

- Уведомление о внесении изменений 
в уведомление открытого запроса цен

на право заключения договора ПОСТАВКИ запчастей к трансформаторам

На корпоративном сайте ОАО «Тываэнерго» от 16.07.2012г.

г. Кызыл 
19.07.2012 г.

Открытое Акционерное Общество «Тываэнерго» (ОАО «Тываэнерго»), являющееся организатором открытого запроса цен, настоящим уведомляет о внесении изменений в уведомление  и конкурсную документацию открытого запроса цен  на право заключения договора поставки запчастей к трансформаторам,  для нужд ОАО «Тываэнерго», а именно:

В извещение внесены следующие изменения: 
1. Пункт 3 извещения изменен и изложен в следующей редакции: 
Срок окончания приема предложений участников: 14 час. 00 мин. местного времени  26.07.2012 г.

В конкурсную документацию внесены следующие изменения:

- Пункт 6 документации изменен и изложен в следующей редакции:

| № позиции | Наименование ТМЦ | Ед. измерения | Кол-во ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шина алюминиевая 4х40 | кг | 45 |
| 2 | Шина алюминиевая 5х50 | кг | 45 |
| 3 | Комплект изоляторов ИПТ для трансформатора ТМ 25-160 кВа | компл. | 26 |
| 4 | Комплект изоляторов ИПТ для трансформатора ТМ 250 | компл. | 26 |
| 5 | Комплект колец над изолятором ИПТ ТМ-400 кВА | компл. | 23 |
| 6 | Комплект изоляторов ИПТ для трансформатора ТМ 630 | компл. | 3 |
| 7 | Комплект колец над изолятором ИПТ ТМ-25-160 кВА | компл. | 10 |
| 8 | Комплект колец над изолятором ИПТ ТМ-250 кВА | компл. | 10 |
| 9 | Комплект колец над изолятором ИПТ ТМ-400 кВА | компл. | 10 |
| 10 | Гайка латунная ГОСТ 5916-70. М12х1,75 | шт. | 200 |
| 11 | Гайка латунная ГОСТ 5916-70. М16х2,0 | шт. | 200 |
| 12 | Гайка латунная ГОСТ 5916-70. М20х1,5 | шт. | 200 |
| 13 | Шайба латунная 12 ГОСТ 11371-68. | шт. | 200 |
| 14 | Шайба латунная 16 ГОСТ 11371-68 | шт. | 200 |
| 15 | Шайба латунная 20 ГОСТ 11371-68. | шт. | 200 |
| 16 | Ввод НН (ВСТ-1/250) трансформаторам к ТМ 25-160 кВА | шт. | 20 |
| 17 | Ввод НН (ВСТ-1/400) трансформаторам к ТМ 250 кВА | шт. | 11 |
| 18 | Ввод НН (ВСТ-1/630) трансформаторам к ТМ 400 кВА | шт. | 15 |
| 19 | Ввод НН (ВСТ-1/1000) трансформаторам к ТМ 630 кВА | шт. | 3 |
| 20 | Кольцо уплотнительное над изолятором тип ВН | шт. | 150 |
| 21 | Кольцо уплотнительное над изолятором тип НН I | шт. | 150 |
| 22 | Кольцо уплотнительное над изолятором тип НН II | шт. | 150 |
| 23 | Кольцо уплотнительное над изолятором тип НН III | шт. | 150 |
| 24 | Кольцо уплотнительное над изолятором тип НН IV | шт. | 150 |
| 25 | Кольцо уплотнительное над изолятором тип НН V | шт. | 150 |
| 26 | Кольцо уплотнительное под изолятор тип ВН | шт. | 150 |
| 27 | Кольцо уплотнительное под изолятором тип НН I | шт. | 150 |
| 28 | Кольцо уплотнительное под изолятор тип НН II | шт. | 150 |
| 29 | Кольцо уплотнительное под изолятор тип НН III | шт. | 150 |
| 30 | Переключатель ПТРЛ -5/5А,514/595,25-40кВа | шт. | 9 |
| 31 | Переключатель ПТРЛ -5/16А,580/610,63-160кВа | шт. | 10 |
| 32 | Переключатель ПТРЛ -5/25А,580/610,250 кВа | шт. | 12 |
| 33 | Переключатель ПТРЛ-5/80А,366/571,400-630 кВа | шт. | 3 |

Начальник управления

логистики и МТО                                                                                           Т.А. Гузик