Приложение № 1 к документации открытого запроса предложений № 13.2-11/8.1-0023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение химических анализов проб сточных вод

- Условия проведения работ:

- Лабораторные исследования (химический анализ) проводятся по пробам сточных вод центральной производственной базы ОАО «Тываэнерго» по адресу: 667004  Республика Тыва,  г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

- Сроки проведения работ: 365 календарных дней

- Гарантийные обязательства:

- В соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации

- Порядок оплаты за проведённые лабораторные исследования:

- Оплата, выполненных работ, Заказчиком производится 100% по факту выполнения работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя на основании актов выполненных работ и счетов-фактур. Оплата производится в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

- Перечень и Объемы выполняемых работ:

проведение лабораторных исследований проб сточной и природной воды на водных объектах ОАО «Тываэнерго» 12 раз в год (ежемесячно).

- Технические требования:

- Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению химических анализов проб сточных вод Заказчика, по перечню химических веществ, указанных в Приложении №1.

- Химический анализ проб (вход – выход) производится Лабораторией по заданию Заказчика, по мере поступления проб (ежемесячно).

- Объем работ определяется Заказчиком, исходя из необходимости (перечислением в Акте отбора проб веществ для лабораторных исследований/химических анализов в соответствии с перечнем нормируемых веществ Проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ).

- Работы проводятся исполнителем без привлечения сторонних организаций.

- Исполнитель обязуется проводить химический анализ проб в соответствии с утверждёнными методиками ПНД Ф.

- Требования к исполнителю:

- Исполнитель должен быть аккредитован в соответствии с требованиями Международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009), располагать действующим на 2014г. аттестатом аккредитации.

- Опыт работы по проведению лабораторных исследований – химических анализов – не менее 3-х лет.

- Наличие необходимого оборудования, квалифицированного персонала, МВИ, инструкций и других документов, необходимых для проведения КХА.

- Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательствам.