| СО ТЗ.0002 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Тываэнерго» ______________ А. И. Таранков. «___»___________ 2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку бензиновых, дизельных генераторов.

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: поставка бензиновых, дизельных генераторов.

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами поставщика до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3. Срок поставки: с 10.01.2022 г.  в течение 30 календарных дней.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему.

4.2. Продукция должна быть ранее не использованной, и не подверженная ремонту или восстановлению.

4.4. Продукция, внесенная в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации должна иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р.

4.5. Продукция должна иметь иные сертификаты (Сертификат соответствия требованиям технического регламента).

4.6. Продукция должна снабжаться идентифицирующей и информационной маркировкой, обеспечивающей потребителя полной информацией о продукции (наименование изготовителя, номер партии, дата изготовления, требования безопасности, срок годности, дата выпуска, состав и т.д.).

Маркировка должна располагаться на продукции или на ее упаковке, состоять из общепринятых знаков и символов, описательная часть выполняться на русском языке, иметь четкие обозначения и сохраняться на весь срок службы поставляемой продукции.

4.7. Продукция должна обеспечиваться необходимой технической документацией на русском языке: паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и т.д.

4.8. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Сертификаты соответствия согласно пунктам 4,4 и 4,5 настоящего ТЗ.

5.2. Документальное подтверждение производителем срока службы и гарантии.

5.3. Заполненную таблицу соответствия поставляемой продукции установленным требованиям, указанную в приложении 2 к ТЗ.

(в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 2 требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемой продукции указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

6. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемую продукцию должен быть не менее 36 месяцев (указать количество месяцев, требование гарантии устанавливается на основании анализа предложений производителей с учетом интересов компании). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента приемки продукции Заказчиком.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

7. Правила приемки оборудования.

Правила приемки оборудования:

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник ДТО и РОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | Гаммель А.Я. |
| 2 |  | Начальник управления логистики и МТО |  | Кузнецова А.Ю. |
| 3 |  | И. о. Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник ДТО и РОЭХ |  | Князев В. В. |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования: Генератор бензин. Lifan S-PRO 6500 эл.ст. (либо аналог)

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Основные параметры |  |  |
| 1.1. | Номинальная / максимальная мощность (Вт) | 6000Вт/6500Вт |  |
| 1.2. | Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый |  |
| 1.3. | Топливо | Неэтилированный бензин марки АИ-92 |  |
| 1.4. | Запуск | электростартер/ручной |  |
| 1.5. | Емкость топливного бака (л) | 25 л |  |
| 1.6. | Расход топлива (л/ч) | 2,34 л/ч |  |
| 1.7. | Габаритные размеры (мм) | 680 мм/510 мм/540 мм |  |
| 2. | Комплектность поставки | Генератор 1 шт; - Рукоятка 2 шт; - Колесо 2 шт; - Ось 1 шт; - Опора 2 шт; - Набор крепежа 1 шт; - Набор инструмента 1 шт; - Ключ зажигания 2 шт; - Вилка 230В/32А 1 шт.; - Руководство по эксплуатации; - Гарантийный талон; - Упаковка. |  |
| 2.1. | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 12 |  |
| 2.2. | Технические паспорт, документация по наладке и эксплуатации ,на русском языке, экз. | да |  |
| 3. | Требования по сертификации и аттестации |  |  |
| 3.1. | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности (указать перечень НТД) | да |  |
| 3.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | да |  |
| 3.3. | Техническая и эксплуатационная документация в двух экземплярах на русском языке в бумажном виде и на электронном носителе | да |  |

Швец А. В.

(394 22) 9-84-86