|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к документации открытого запроса цен № 15.1-11/8.2-0015 |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на проведение закупки на поставку аккумуляторов.

**1. Общие положения.**

1.1 Заказчик: ОАО «Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: аккумуляторов.

**2. Место, срок и условия поставки Продукции.**

2.1 Место поставки: г. Кызыл (667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная 2)

2.2 Поставка продукции осуществляется силами поставщика до центрального склада ОАО «Тываэнерго» до места поставки.

Упаковка, маркировка, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения аккумуляторов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 959-2002 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: 30 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

**3. Перечень и объемы поставки Продукции.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **оборудования** | **Характеристики, требования и комплектация** | **Номер в программе 1С МТС** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Планируемая (предельная) цена**  **договора, руб.** | | | |
| **Цена за**  **ед. без НДС** | **Цена за**  **ед. с**  **НДС** | **Всего без НДС** | **Всего с НДС** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Аккумулятор | 6СТ-62 | 4541000003 | шт | 15 | 2204,02 | 2600,74 | 33060,30 | 39011,15 |
| 2 | Аккумулятор | 6СТ-75 | 4531000008 | шт | 10 | 2436,73 | 2875,34 | 24367,30 | 28753,41 |
| 3 | Аккумулятор | 6СТ - 90 | 4541000003 | шт | 11 | 2902,17 | 3424,56 | 31923,87 | 37670,17 |
| 4 | Аккумулятор | 6СТ-190 | 4531000007 | шт | 8 | 6598,34 | 7786,04 | 52786,72 | 62288,33 |
| **Итого планируемая (предельная) цена закупки** | | |  |  |  |  |  | 142138,20 | 167723,10 |

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

**4. Общие технические требования к поставляемой продукции.**

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна иметь сертификаты соответствия, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.3. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.4. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

**5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.**

5.1. Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

– документальное подтверждение производителем срока службы и гарантии;

**6. Гарантийные обязательства.**

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 12 месяцев*.* Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

**7. Правила приемки оборудования.**

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями ОАО «Тываэнерго» с представителем участника при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству РФ.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.