Приложение №1 к конкурсной документации открытого запроса цен № 15.2-11/8.2-0014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение автоматических гаражных ворот

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: ОАО «Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: автоматические гаражные ворота

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

2.2 Погрузка, доставка и разгрузка продукции осуществляется транспортными средствами Поставщика до  Заказчика.

Условия поставки:

- датой поставки является дата получения Покупателем товара по товарной накладной.

- транспортные расходы Покупателем отдельно не оплачиваются и должны быть включены в цену продукции.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: 15 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование оборудования | Характеристики, требования и комплектация материалов | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая (предельная) цена договора, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | Всего без НДС | Всего с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Автоматические гаражные ворота Alutech-Classic без калитки | Автоматические гаражные ворота Alutech-Classic Секционные ворота под проем шириной 3220 мм, высотой 3970, стандартный подъем, цвет 7004 RAL Комплект осевого электропривода An Motors Ni 35, цепной редуктор, радиоуправление Эскиз в прил. 1 | компл. | 1 | 134757,50 | 159013,85 | 134757,50 | 159013,85 |
| 2. |  | Автоматические гаражные ворота Alutech-Classic с калиткой | Автоматические гаражные ворота Alutech-Classic Секционные ворота под проем шириной 3220 мм, высотой 3970, стандартный подъем, цвет 7004 RAL, встроенная калитка с замком и доводчиком Комплект осевого электропривода An Motors Ni 35, цепной редуктор, радиоуправление Брелок 4-х канальный Alutech-Classic -6 шт. Эскиз в прил. 1 | компл. | 1 | 158539,50 | 187076,61 | 158539,50 | 187076,61 |
|  |  | Итого планируемая (предельная) цена закупки |  |  |  |  |  | 293297,00 | 346090,46 |

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку, продукции до места назначения, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, а также  разгрузку, сборку, монтаж, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в планируемую (предельную) стоимость.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2 Продукция должна соответствовать ГОСТ 22853-86, ГОСТ 25957-83, технологической документации утвержденной в установленном порядке, а так же другим нормам, существующим для данного вида продукции;

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных и заводских испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться техническим паспортом, документацией по монтажу.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6. Показатели качества используемых материалов, изделий, конструкций должны полностью соответствовать требованиям нормативных документов.

4.7. Не указанные в ТЗ требования согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником регламентированных закупок для оценки предложения по лоту.

5.1. Поставщик обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

– сертификат соответствия на автоматические ворота;

– протоколы сертификационных и заводских испытаний;

– документальное подтверждение срока службы, гарантийное свидетельство;

– документация по монтажу и эксплуатации на русском языке;

– акты огнезащитной обработки (при необходимости);

6. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.610-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

7. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемую продукцию должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае обнаружения дефектов поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями ОАО «Тываэнерго» с представителем Поставщика (указывается при необходимости) при получении продукции на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров

народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству РФ.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-12.

В случае выявления дефектов, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Приложение 1

ЭСКИЗ ВОРОТ