| СО ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Тываэнерго» ______________А.И. Таранков «___»___________ 2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение  закупки на поставку обмоток силовых трансформаторов.

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: поставка обмоток силовых трансформаторов.

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г.Кызыл, ул. Колхозная, 2.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: с 10 января 2022 г. в течении 30 календарных дней.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Цена продукции включает в себя: все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1	Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2	Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.3	Продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия/декларацией и протоколом сертификационных испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4	Поставляемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства на момент поставки должны быть аттестованы в аккредитованном Центре ПАО «Россети» (в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети»).

4.5	Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6	Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7	Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

4.8	Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 2 требований, не допускается).

4.9	Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

4.10	В случае полного соответствия предлагаемой продукции указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.11	Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1	Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.2	Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации).

5.3	Письмо от участника закупки с подтверждением срока службы, гарантии и изготовления.

5.4	Документацию по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке;

5.5	Заполненную таблицу соответствия поставляемой продукции установленным требованиям, указанную в приложении 2 к ТЗ, либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.9.

6. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1	По всем видам продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

7. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.	Правила приемки продукции.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО 5.022 и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО 5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |
| 2 |  | И.о. ЗГИ по эксплуатации - начальника ТОиРОЭХ |  | В.В. Князев |
| 3 |  | Начальник управления логистики и МТО |  | А.Ю. Кузнецова |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования: Обмотка ВН 4-100-10/0,4

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Основные параметры |  |  |
| 1.1. | Напряжение ,кВ | 10 |  |
| 1.2. | Высота, мм | 504 |  |
| 1.3. | Внутренний диаметр, мм | 190 |  |
| 1.4. | Наружный диаметр, мм | 260 |  |
| 1.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 2. | Комплектность поставки |  |  |
| 2.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |
| 3. | Требования по сертификации и аттестации |  |  |
| 3.1. | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности (указать перечень НТД) | да |  |
| 3.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | да |  |

Характеристики и требования: Обмотка ВН 4-160-10/0,4

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Основные параметры |  |  |
| 1.1 | Напряжение ,кВ | 10 |  |
| 1.2. | Высота, мм | 492 |  |
| 1.3. | Внутренний диаметр, мм | 210 |  |
| 1.4. | Наружный диаметр, мм | 290 |  |
| 1.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 2. | Комплектность поставки |  |  |
| 2.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |
| 3. | Требования по сертификации и аттестации |  |  |
| 3.1. | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности (указать перечень НТД) | да |  |
| 3.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | да |  |

Характеристики и требования: Обмотка ВН 4-250-10/0,4

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Основные параметры |  |  |
| 1.1. | Напряжение ,кВ | 10 |  |
| 1.2. | Высота, мм | 527 |  |
| 1.3. | Внутренний диаметр, мм | 235 |  |
| 1.4. | Наружный диаметр, мм | 307 |  |
| 1.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 2. | Комплектность поставки |  |  |
| 2.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |
| 3. | Требования по сертификации и аттестации |  |  |
| 3.1. | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности (указать перечень НТД) | да |  |
| 3.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | да |  |

Характеристики и требования: Обмотка ВН 4-400-10/0,4

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Основные параметры |  |  |
| 1.1. | Напряжение ,кВ | 10 |  |
| 1.2. | Высота, мм | 595 |  |
| 1.3. | Внутренний диаметр, мм | 255 |  |
| 1.4. | Наружный диаметр, мм | 330 |  |
| 1.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 2. | Комплектность поставки |  |  |
| 2.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |
| 3. | Требования по сертификации и аттестации |  |  |
| 3.1. | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности (указать перечень НТД) | да |  |
| 3.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | да |  |

Характеристики и требования: ВН С-100-10/0,4 540 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Основные параметры |  |  |
| 1.1. | Напряжение ,кВ | 10 |  |
| 1.2. | Высота, мм | 540 |  |
| 1.3. | Внутренний диаметр, мм | 160 |  |
| 1.4. | Наружный диаметр, мм | 234 |  |
| 1.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 2. | Комплектность поставки |  |  |
| 2.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 3. | Требования по сертификации и аттестации |  |  |
| 3.1. | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности (указать перечень НТД) | Да |  |
| 3.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | Да |  |

Характеристики и требования: Обмотка ВН С-160-10/0,4 530 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Основные параметры |  |  |
| 1.1. | Напряжение ,кВ | 10 |  |
| 1.2. | Высота, мм | 530 |  |
| 1.3. | Внутренний диаметр, мм | 203 |  |
| 1.4. | Наружный диаметр, мм | 280 |  |
| 1.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 2. | Комплектность поставки |  |  |
| 2.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 3. | Требования по сертификации и аттестации |  |  |
| 3.1. | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности (указать перечень НТД) | Да |  |
| 3.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | Да |  |

Характеристики и требования: Обмотка НН 4-100-0,4/6-10 504 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Основные параметры |  |  |
| 1.1. | Напряжение ,кВ | 0,4 |  |
| 1.2. | Высота, мм | 504 |  |
| 1.3. | Внутренний диаметр, мм | 128 |  |
| 1.4. | Наружный диаметр, мм | 181 |  |
| 1.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 2. | Комплектность поставки |  |  |
| 2.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 3. | Требования по сертификации и аттестации |  |  |
| 3.1. | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности (указать перечень НТД) | Да |  |
| 3.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | Да |  |

Характеристики и требования: Обмотка НН 4-160-0,4/6-10 492 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Основные параметры |  |  |
| 1.1. | Напряжение ,кВ | 0,4 |  |
| 1.2. | Высота, мм | 492 |  |
| 1.3. | Внутренний диаметр, мм | 147 |  |
| 1.4. | Наружный диаметр, мм | 201 |  |
| 1.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 2. | Комплектность поставки |  |  |
| 2.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 3. | Требования по сертификации и аттестации |  |  |
| 3.1. | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности (указать перечень НТД) | Да |  |
| 3.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | Да |  |

Характеристики и требования: Обмотка НН 4-250-0,4/6-10 527 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Основные параметры |  |  |
| 1.1. | Напряжение ,кВ | 0,4 |  |
| 1.2. | Высота, мм | 527 |  |
| 1.3. | Внутренний диаметр, мм | 163 |  |
| 1.4. | Наружный диаметр, мм | 225 |  |
| 1.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 2. | Комплектность поставки |  |  |
| 2.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 3. | Требования по сертификации и аттестации |  |  |
| 3.1. | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности (указать перечень НТД) | Да |  |
| 3.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | Да |  |

Характеристики и требования: Обмотка НН 4-400-0,4/6-10 595 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Основные параметры |  |  |
| 1.1. | Напряжение ,кВ | 0,4 |  |
| 1.2. | Высота, мм | 595 |  |
| 1.3. | Внутренний диаметр, мм | 188 |  |
| 1.4. | Наружный диаметр, мм | 246 |  |
| 1.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 2. | Комплектность поставки |  |  |
| 2.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 3. | Требования по сертификации и аттестации |  |  |
| 3.1. | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности (указать перечень НТД) | Да |  |
| 3.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | Да |  |

Характеристики и требования: Обмотка НН С-100-0,4/10 540 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Основные параметры |  |  |
| 1.1. | Напряжение ,кВ | 0,4 |  |
| 1.2. | Высота, мм | 540 |  |
| 1.3. | Внутренний диаметр, мм | 115 |  |
| 1.4. | Наружный диаметр, мм | 148 |  |
| 1.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 2. | Комплектность поставки |  |  |
| 2.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 3. | Требования по сертификации и аттестации |  |  |
| 3.1. | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности (указать перечень НТД) | Да |  |
| 3.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | Да |  |

Характеристики и требования: Обмотка НН С-160-0,4/10 530 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Основные параметры |  |  |
| 1.1. | Напряжение ,кВ | 0,4 |  |
| 1.2. | Высота, мм | 530 |  |
| 1.3. | Внутренний диаметр, мм | 142 |  |
| 1.4. | Наружный диаметр, мм | 190 |  |
| 1.5. | Разница сопротивления обмоток, не более % | 2 |  |
| 2. | Комплектность поставки |  |  |
| 2.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 3. | Требования по сертификации и аттестации |  |  |
| 3.1. | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности (указать перечень НТД) | Да |  |
| 3.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | Да |  |