|  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник отдела управления делами Л.И. Яскина__________ «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку кондиционеров (сплит-систем)

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: филиал АО «Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: Поставка кондиционеров (сплит-систем).

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Центральный склад АО «Тываэнерго» 667004 г.Кызыл ул.Колхозная,2.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортным средством поставщика до склада заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 26963-86 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: 30 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

3. Цена, перечень, объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2 Цена продукции включает в себя: все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства.

4. Общие технические требования к поставляемой Продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция, внесенная в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной  сертификации  должна  иметь сертификаты  соответствия ГОСТ Р.

4.3. Продукция должна снабжаться идентифицирующей и информационной маркировкой, обеспечивающей потребителя полной информацией о продукции. Маркировка должна располагаться на продукции или на ее упаковке, состоять из общепринятых знаков и символов, описательная часть выполняться на русском языке, иметь четкие обозначения и сохраняться на весь срок службы поставляемой продукции.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик, не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой к закупке для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

– сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

– документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления (для участников-производителей не требуется).

6. Гарантийные обязательства

Срок гарантии на поставляемую продукцию должен быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента приемки продукции Заказчиком.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

7. Правила приемки оборудования.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго» с представителем участника  при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством РФ (ст. 513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством РФ (ст. 513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации;

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник управления контроля плановых смет и цен |  | Егоров Георгий Анатольевич |
| 2 |  | Начальник административно-ресурсного обеспечения |  | Герасимов Виталий Сергеевич |
| 3 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | Кузнецова Алена Юрьевна |
| 4 |  | Начальник ОУД |  | Яскина Людмила Ивановна |