| - СО 6.2232/10 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам– главный инженер _________В.П. Сатриванов «___»___________ 2017 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку средств защиты электротехнических

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: поставка средств защиты электротехнических

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: Центральный склад АО «Тываэнерго» (Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная,2)

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортом поставщика до места поставки за счет средств поставщика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: 30 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

3. Перечень и объемы поставки.

| № п/п | Номенкл.№ | Наиме-нование оборудования | Краткая характеристика и комплектация оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | Всего без НДС | Всего с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 4224700010 | Указатель напряжения УВНУ-10 СЗ ИП КБ ТФ | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию | шт | 4 | 6940,00 | 8189,20 | 27760,00 | 32756,80 |
| 2 |  | - Заземление переносное для пожарных стволов ЗПС S=25 мм2, L=10 м. | В соответствии с приложением №2 к техническому заданию | шт | 1 | 5651,00 | 6668,18 | 5651,00 | 6668,18 |
| 3 |  | - Заземление переносное машинное ЗПМ – S=25 мм2, L=10 м | В соответствии с приложением №3 к техническому заданию | шт | 1 | 4874,00 | 5751,32 | 4874,00 | 5751,32 |
| 4 |  | - Заземление переносное трехфазное для РУ 110 кВ ЗПП-110 S=35 мм2 | В соответствии с приложением №4 к техническому заданию | шт | 3 | 12604,00 | 14872,72 | 37812,00 | 44618,16 |
| 5 |  | - Заземление ЗПЛ-1 - 15 (25 мм.) | В соответствии с приложением №5 к техническому заданию | шт | 8 | 7616,00 | 8986,88 | 60928,00 | 71895,04 |
| 6 | 3414200004 | - Заземление ЗПЛ-110 Н-1-25 | В соответствии с приложением №6 к техническому заданию. | шт | 6 | 7412,00 | 8746,16 | 44472,00 | 52476,966 |
| 7 |  | - Заземление переносное для РУ до 1000В ЗПП-1 S=16 мм2 | В соответствии с приложением №7 к техническому заданию | шт | 8 | 3589,00 | 4235,00 | 28712,00 | 33880,16 |
| 8 | 3414930002 | - Комплект штанг КШЗУ 0,4-10Н | Состоит из телескопической изолирующей штанги, 5 фазных зажимов с алюминиевыми телескопическими штангами (в комплекте указатели напряжения с земли) | шт | 4 | 43669,00 | 51529,42 | 174676,00 | 206117,68 |
| 9 | 3414990072 | - Заземление переносное для СИП ЗПЛ – 1 S16 | Состоит из переносного закорачивающего устройства ПЗУ-ПТР-1 (СИП) типа M6D с втычными штепсельными патронами (зажимами) и переносного заземляющего спуска ПЗС-ПТР-1 (СИП) типа МаТ со штыковым зажимом и заземляющей струбциной предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ с СИП при непредусмотренном появлении на этих участках рабочего или наведенного напряжения. | шт | 2 | 15415,00 | 18189,70 | 30830,00 | 36379,40 |
| 10 |  | - Заземление переносное для ВЛ (СИП) до 15 кВ ЗПЛ-15 (СИП) S=25мм2 | Применяют для наложения на защищенные провода с изоляцией ВЛ напряжением до 10 кВ промышленной частоты для их раздельного заземления. Заземление для СИП состоит из прокалывающих (ответвляющих) зажимов — рабочая часть, заземляющего провода и струбцины. Для наложения заземления на провода воздушных линий комплектуется стеклопластиковой штангой | шт | 2 | 20120,00 | 23741,60 | 40240,00 | 47483,20 |
| 11 | 3414200085 | - Устройство для наброса провода УНП-16 | В соответствии с приложением №8 к техническому заданию | шт | 6 | 15217,00 | 17956,00 | 91302,00 | 107736,36 |
| 12 |  | - Указатель низкого напряжения - УНН ВЛ-1 | В соответствии с приложением №9 к техническому заданию | шт | 16 | 4137,00 | 4881,66 | 66192,00 | 78106,56 |
| 13 |  | - Указатель низкого напряжения до 660 В - УНН-1 (светозвуковой, фаза, полярность) | В соответствии с приложением №10 к техническому заданию | шт | 18 | 757,00 | 893,26 | 13626,00 | 16078,68 |
| 14 |  | Указатель высокого напряжения УВНКС-10 СЗ (светозвуковой, комбинированный, контактно-бесконтактный, резервная схема, самопроверка) | В соответствии с приложением №11 к техническому заданию | шт | 21 | 4390,00 | 5180,20 | 92190,00 | 108784,20 |
| 15 |  | Раскрепляющее устройство УР «Паук» | УР обеспечивает устойчивое положение опоры высотой 9м., при нагрузке прикладываемой к верхней части опоры при высоте установки УР 5÷5,5 м. до 350 кг. При установке на опору меньшей длины – УР устанавливается на высоте 2/3 длины опоры. | комп | 4 | 19161,00 | 22609,98 | 76644,00 | 90439,92 |
| 16 | 349000002 | Штанга ШО-1 | Номинальное напряжение, кВ 1 Длина рукоятки, мм 140 Длина изолирующей части, мм 330 Общая длина, мм 500 Условия эксплуатации: Температура, °С -45 - +45 Влажность, %, при 25 °С 98 Габаритные размеры (в упаковке), мм 500x70x50 | шт | 8 | 744,00 | 877,92 | 5952,00 | 7023,36 |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 801861,00 | 946195,98 |

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения о единой технической политике в электросетевом  комплексе РФ;

– стандарта организации СО 5.148/10 «Единые требования к оборудованию. Положение».

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Поставляемые материалы должны быть рассчитаны на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемых материалов.

- 4.7. Электрозащитные средства должны иметь маркировку изготовителя, содержащую следующие данные:

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, тип, артикул и т.п.);

- номинальное значение напряжения (диапазон напряжений), на которое рассчитано электрозащитное средство;

- размер (при наличии) или сечение проводников (для токопроводящих средств);

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

- сведения об области применения (разрешается применять при работе под напряжением, разрешается применять в сырую погоду);

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено электрозащитное средство;

- номер изделия (или номер партии).

4.8. Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.

4.9. Наличие не менее одного положительного отзыва от компаний, эксплуатирующих предлагаемое оборудование в России в течение 1 года и более.

4.10. Характеристики к поставляемым материалам  представлены в таблице настоящего технического задания

Предлагаемые к поставке материалы, должны соответствовать действующим в РФ нормативным документам.

4.11. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.2. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.3. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой  продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.4. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.4. (для участников-производителей не требуется);

5.5. Заполненная таблица соответствия поставляемого оборудования установленным требованиям, указанная в приложении 1 к ТЗ, либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.10.;

5.6. Документальное подтверждение положительного отзыва от компаний, эксплуатирующих предлагаемое оборудование в России в течение 1 года и более;

6. Гарантийные обязательства.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Правила приемки оборудования.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству РФ.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.