МРСК

СИБИРИ                                          (АО «ТЫВАЭНЕРГО»)

ТЫВАЭНЕРГО

|  | УТВЕРЖДЕНО В соответствии с п.8.1.3.3 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) «26» апреля 2017 года |  |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ по запросу цен

открытый запрос цен № 17.1-11/1.2-0001

на право заключения Договора на поставку устройства дуговой защиты «ОВОД МД»

для нужд АО «Тываэнерго»

г. Кызыл
2017 год

Извещение о проведении открытого запроса цен № 17.1-11/1.2-0001

- Общие требования

  - Заказчик, являющийся Организатором запроса цен – акционерное общество «Тываэнерго» (АО «Тываэнерго») (далее — Организатор) (почтовый адрес: 667001, г. Кызыл, ул. Рабочая 4, Секретарь Конкурсной комиссии – Кузнецова Надежда Алексеевна, специалист отдела закупок АО «Тываэнерго» управления логистики и МТО АО «Тываэнерго»», тел. (39422) 9-84-43 е-маil: KuznetsovaNA@tuva.mrsk-sib.ru , Ответственное лицо – Некрасова Татьяна Васильевна – главный специалист сектора закупок АО «Тываэнерго» управления логистики и МТО АО «Тываэнерго», тел. (39422) 9-85-44, е-маil: NekrasovaTV@tuva.mrsk-sib.ru, Извещением о проведении открытого запроса цен, опубликованным «28» апреля 2017 г. на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) на сайте www.tuvaenergo.ru и на сайте ЭТП etp.rosseti.ru пригласило юридических лиц и физических лиц (в т. ч. индивидуальных предпринимателей) на право заключения Договора поставки устройства дуговой защиты «ОВОД МД» для нужд АО «Тываэнерго».

  - Настоящее Извещение о проведении открытого запроса цен одновременно является и документацией о проведении запроса цен и именуется в дальнейшем «Документация».

  - Запрос цен проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденным решением Совета Директоров АО «Тываэнерго» (протокол от 29.12.2015г. № 12/15), согласно  Распоряжению АО «Тываэнерго» от 25.04.2017№ 1/11.2/18-рз, а так же в соответствии с Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»,  утвержденной решением Совета Директоров ПАО «МРСК Сибири» (протокол от  30.12.2014 № 150/15), разработанной на основе Антикоррупционной хартии российского бизнеса, к которой ПАО «МРСК Сибири» присоединилось 08.04.2015 (Свидетельство № 6/2015).

  - Предмет Запроса цен: право заключения Договора на поставку устройства дуговой защиты «ОВОД МД» для нужд АО «Тываэнерго».

Количество лотов: 1 (один).

Место поставки товара: Центральный склад, АО «Тываэнерго», г. Кызыл, ул. Колхозная 2.

Частичное выполнение поставок не допускается.

  - Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов закупки: в течение 45 дней с даты вскрытия конвертов, по адресу г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

  - Участник должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию, указанную в техническом задании на закупку.

  - Начало выполнения поставок – с даты заключения договора.

Окончание выполнения поставок в течение 100 календарных дней с даты заключения договора.

  - Оплата по Договору: Продукция оплачивается Покупателем в течение 45 (сорока пяти) банковских дней (для СМП – в срок не более 30 (тридцати) календарных дней) со дня получения всего объема продукции по товаротранспортной накладной на основании счета фактуры.

- Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота)

  - Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) 1 270 815,06 рублей, без НДС.

Единицы измерения закупаемой продукции должны быть сохранены без изменений (без округления до целых чисел).

  - Указание большей цены может служить основанием для отклонения Заявки.

  - Закупочная комиссия так же оставляет за собой право отклонить Заявки с ценами, завышенными за счёт предложения условий, существенно превышающих требования настоящей Документации.

  - Начальная (максимальная) цена каждого товара, являющегося предметом закупки, составляет указанные в техническом задании (Приложение № 1) значения. Данные значения приводятся исключительно для расчета соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения; их превышение не является основанием для отклонения Заявок Участников.

### Существенно заниженная цена заявки Участника

3.1 Под существенно заниженной ценой заявки Участника понимается  снижение Участником закупки цены заявки на 30 и более процентов от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

3.2 Факт подачи Участником заявки с существенно заниженной ценой, либо получения существенно заниженной цены в ходе проведения переторжки может служить основанием для проведения дополнительной экспертизы цены на предмет ее обоснованности. При этом Организатор имеет право направить Участнику запрос по обоснованию существенно заниженной цены, в ответ на который Участник, вместе с подтверждающими документами, должен предоставить гарантийное письмо о предоставлении финансового обеспечения исполнения обязательств по договору в виде банковской гарантии на сумму 20% от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота), в случае признания его Победителем.

3.3 Закупочная комиссия имеет право отклонить заявку Участника как несоответствующую требованиям закупочной документации, если существенно заниженная цена, заявленная Участником, является экономически необоснованной и может повлиять на качество товара, предусмотренного документацией.

3.4 Участники имеют право обжаловать принятое решение в течение 3 рабочих дней со дня получения Уведомления об отклонении заявки Участника. Жалобы на отклонения заявки Участника, полученные позже этого срока, Организатор имеет право не рассматривать.

3.5 Участник, Заявка которого с существенно заниженной ценой принята для дальнейшего рассмотрения с экономически обоснованной ценой, в случае признания его Победителем, по решению закупочной комиссии обязан предоставить в течении 10 рабочих дней после размещения итогового протокола на ЭТП банковскую гарантию в качестве финансового обеспечения исполнения обязательств по договору на сумму 20% от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота), либо заключить договор без предоставления банковской гарантии, если Конкурсной комиссией не принято решение о предоставлении финансового обеспечения исполнения обязательств по договору.

- Подготовка заявок

  - Общие требования к подготовке заявок

    - Участник должен подготовить заявку, включающую:

письмо о подаче оферты, включающее все приложения по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей  документации (раздел 4);

документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей  документации (раздел 2 «Техническое задание»);

документы, подтверждающие соответствие продукции, предлагаемой Участником требованиям настоящей документации (раздел 2 «Техническое задание»);

иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

  - Допускается предоставление одним Участником нескольких последовательно уменьшающихся предложений о цене в рамках одной процедуры закупки. При этом цены, предлагаемые участниками, должны отражаться по мере их поступления на ЭТП (в режиме реального времени — «он-лайн») с использованием программных и аппаратных средств такой площадки. При этом не допускается разбиение отдельного лота на части, то есть подача заявки на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота.

  - Заявка действительна в течение срока, указанного Участником запроса цен в письме о подаче оферты (раздел 4, форма 1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на запрос цен конвертов с заявками.

Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения заявки.

  - Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса цен третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор запроса цен будет принимать решение на основании перевода.

Закупочная комиссия вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

  - Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса цен третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

Цена Заявки фиксируется в российских рублях и не подлежит изменению при изменении официального курса валюты.

  - Заявки на ЭТП могут быть поданы в сроки, указанные в извещении.

  - Каждый документ из форм раздела 4, входящий в заявку, должен быть заполнен, подписан уполномоченным лицом и скреплен печатью Участника.

  - Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

  - Каждый документ в составе заявки, требуемый в соответствии с таблицей п.5, должен быть отсканирован и сохранен отдельным файлом в формате pdf. Допускаются  файлы с несколькими сканированными документами, в случае если они являются приложением или подтверждением к первому документу в этом файле. Файлы должны быть именованы таким образом, чтобы из названия было понятно, какие документы в них находятся

  - Все документы необходимо разместить в одном или нескольких архивных файлах в следующем порядке:

- письмо о подаче оферты (отдельный файл в составе архива);

- коммерческое предложение (отдельные файлы в составе архива в форматах pdf и doc);

- анкета Участника (отдельные файлы в составе архива в форматах pdf и doc);

- Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (отдельный файл в составе архива в формате pdf);

- папка «Техническое предложение» - в данной папке размещаются: заполненная форма «Техническое предложение»; документы, подтверждающие, соответствие поставляемого участником оборудования, материалов и изделий требованиям технического задания; отзывы об эксплуатации материалов, оборудования;

- папка «Бенефициары» - в данной папке размещается информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведений о структуре исполнительных органов, согласия на обработку персональных данных, информационное письмо об антикоррупционных обязательствах, о наличие у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками ПАО «МРСК Сибири», ПАО «Россети», АО «Тываэнерго» и/или с другими участниками закупки;

- папка «Прочие документы».

  - Предоставление каких-либо документов в составе заявки/предложения на бумажном носителе для процедур, проводимых с помощью ЭТП,  не требуется.

  - Несоблюдение порядка подготовки электронной версии заявки, в том числе представление документов, оформленных ненадлежащим образом, может привести к тому, что такие документы не будут рассмотрены при проведении оценки заявки Участника, а сама заявка Участника будет признана несоответствующей условиям запроса цен.

  - Срок начала приема заявок – с даты размещения извещения.

  - Срок окончания приема заявок указан в извещении о проведении запроса цен.

- Требования к участникам

Участвовать в закупочной процедуре может любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а так же члены объединений, являющиеся коллективными участниками.

Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса цен и получить право заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

| № | Требование к участнику | Наименование документа, подтверждающего его соответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие и правильность оформления письма о подаче оферты. | Письмо о подаче оферты по установленной форме в соответствии с приложением. |
|  | Наличие анкеты участника.1 | Анкета участника по форме по установленной форме в соответствии с приложением. |
|  | Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора.1 | 1. Документы (протоколы собрания учредителей о назначении руководителя и приказов, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам закупочной процедуры. Если заявка подписывается по доверенности, оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность. 2. Выписка из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) (либо аналогичного документа для индивидуальных предпринимателей), выданной соответствующим подразделением ФНС (либо сформированной с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp и подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа) не ранее, чем за 60 дней до даты подачи Участником заявки. 3. Устав или его копия (действующая редакция), заверенная соответствующим подразделением ФНС, либо нотариусом. |
|  | Предоставление участником полной и достоверной информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных, при наличии согласий на обработку персональных данных.1 | Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по установленной форме в соответствии с приложением. Согласия на обработку персональных данных всех физических лиц, указанных в информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по установленной форме в соответствии с приложением. |
|  | Согласие Участника по соблюдению и исполнению принципов и требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», отсутствие у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками ПАО «МРСК Сибири», ПАО «Россети», АО «Тываэнерго» и/или с другими Участниками закупки.1 | Информационное письмо об антикоррупционных обязательствах, о наличие у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками ПАО «МРСК Сибири», ПАО «Россети», АО «Тываэнерго» и/или с другими участниками закупки, по установленной форме в соответствии с приложением. Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» размещена официальном сайте ПАО «МРСК Сибири» http://www.mrsk-sib.ru/ в разделе Закупки. |
|  | Предоставление сведений, позволяющих определить отнесение Участника к субъектам малого и среднего предпринимательства. 1 [Требование распространяется только на субъектов МСП] Несоответствие данному требованию не является основанием для отклонения заявки Участника, при этом Участник не подлежит отнесению к субъектам малого и среднего предпринимательства. | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» в форме электронного документа по данным из официального сайта: https://rmsp.nalog.ru/ либо декларацию о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, по установленной форме в соответствии с приложением, если Участник является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". |
|  | Участник не должен являться банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена.1 | Сведения отслеживаются Организатором самостоятельно. Дополнительно участником никакая информация не предоставляется. |
|  | Отсутствие Участника в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», либо в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»1 | Сведения отслеживаются Организатором самостоятельно по данным из официальных сайтов: http://rnp.fas.gov.ru/; http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html Дополнительно участником никакая информация не предоставляется. |
|  | Соответствие коммерческого предложения требованиям документации по запросу цен. | Коммерческое предложение по установленной форме в соответствии с приложением. |
|  | Наличие и существенность предложений по изменению условий договора | Заверенный участником протокол разногласий к проекту договора по установленной форме в соответствии с приложением. [Документ не предоставляется при отсутствии разногласий с условиями проекта договора] |
|  | Соответствие технического предложения требованиям документации по запросу цен | Техническое предложение по установленной форме в соответствии с приложением. [Документ предоставляется при наличии приложения к техническому заданию с перечнем технических параметров]. |
|  | Наличие аттестации оборудования, материалов и систем, рекомендованных для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».3 | Заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» (в том числе полнотекстовая версия), при наличии подтверждающей информации на сайте: http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/ |
|  | Соответствующие разрешающие документы, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей документации | Документы в соответствии с разделом Технического задания «Требования к объему документации, предоставляемой участником регламентированных закупок для оценки предложения по лоту» |

1Требование распространяется на каждого члена коллективного Участника.

2В случае отсутствия у всех Участников закупки документа, подтверждающего прохождение аттестации в ПАО «Россети» и, одновременно, отсутствия трёх или более позиций аналогичного оборудования в перечне оборудования, материалов и систем, рекомендованного для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (по данным сайта http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/) закупочной комиссией может быть принято решение о допуске Участника с неаттестованным оборудованием только при наличии положительного решения Комиссии ПАО «МРСК Сибири» по допуску оборудования, материалов и систем (информация о порядке работы комиссии размещена на официальном сайте ПАО «МРСК Сибири» http://www.mrsk-sib.ru/ в разделе Закупки/Управление закупочной деятельностью).

- Участие в запросе цен коллективных участников (группы лиц)

  - В запросе цен могут участвовать не только юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица самостоятельно, но и их объединения (группы лиц), способные на законных основаниях выполнить требуемые поставки.

  - Если заявка подается коллективным Участником (группой лиц), дополнительно к требованиям, указанным в п. 5, должны быть выполнены нижеприведенные требования.

  - Каждое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), входящее в состав коллективного Участника или физическое лицо, входящее в группу лиц, должно отвечать требованиям настоящей закупочной документации 5.

  - Юридические лица (индивидуальные предприниматели), представляющие коллективного Участника, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, и отвечающее следующим требованиям:

- в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в запросе цен, так и в рамках исполнения Договора;

- в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов, стоимости и сроков выполнения работ/услуг/поставок между членами коллективного Участника;

- в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого члена коллективного Участника во взаимоотношениях с Организатором и Заказчиком;

- в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждого члена коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в запросе цен, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора;

- соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

- срок действия соглашения должен быть не менее, чем срок действия Договора;

- соглашение не должно изменяться без одобрения Организатора и Заказчика.

  - Физические лица, выступающие на стороне одного Участника (группа лиц), должны подписать соответствующее соглашение, в котором должно быть отражена их воля на участие в запросе цен на стороне одного Участника. Такое соглашение должно содержать сведения, указанные в п. 7.4, при этом такое соглашение между физическими лицами не является договором простого товарищества в силу Главы 55 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного Участника (группа лиц), должны подписать соответствующее соглашение, в котором должно быть отражена их воля на участие в запросе цен на стороне одного Участника.

  - Любое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), физические лицо может участвовать только в одном объединении и не имеет права принимать участие в данном запросе цен самостоятельно. В случае невыполнения этих требований Заявки с участием таких организаций/физических лиц будут отклонены без рассмотрения по существу.

  - В связи с вышеизложенным коллективный Участник (группа лиц) готовит заявку с учетом следующих дополнительных требований:

- заявка должна включать документы, подтверждающие соответствие каждого члена объединения установленным требованиям (п. 5);

- заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Участника;

- в состав заявки дополнительно включается нотариально заверенная копия соглашения между членами коллективного Участника;

- заявка дополнительно должна включать сведения о распределении объемов, стоимости и сроков выполнения поставок.

  - При оценке количественных параметров деятельности коллективного Участника (группы лиц), количественные параметры членов объединения суммируются в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного Участника. Не подлежащие суммированию показатели (за исключением указанных в п.5) должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.

  - Закупочная комиссия может отклонить заявку, а Организатор (Заказчик) имеет право на одностороннее расторжение протокола о результатах запроса цен (Договора), если выяснится, что из состава коллективного участника (группы лиц) вышла одна или несколько организаций (а из группы лиц – одно или несколько физических лиц), а оставшиеся члены объединения (группы лиц), с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

- Оценка предложений:

  - Общие положения

    - Оценка предложений осуществляется Комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Организатором запроса цен.

    - Оценка Заявок  может включать отборочную стадию (пункт 7.2) и оценочную стадию (пункт 7.3).

  - Отборочная стадия

    - Отбор участников осуществляется в следующем порядке: с предварительного рассмотрения комиссией всех Заявок Участников и их оценка по отборочным критериям.

    - Под отборочными понимаются критерии, оценки по которым имеют только два значения:

"соответствует" - соответствует требованиям документации;

"не соответствует" - не соответствует требованиям документации.

    - Результаты экспертной оценки предпочтительности каждой Заявки по объявленным критериям и рекомендации экспертов докладываются членам закупочной комиссии.

    - Закупочная комиссия учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако, может принимать любые самостоятельные решения.

    - В рамках отборочной стадии закупочная комиссия проверяет:

правильность оформления предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу цен;

соответствие Участников требованиям настоящей Документации;

соответствие Заявки требованиям настоящей Документации.

- В рамках отборочной стадии, при отсутствии, либо недостаточности в заявке какой-либо информации или каких-либо документов, либо наличия замечаний к заявке, возникших в ходе ее рассмотрения и не позволяющих в полной мере оценить квалификацию Участника в соответствии с установленными требованиями, Организатор вправе запросить у Участника недостающие документы, либо разъяснения по имеющимся замечаниям, предоставив Участнику для устранения замечаний и предоставления документов минимально необходимый срок. При этом Организатор направляет Участнику дополнительный запрос через функционал ЭТП, либо на электронный адрес главного пользователя Участника, указанный в информации об организации на ЭТП.

- После направления Организатором дополнительного запроса Участник закупки не позднее 48 часов (без учета выходных и праздничных дней) обязан направить требуемую информацию через функционал ЭТП, либо на электронный адрес Организатора закупки, с которого был направлен дополнительный запрос или указанный в дополнительном запросе. В направляемом сообщении Участник должен указать в теме письма номер процедуры на ЭТП и сокращенное наименование Участника.

- Направляемые файлы должны быть названы таким образом, чтобы было понятно, для  устранения какого замечания приложен документ. При этом все возможные риски отклонения заявки и ответственность, связанные с несвоевременным предоставлением документов по запросу Организатора, несет Участник. Документы, поступившие в ответ на запрос после истечения указанного в нем срока, Организатор вправе не принимать, а закупочная комиссия не рассматривать и не учитывать при принятии решений в рамках данной закупки.

- Не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки Участника на закупку, включая изменение коммерческих условий Заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий). Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки.

    - По результатам проведения отборочной стадии закупочная комиссия имеет право отклонить Заявки, которые:

поданы с нарушением порядка подачи Заявок, установленным в настоящей документации;

в существенной мере не отвечают установленным в настоящей документации требованиям к оформлению, составу документов и сведений, подаваемым в Заявке, в том числе если Участник не предоставил информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) или представил недостоверные сведения о стране происхождения товара, указанного в Заявке на участие в закупке;

поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу цен;

содержат предложения, не отвечающие техническим или коммерческим требованиям настоящей Документации по запросу цен, в том числе в части аттестации предлагаемой продукции в соответствии с положением об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети»;

содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

    - Заявка Участника может быть отклонена без рассмотрения по существу и без дополнительных запросов в следующих случаях:

превышение начальной (максимальной) цены Договора (цены лота);

в составе Заявки Участника отсутствует письмо о подаче оферты;

в составе Заявки Участника отсутствует коммерческое предложение;

по результатам дополнительного запроса предоставлено предложение с изменением существа заявки Участника на закупку, включая изменение коммерческих условий (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) и/или с изменением предмета проводимой закупки, включая изменение наименований и/или производителей по отдельным позициям перечня приобретаемых товаров, работ, услуг.

    - Организатор запроса цен, по решению Закупочной комиссии, вправе отклонить  Заявки Участников запроса цен, аффилированных между собой (понятие аффилированного лица согласно ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).

    - Закупочная комиссия вправе  отклонить  Заявку Участника на основании заключения службы безопасности Заказчика, при наличии судебных решений по искам ПАО «МРСК Сибири», его филиалов и ДЗО не в пользу Участника или любого члена коллективного Участника, а также обоснованных Заказчиком и признанных Участником или любым членом коллективного Участника досудебных претензий вследствие неисполнения обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «МРСК Сибири», его филиалами и ДЗО, при этом принимая во внимание систематичность таких нарушений и последствия, наступившие вследствие неисполнения обязательств по договорам.

    - Результаты решения закупочной комиссии об отклонении Заявки не подлежат обсуждению с Участником.

  - Оценочная стадия

    - В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает, сопоставляет Заявки Участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующего критерия – наименьшая цена Заявки, с учетом установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 приоритета товаров российского происхождения,  по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства. При этом оценка и сопоставление Заявок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения,  производятся по цене, сниженной относительно указанной в заявке на 15 процентов, при этом договор заключается по цене, предложенной Участником.

    - В случае поставки товара и отсутствии указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара в Коммерческом предложении, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

    - Указанный в п.7.3.1 приоритет не предоставляется в случаях, если:

- а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным Участником закупки;

- б) в заявках всех Участников не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения;

- в) в заявках всех Участников не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения;

- г) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского происхождения, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником товаров.

    - Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения в случаях, предусмотренных п/п «г» п.7.3.3, цена единицы каждого товара определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам процедур закупки, определяемый как результат деления цены, предложенной Участником, на начальную (максимальную) цену договора.

    - В случае если хоть один из Участников закупки применяет упрощенную систему налогообложения или освобожден от уплаты НДС, закупочная комиссия учитывает предложенные Участниками цены без НДС.

## Процедура на понижение цены (переторжка)

    - После подписания протокола рассмотрения членами Закупочной комиссии Организатор предоставляет участникам возможность добровольно повысить предпочтительность их Заявок  путем снижения первоначальной цены, при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

    - Организатор может воспользоваться объявленным правом на повторное проведение процедуры переторжки, если Конкурсная комиссия полагает, что цены, заявленные Участниками, могут быть снижены, либо если Организатор после вскрытия конвертов до определения Победителя получит письменную просьбу о проведении переторжки от любого участника, не отклоненного на отборочной стадии.

    - Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, на нее в обязательном порядке приглашаются участники, чьи заявки не были отклонены.

    - Переторжка проводится на ЭТП в очной форме (при наличии данного функционала на ЭТП), если иное не предусмотрено решениями Конкурсной комиссии или ЦЗО. Порядок проведения определяется правилами и требованиями регламента и инструкцией пользователя ЭТП. Участники уведомляются о проведении переторжки автоматически через ЭТП.

    - Участники переторжки обязаны дополнительно представить по запросу Организатора, откорректированные с учетом окончательной цены, полученной после переторжки, документы, определяющие его предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменения иных условий заявки, кроме ценовых.

  - Определение Победителя запроса цен и заключение договора

    - По результатам переторжки закупочная комиссия повторно оценивает, сопоставляет заявки Участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, в соответствии с разделом 7.3.  Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявки, при условии строгого соответствия самой Заявки и предлагаемой продукции техническим требованиям закупаемой продукции и иным условиям настоящего запроса цен.

    - В случае если хоть один из Участников закупки применяет упрощенную систему налогообложения или освобожден от уплаты НДС, закупочная комиссия при подведении итогов учитывает предложенные Участниками цены без НДС.

    - В случае подачи Участниками Заявок с одинаковой наименьшей ценой (с учетом представленного в соответствии с разделом 7.3 приоритета товаров российского происхождения), Победитель среди них определяется по наиболее ранней дате и времени подачи Заявки.

    - Если заявка участника закупки заинтересует заказчика, в целях заключения Договора такому участнику закупки необходимо представить заверенные участником копии следующих документов (при необходимости перечень может быть изменен):

- документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ;

- документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с законодательством РФ.

    - Договор заключается между Победителем и Заказчиком.

    - При заключении договора техническое предложение Победителя включается в качестве приложения к договору.

    - Договор между Заказчиком и Участником, чья Заявка признана лучшей, подписывается в течение 20 рабочих дней с момента подведения итогов закупки. Для Победителя срок для подписания Договора – не позднее 5 рабочих дней с момента получения от Заказчика конечной редакции Договора, направленной не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов закупки.

    - В случае если Победитель запроса цен:

не подпишет Договор в установленные сроки;

откажется от подписания Договора на условиях, определяемых документацией по открытому запросу цен;

не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей документацией;

то он утрачивает статус Победителя, а Организатор запроса цен имеет право выбрать иного Победителя (из числа остальных действующих, в которой предложены такие же, как и у Победителя, условия исполнения договора, или в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных Победителем, утратившим данный статус), либо предложить Заказчику рассмотреть вопрос о повторном проведении закупки. Сведения о поставщике, утратившим статус Победителя запроса цен, могут быть внесены в Реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

    - На любом этапе вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить участника, в том числе допущенного до участия в процедуре, при обнаружении:

факта подачи им недостоверных сведений, существенных для допуска данного участника или установления его места в ранжировке;

сведений, позволяющих обоснованно отменить ранее принятое решение о допуске;

документально подтвержденного факта давления таким участником на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора.

    - Данный запрос цен не является торгами (конкурсом, аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

    - Заказчик оставляет за собой право при заключении договора увеличивать или уменьшать изначальный объем закупаемой продукции по решению закупочной комиссии либо ЦЗО, не меняя при этом цену единицы поставляемой продукции и другие условия.

    - При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

2. Требования к закупаемой продукции

В соответствии с Приложением № 1 к документации о проведении открытого запроса цен.

3. Проект договора

В соответствии с Приложением № 2 к документации о проведении открытого запроса цен.

4. Образцы форм

- Письмо о подаче оферты (форма 1)

| Фирменный бланк участника «___»___________ года №______ |  |
| --- | --- |

Председателю конкурсной комиссии

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении открытого запроса цен на право заключения договора на поставку устройства дуговой защиты «ОВОД МД»  для нужд АО «Тываэнерго», официально опубликованное на  электронно-торговой  площадке  etp.rosseti.ru  от 28.04.2017 г. № /номер закупочной процедуры/, и документацию по запросу цен, и принимая установленные в них требования и условия запроса цен, включая установленный претензионный порядок обжалования,

___________________________________________________________________________,

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

___________________________________________________________________________,

(юридический адрес участника)

предлагает заключение договора:

___________________________________________________________________________

(краткое описание предлагаемой продукции, работ, услуг)

на условиях и в соответствии с конкурсной/закупочной документации, на общую сумму:

| Стоимость без НДС, руб. | Указать цифрами и прописью |
| --- | --- |
| НДС, руб. | Указать цифрами и прописью |
| Полная стоимость с НДС, руб. | Указать цифрами и прописью |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней со следующего дня после окончания приема и вскрытия предложений участников.

_____________________________              ____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)			(ФИО и должность подписавшего)

м.п.

Инструкции по заполнению

Письмо следует оформить на официальном бланке участника. Участник   присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость поставляемой продукции цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии с коммерческим предложением. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

- Коммерческое предложение (форма 2)

- Коммерческое предложение

Способ и наименование закупки, с указанием № на ЭТП _______________________________________

Приложение №___ к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес участника: _________________________________

(Участник приводит свое коммерческое предложение, опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с требованиями разделов 3 и 4  конкурсной/закупочной документации).

| № п/п | Наименование продукции | Полная характеристика (комплектация) оборудования | Страна происхождения товара и его производитель | Наименование аналога* | Полная характеристика (комплектация) аналога* | Страна происхождения аналога и его производитель* | Единицы измерения | Количество | Цена единицы, руб. без НДС | Общая цена, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого общая цена без НДС | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Сумма НДС | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Общая сумма с НДС | х | х | х | х | х | х | х | х |  |

- * гр. 5-7 заполняются только в случае замены требуемой продукции на аналог, при этом в гр. 2 и 3 должна быть указана требуемая продукция в соответствии с техническим заданием

- Подтверждаю согласие со сроками, порядком и условиями поставки и оплаты, в соответствии с конкурсной/закупочной документацией. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, услуги сервисного центра по надзору за монтажом (шеф-инженерные работы), расходы на внесение изменений в существующий проект, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), а также расходы на транспортировку продукции до склада Заказчика и ее разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения.

- М.П.  (Должность, подпись и ФИО уполномоченного представителя Участника)______________________________________________________________________

- Инструкция по заполнению:

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

В столбцах 2 и 3 коммерческого предложения в обязательном порядке размещаются все позиции и характеристики продукции, указанные в техническом задании. Если предлагаемая продукция и характеристики идентичны требуемым к поставке, заполняется столбец 4 (столбцы 5-7 в этом случае не подлежат заполнению). В случае наличия отклонения в названии либо в характеристиках продукции заполняются столбцы 5-7.

Коммерческое предложение на поставку будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

- Техническое предложение (форма 3)

Приложение №___ к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Способ и наименование закупки, с указанием № на ЭТП _______________________________________

Наименование и адрес участника запроса цен: ______________________________

| 1. Наименование продукции, изготовителя и его адреса местонахождения_________________________________________________________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень технических параметров | Требуемые технические параметры | Предлагаемые технические параметры |
| 1. | … | … |  |
| … | … | … |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1) Техническое предложение предоставляется в составе предложения в соответствии с  перечнем основного оборудования проектной документации и (или) при наличие в составе закупочной документации приложения к техническому заданию с перечнем технических параметров оборудования/материалов.

2) Участник Закупочной процедуры приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

3) Участник Закупочной процедуры указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

4) В техническом предложении описываются все позиции таблицы  коммерческого предложения или спецификации оборудования, материалов и изделий, принятой в рабочей проектной документации.

5) Колонки «Перечень технических параметров» и «Требуемые технические параметры» заполняется Участником в соответствии с приложением к техническому заданию или с перечнем основного оборудования проектной документации

6) В колонке «Предлагаемые технические параметры» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемой продукции, значения технических и иных показателей качества продукции.

Приложение 1

к техническому заданию

Характеристики и требования к устройству дуговой защиты ПС «Суг-Бажи»

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Волоконно-оптические датчики, шт | 14 |  |
| 4.1.1. | Порог срабатывания, мВт/см2 | не более 0,5 |  |
| 4.1.2. | Рабочий диапазон температур, °С | минус 40 ÷ плюс 55 |  |
| 4.2. | Время срабатывания без блокировки, мс | 5 |  |
| 4.3. | Выходные дискретные сигналы управления: |  |  |
| 4.3.1. | Коммутируемое напряжение постоянного тока не более, В | 250 |  |
| 4.3.2. | Коммутируемое напряжение переменного тока не более, В | 450 |  |
| 4.3.3. | Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс, не более, А | 5/0,2 |  |
| 4.3.4. | Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс, не более, А | 5/5 |  |
| 4.3.5. | Длительность сигнала, мс | 350 |  |
| 4.4. | Электропитание |  |  |
| 4.4.1. | Напряжение питания оперативного тока, постоянное, В | (80 ÷ 264) |  |
| 4.4.2. | Пульсации, не более | 12% |  |
| 4.4.3. | Напряжение питания оперативного тока, переменное, В | (80 ÷264) |  |
| 4.4.4. | Мощность потребления в рабочем режиме, не более, Вт | 15 |  |
| 4.4.5. | Мощность потребления в режиме выполнения функции отключения, не более, Вт | 30 |  |
| 4.5 | Входы блокировки |  |  |
| 4.5.1. | Входной ток не более, мА | 10 |  |
| 4.6 | Время задержки действия, мс | 150, 200, 300 |  |
| 4.7 | Напряжение питания оперативного тока , В | 80 ÷ 264 |  |
| 5. | Функции шкафа |  |  |
| 5.1. | Программируемая логика работы | Да |  |
| 5.2. | Непрерывная автоматическая проверка целостности волоконно-оптического кабеля датчика | Да |  |
| 5.3. | Формирования обобщенных предупредительных сигналов в центральную сигнализацию при обнаружении неисправностей | Да |  |
| 5.4. | Шкаф сохраняет работоспособность, заданные параметры и программы действия после перерывов питания любой длительности с последующим восстановлением | Да |  |
| 6. | Конструктивное исполнение |  |  |
| 6.2. | Масса, не более, кг | 15 |  |
| 6.3. | Габаритные размеры, не более, мм | 475×400×250 |  |
| 7. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 7.1. | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 | УХЛ3.1 |  |
| 7.2. | Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 |  |
| 7.3. | Температура окружающего воздуха, °С | -40÷+55 |  |
| 7.4. | Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С | до 100 % |  |
| 7.5. | Воздействие факторов внешней среды, группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 | М39 |  |
| 7.6. | Степень загрязнения по ГОСТ 51321.1-2000 | 1 |  |
| 7.7. | Степень защиты шкафа от прикосновения к токоведущим частям и попадания твердых посторонних тел по ГОСТ 14254- 96 | IP 53 |  |
| 8. | Комплектность поставки |  |  |
| 8.1. | Документация на русском языке, содержащая: описание принципов работы, технические характеристики, алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри шкафа, рекомендации по выбору параметров настройки шкафа, инструкции по наладке и эксплуатации | Да |  |
| 8.2. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 8.3. | Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта УДЗ ОВОД-МД | Да |  |
| 8.4. | Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности УДЗ ОВОД-МД в течение гарантийного срока эксплуатации и определяется в проектно-сметной документации на поставку продукции | Да |  |
| 8.5. | В состав принадлежностей должны входить специальные проверочные устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта ПТС УДЗ ОВОД-МД | Да |  |
| 9. | Состав технической и эксплуатационной документации |  |  |
| 9.1. | Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Да |  |
| 9.2. | Предоставляемая Подрядчиком техническая и эксплуатационная документация должна включать: | Общее описание устройств ОБР; Ведомость технических и эксплуатационных документов; Спецификацию оборудования; Функциональные схемы терминалов, отражающие внутреннюю конфигурацию логических связей устройств; Описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные аппаратуры, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации; Руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения; Программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию, а также периодических проверок в процессе эксплуатации; Протоколы наладки; Инструкции по эксплуатации комплекса технических средств ОБР. |  |
| 10. | Требования по надежности |  |  |
| 10.1. | Срок заводской гарантии должен составлять с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 10.2. | Устройство должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| 10.3. | В течение всего указанного срока службы все устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83) | Да |  |
| 10.4. | Устройство должно правильно функционировать при изменении оперативного напряжения в пределах от номинального, % | +20÷-20 |  |
| 10.5. | Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней | 51 |  |
| 11. | Электромагнитная совместимость (ЭМС) с электромагнитной обстановкой (ЭМО) |  |  |
| 11.1. | Для обеспечения ЭМС с ЭМО необходимо предусмотреть мероприятия по защите вторичных цепей от импульсных помех в соответствии с требованиями: | Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех" (РД 34.20.116-93); "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций напряжением 3-750 кВ переменного тока" (Мосэнергосетьпроект, 14140 тм-т1). |  |
| 12. | Требования по безопасности и экологии |  |  |
| 12.1. | Конструкция изделий должна обеспечивать: | ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 26.205-88 |  |
| 12.2. | Технические средства (устройства) должны устанавливаться так, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание | Да |  |
| 12.3. | Изделия с питанием от сети должны иметь сигнализацию включения сетевого напряжения | Да |  |
| 12.4. | Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению (устройство защитного заземления по ГОСТ 12.1.030-81). Для заземления должна использоваться заземляющая шина системы электроснабжения и силового электрооборудования. Все устройства в шкафах должны быть подключены к заземляющей шине. Устройства и шкафы должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру | Да |  |
| 12.5. | Минимальные требования к изоляции устройств VW3 | ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) |  |
| 13. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 13.1. | Требования к упаковке, маркировке, временной антикоррозионной защите, транспортированию, условиям и срокам хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 18620-86 | Да |  |
| 13.2. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 или по требованиям МЭК | Да |  |
| 13.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 13.4. | Растаможивание и доставка оборудования | За счет средств поставщика |  |
| 13.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 14. | Помехозащищенность |  |  |
| 14.1. | Помехозащищенность шкафов с микропроцессорной аппаратурой РЗА должна обеспечиваться устойчивостью ее к внешним и внутренним помехам в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007 и "Общими техническими требованиями к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем" РД 34.35.310-97 | да |  |
| 15. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 15.1. | Наличие положительного заключения межведомственной аттестационной комиссии ПАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» | да (указать номер документа) |  |
| 16. | Приемка и наладочные работы |  |  |
| 16.1. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) | Нет |  |

Примечание:

1. Время выполнения гарантийного ремонта учитывается от момента получения поставщиком оборудования письменного уведомления о неисправности, до предоставления письменного отчета заказчику о готовности к вводу в работу оборудования.

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность						МП, Подпись				/И.О.Фамилия/

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования к устройству дуговой защиты ПС «Городская»

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 2 |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Волоконно-оптические датчики, шт | 38 |  |
| 4.1.1. | Порог срабатывания, мВт/см2 | не более 0,5 |  |
| 4.1.2. | Рабочий диапазон температур, °С | минус 40 ÷ плюс 55 |  |
| 4.2. | Время срабатывания без блокировки, мс | 5 |  |
| 4.3. | Выходные дискретные сигналы управления: |  |  |
| 4.3.1. | Коммутируемое напряжение постоянного тока не более, В | 250 |  |
| 4.3.2. | Коммутируемое напряжение переменного тока не более, В | 450 |  |
| 4.3.3. | Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс, не более, А | 5/0,2 |  |
| 4.3.4. | Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс, не более, А | 5/5 |  |
| 4.3.5. | Длительность сигнала, мс | 350 |  |
| 4.4. | Электропитание |  |  |
| 4.4.1. | Напряжение питания оперативного тока, постоянное, В | (80 ÷ 264) |  |
| 4.4.2. | Пульсации, не более | 12% |  |
| 4.4.3. | Напряжение питания оперативного тока, переменное, В | (80 ÷264) |  |
| 4.4.4. | Мощность потребления в рабочем режиме, не более, Вт | 15 |  |
| 4.4.5. | Мощность потребления в режиме выполнения функции отключения, не более, Вт | 30 |  |
| 4.5 | Входы блокировки |  |  |
| 4.5.1. | Входной ток не более, мА | 10 |  |
| 4.6 | Время задержки действия, мс | 150, 200, 300 |  |
| 4.7 | Напряжение питания оперативного тока , В | 80 ÷ 264 |  |
| 5. | Функции шкафа |  |  |
| 5.1. | Программируемая логика работы | Да |  |
| 5.2. | Непрерывная автоматическая проверка целостности волоконно-оптического кабеля датчика | Да |  |
| 5.3. | Формирования обобщенных предупредительных сигналов в центральную сигнализацию при обнаружении неисправностей | Да |  |
| 5.4. | Шкаф сохраняет работоспособность, заданные параметры и программы действия после перерывов питания любой длительности с последующим восстановлением | Да |  |
| 6. | Конструктивное исполнение |  |  |
| 6.2. | Масса, не более, кг | 15 |  |
| 6.3. | Габаритные размеры, не более, мм | 475×400×250 |  |
| 7. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 7.1. | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 | УХЛ3.1 |  |
| 7.2. | Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 |  |
| 7.3. | Температура окружающего воздуха, °С | -40÷+55 |  |
| 7.4. | Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С | до 100 % |  |
| 7.5. | Воздействие факторов внешней среды, группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 | М39 |  |
| 7.6. | Степень загрязнения по ГОСТ 51321.1-2000 | 1 |  |
| 7.7. | Степень защиты шкафа от прикосновения к токоведущим частям и попадания твердых посторонних тел по ГОСТ 14254- 96 | IP 53 |  |
| 8. | Комплектность поставки |  |  |
| 8.1. | Документация на русском языке, содержащая: описание принципов работы, технические характеристики, алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри шкафа, рекомендации по выбору параметров настройки шкафа, инструкции по наладке и эксплуатации | Да |  |
| 8.2. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 8.3. | Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта УДЗ ОВОД-МД | Да |  |
| 8.4. | Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности УДЗ ОВОД-МД в течение гарантийного срока эксплуатации и определяется в проектно-сметной документации на поставку продукции | Да |  |
| 8.5. | В состав принадлежностей должны входить специальные проверочные устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта ПТС УДЗ ОВОД-МД | Да |  |
| 9. | Состав технической и эксплуатационной документации |  |  |
| 9.1. | Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Да |  |
| 9.2. | Предоставляемая Подрядчиком техническая и эксплуатационная документация должна включать: | Общее описание устройств ОБР; Ведомость технических и эксплуатационных документов; Спецификацию оборудования; Функциональные схемы терминалов, отражающие внутреннюю конфигурацию логических связей устройств; Описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные аппаратуры, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации; Руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения; Программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию, а также периодических проверок в процессе эксплуатации; Протоколы наладки; Инструкции по эксплуатации комплекса технических средств ОБР. |  |
| 10. | Требования по надежности |  |  |
| 10.1. | Срок заводской гарантии должен составлять с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 10.2. | Устройство должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| 10.3. | В течение всего указанного срока службы все устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83) | Да |  |
| 10.4. | Устройство должно правильно функционировать при изменении оперативного напряжения в пределах от номинального, % | +20÷-20 |  |
| 10.5. | Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней | 51 |  |
| 11. | Электромагнитная совместимость (ЭМС) с электромагнитной обстановкой (ЭМО) |  |  |
| 11.1. | Для обеспечения ЭМС с ЭМО необходимо предусмотреть мероприятия по защите вторичных цепей от импульсных помех в соответствии с требованиями: | Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех" (РД 34.20.116-93); "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций напряжением 3-750 кВ переменного тока" (Мосэнергосетьпроект, 14140 тм-т1). |  |
| 12. | Требования по безопасности и экологии |  |  |
| 12.1. | Конструкция изделий должна обеспечивать: | ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 26.205-88 |  |
| 12.2. | Технические средства (устройства) должны устанавливаться так, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание | Да |  |
| 12.3. | Изделия с питанием от сети должны иметь сигнализацию включения сетевого напряжения | Да |  |
| 12.4. | Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению (устройство защитного заземления по ГОСТ 12.1.030-81). Для заземления должна использоваться заземляющая шина системы электроснабжения и силового электрооборудования. Все устройства в шкафах должны быть подключены к заземляющей шине. Устройства и шкафы должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру | Да |  |
| 12.5. | Минимальные требования к изоляции устройств VW3 | ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) |  |
| 13. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 13.1. | Требования к упаковке, маркировке, временной антикоррозионной защите, транспортированию, условиям и срокам хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 18620-86 | Да |  |
| 13.2. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 или по требованиям МЭК | Да |  |
| 13.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 13.4. | Растаможивание и доставка оборудования | За счет средств поставщика |  |
| 13.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 14. | Помехозащищенность |  |  |
| 14.1. | Помехозащищенность шкафов с микропроцессорной аппаратурой РЗА должна обеспечиваться устойчивостью ее к внешним и внутренним помехам в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007 и "Общими техническими требованиями к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем" РД 34.35.310-97 | да |  |
| 15. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 15.1. | Наличие положительного заключения межведомственной аттестационной комиссии ПАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» | да (указать номер документа) |  |
| 16. | Приемка и наладочные работы |  |  |
| 16.1. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) | Нет |  |

Примечание:

1. Время выполнения гарантийного ремонта учитывается от момента получения поставщиком оборудования письменного уведомления о неисправности, до предоставления письменного отчета заказчику о готовности к вводу в работу оборудования.

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность						МП, Подпись				/И.О.Фамилия/

Приложение 3

к техническому заданию

Характеристики и требования к устройству дуговой защиты ПС «Западная»

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Волоконно-оптические датчики, шт | 58 |  |
| 4.1.1. | Порог срабатывания, мВт/см2 | не более 0,5 |  |
| 4.1.2. | Рабочий диапазон температур, °С | минус 40 ÷ плюс 55 |  |
| 4.2. | Время срабатывания без блокировки, мс | 5 |  |
| 4.3. | Выходные дискретные сигналы управления: |  |  |
| 4.3.1. | Коммутируемое напряжение постоянного тока не более, В | 250 |  |
| 4.3.2. | Коммутируемое напряжение переменного тока не более, В | 450 |  |
| 4.3.3. | Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс, не более, А | 5/0,2 |  |
| 4.3.4. | Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс, не более, А | 5/5 |  |
| 4.3.5. | Длительность сигнала, мс | 350 |  |
| 4.4. | Электропитание |  |  |
| 4.4.1. | Напряжение питания оперативного тока, постоянное, В | (80 ÷ 264) |  |
| 4.4.2. | Пульсации, не более | 12% |  |
| 4.4.3. | Напряжение питания оперативного тока, переменное, В | (80 ÷264) |  |
| 4.4.4. | Мощность потребления в рабочем режиме, не более, Вт | 15 |  |
| 4.4.5. | Мощность потребления в режиме выполнения функции отключения, не более, Вт | 30 |  |
| 4.5 | Входы блокировки |  |  |
| 4.5.1. | Входной ток не более, мА | 10 |  |
| 4.6 | Время задержки действия, мс | 150, 200, 300 |  |
| 4.7 | Напряжение питания оперативного тока , В | 80 ÷ 264 |  |
| 5. | Функции шкафа |  |  |
| 5.1. | Программируемая логика работы | Да |  |
| 5.2. | Непрерывная автоматическая проверка целостности волоконно-оптического кабеля датчика | Да |  |
| 5.3. | Формирования обобщенных предупредительных сигналов в центральную сигнализацию при обнаружении неисправностей | Да |  |
| 5.4. | Шкаф сохраняет работоспособность, заданные параметры и программы действия после перерывов питания любой длительности с последующим восстановлением | Да |  |
| 6. | Конструктивное исполнение |  |  |
| 6.2. | Масса, не более, кг | 15 |  |
| 6.3. | Габаритные размеры, не более, мм | 475×400×250 |  |
| 7. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 7.1. | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 | УХЛ3.1 |  |
| 7.2. | Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 |  |
| 7.3. | Температура окружающего воздуха, °С | -40÷+55 |  |
| 7.4. | Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С | до 100 % |  |
| 7.5. | Воздействие факторов внешней среды, группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 | М39 |  |
| 7.6. | Степень загрязнения по ГОСТ 51321.1-2000 | 1 |  |
| 7.7. | Степень защиты шкафа от прикосновения к токоведущим частям и попадания твердых посторонних тел по ГОСТ 14254- 96 | IP 53 |  |
| 8. | Комплектность поставки |  |  |
| 8.1. | Документация на русском языке, содержащая: описание принципов работы, технические характеристики, алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри шкафа, рекомендации по выбору параметров настройки шкафа, инструкции по наладке и эксплуатации | Да |  |
| 8.2. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 8.3. | Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта УДЗ ОВОД-МД | Да |  |
| 8.4. | Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности УДЗ ОВОД-МД в течение гарантийного срока эксплуатации и определяется в проектно-сметной документации на поставку продукции | Да |  |
| 8.5. | В состав принадлежностей должны входить специальные проверочные устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта ПТС УДЗ ОВОД-МД | Да |  |
| 9. | Состав технической и эксплуатационной документации |  |  |
| 9.1. | Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Да |  |
| 9.2. | Предоставляемая Подрядчиком техническая и эксплуатационная документация должна включать: | Общее описание устройств ОБР; Ведомость технических и эксплуатационных документов; Спецификацию оборудования; Функциональные схемы терминалов, отражающие внутреннюю конфигурацию логических связей устройств; Описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные аппаратуры, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации; Руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения; Программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию, а также периодических проверок в процессе эксплуатации; Протоколы наладки; Инструкции по эксплуатации комплекса технических средств ОБР. |  |
| 10. | Требования по надежности |  |  |
| 10.1. | Срок заводской гарантии должен составлять с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 10.2. | Устройство должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| 10.3. | В течение всего указанного срока службы все устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83) | Да |  |
| 10.4. | Устройство должно правильно функционировать при изменении оперативного напряжения в пределах от номинального, % | +20÷-20 |  |
| 10.5. | Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней | 51 |  |
| 11. | Электромагнитная совместимость (ЭМС) с электромагнитной обстановкой (ЭМО) |  |  |
| 11.1. | Для обеспечения ЭМС с ЭМО необходимо предусмотреть мероприятия по защите вторичных цепей от импульсных помех в соответствии с требованиями: | Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех" (РД 34.20.116-93); "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций напряжением 3-750 кВ переменного тока" (Мосэнергосетьпроект, 14140 тм-т1). |  |
| 12. | Требования по безопасности и экологии |  |  |
| 12.1. | Конструкция изделий должна обеспечивать: | ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 26.205-88 |  |
| 12.2. | Технические средства (устройства) должны устанавливаться так, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание | Да |  |
| 12.3. | Изделия с питанием от сети должны иметь сигнализацию включения сетевого напряжения | Да |  |
| 12.4. | Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению (устройство защитного заземления по ГОСТ 12.1.030-81). Для заземления должна использоваться заземляющая шина системы электроснабжения и силового электрооборудования. Все устройства в шкафах должны быть подключены к заземляющей шине. Устройства и шкафы должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру | Да |  |
| 12.5. | Минимальные требования к изоляции устройств VW3 | ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) |  |
| 13. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 13.1. | Требования к упаковке, маркировке, временной антикоррозионной защите, транспортированию, условиям и срокам хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 18620-86 | Да |  |
| 13.2. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 или по требованиям МЭК | Да |  |
| 13.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 13.4. | Растаможивание и доставка оборудования | За счет средств поставщика |  |
| 13.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 14. | Помехозащищенность |  |  |
| 14.1. | Помехозащищенность шкафов с микропроцессорной аппаратурой РЗА должна обеспечиваться устойчивостью ее к внешним и внутренним помехам в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007 и "Общими техническими требованиями к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем" РД 34.35.310-97 | да |  |
| 15. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 15.1. | Наличие положительного заключения межведомственной аттестационной комиссии ПАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» | да (указать номер документа) |  |
| 16. | Приемка и наладочные работы |  |  |
| 16.1. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) | Нет |  |

Примечание:

1. Время выполнения гарантийного ремонта учитывается от момента получения поставщиком оборудования письменного уведомления о неисправности, до предоставления письменного отчета заказчику о готовности к вводу в работу оборудования.

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность						МП, Подпись				/И.О.Фамилия/

- Анкета участника (форма 4)

Приложение №___ к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

- Анкета участника

Наименование и адрес участника: _________________________________

| № | Наименование | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование |  |
| 2 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 3 | ОГРН |  |
| 4 | ИНН/КПП |  |
| 5 | ОКПО |  |
| 6 | ОКТМО |  |
| 7 | Адрес фактического местоположения(юридический адрес) |  |
| 8 | Почтовый адрес |  |
| 9 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 10 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 11 | Режим налогообложения (Общий/УСН) |  |
| 12 | Плательщик НДС (Да/Нет) |  |
| 13 | Телефоны участника (с указанием кода города) |  |
| 14 | Факс участника (с указанием кода города) |  |
| 15 | Адрес электронной почты участника |  |
| 16 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам участника или доверенности, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 17 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника с указанием должности и контактного телефона |  |

_______________________________                               ____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)				(ФИО и должность подписавшего)

МП

Инструкция по заполнению

1) Предоставляется файл в текстовом формате (MS Office) и заверенный в формате PDF.

2) Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «Нет».

3) В графе 10 "Банковские реквизиты…" указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

- Протокол разногласий к проекту договора (форма 5)

Приложение № __ к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Способ и наименование закупки, с указанием № на ЭТП _________________________________

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

Предложения по изменению условий проекта Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (приложение 3) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- Инструкции по заполнению:

- 1) Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- 2) Данная форма заполняется в случае наличия у Участника предложений по изменению проекта Договора (приложение 3).

- 3) В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе заявки данный протокол разногласий.

- 4) При подготовке протокола разногласий Участник должен отразить только обязательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор.

- 5) В любом случае Участник должен иметь в виду что:

- - если какое-либо из Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такая заявка будет отклонена независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

- - предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Организатором исходному проекту Договора не лишает Участника и Организатора права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

- 6) «Желательные» условия по изменению проекта Договора в составе заявки Организатором не принимаются и не рассматриваются («Желательными» условия здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем).

- Информационное письмо об антикоррупционных обязательствах, о наличие у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками ПАО «МРСК Сибири», ПАО «Россети», АО «Тываэнерго» и/или с другими участниками закупки (форма 6)

Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Способ и наименование закупки, с указанием № на ЭТП ______________________

Наименование и адрес участника __________________________________________

- Информационное письмо

- об антикоррупционных обязательствах, о наличие у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками ПАО «МРСК Сибири», ПАО «Россети», АО «Тываэнерго» и/или с другими участниками закупки

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей закупочной заявки просим учесть наше согласие по соблюдению и исполнению принципов и требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения; согласие на подписание Антикоррупционной оговорки к договору, декларирующей проведение ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» Антикоррупционной политики и не допускающей совершения коррупционных и иных правонарушений, просим учесть сведения о составе исполнительных органов: {указываются наименования исполнительных органов и их состав, с приложением подтверждающих документов};а так же просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника} связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} ПАО «МРСК Сибири», ПАО «Россети», АО «Тываэнерго» и/или с другими участниками закупки {указывается наименование Участника}, а именно:

{указывается Ф.И.О. лица, его место  работы, должность; кратко описывается, почему связи между данным лицом и Участником   могут быть расценены как аффилированность};

{указывается Ф.И.О. лица, его место  работы, должность; кратко описывается, почему связи между данным лицом и Участником   могут быть расценены как аффилированность};

……

_______________________________                               _________________________

(Подпись уполномоченного представителя)			                      ФИО и должность подписавшего

М.П.

- Инструкции по заполнению

Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное письмо.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Участники должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника   таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей закупочной заявки просим учесть, что у {указывается наименование Участника} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с ПАО «МРСК Сибири», ПАО «Россети», АО «Тываэнерго» и/или с другими участниками закупки.»

При составлении данного письма Участник должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором, может быть признано конкурсной комиссией существенным нарушением условий данного, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

- Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

Наименование и адрес Участника (контрагента): _______________________________________________________________________

| - Данные о контрагенте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № | - Вид контрагента | - Тип контрагента | - Тип публичности | - ИНН контрагента | - Регистрационный номер контрагента | - Контрагент является филиалом | - ОГРН/ ОГРНИП контрагента | - Адрес регистрации контрагента | - Организационно-правовая форма контрагента | - Наименование контрагента | - Код ОКВЭД | - ФИО руководителя | - Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | - Адрес сайта, с раскрытием информации о цепочке собственников | - Оффшорная зона |
| - 0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 |

| - Данные о собственниках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № | - Тип организации | - Тип публичности | - ИНН собственника | - Регистрационный номер собственника | - ОГРН собственника | - Организационно-правовая форма собственника | - Наименование собственника | - Адрес регистрации контрагента | - Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | - Тип собственника | - Адрес сайта, с раскрытием информации о цепочке собственников | - Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) | - Оффшорная зона |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 |

_______________________________                               ____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)				(ФИО и должность подписавшего)

МП

- Инструкция по заполнению:

- Информация о контрагентах и собственниках вносится в Excel файл (Приложение №3), обе вкладки которого распечатываются по форме настоящего приложения, заверяются печатью и подписью уполномоченного представителя Участника и после сканирования в формате PDF, вместе с Excel файлом прилагаются к заявке/предложению Участника на закупку.

Обязательность заполнения тех или иных полей Excel файла определяется правилами, описанными ниже в данном документе:

- Информация должна вноситься на листы «Данные контрагента», «Данные о собственниках»;

- Не допускается добавление дополнительных столбцов или удаление существующих, файл должен иметь структуру, указанную в шаблоне файла загрузки;

- Не допускается добавление или удаление листов из предоставленного файла;

- Не допускается объединение ячеек (если необходимо указать одно и то же значение в некоторой области ячеек, то данное значение должно быть указано в каждой из этих ячеек);

- Не допускается добавление пустых строк или столбцов в файл;

- Файл Excel для загрузки должен быть в формате .xls или .xlsx, файлы в ином формате не допускаются;

- Файл должен содержать только текстовую информацию, вставка любых других объектов (файлов, картинок) не допускается;

- Значения в полях должны заполняться так, чтобы каждое из слов состояло из символов в одной раскладке клавиатуры;

- Цепочка собственников должна быть корректно раскрыта до конечных бенефициаров (см. раздел «Условие раскрытия информации до конечного бенефициара»);

- Справочные поля (отмечены оранжевым цветом) должны заполняться только значениями из справочников/ Введение в справочное поле значения не из справочника не допускается;

- Ячейки не могут содержать прочерков, фраз "нет", "не предоставлено", "информация запрошена" и т.п.

- Условия раскрытия информации до конечного бенефициара

По контрагенту должна быть раскрыта вся цепочка собственников. Цепочка собственников считается раскрытой, в случае если конечный собственник – физическое лицо. Указание лишь руководителя в качестве конечного бенефициара является недостаточным. Данные о собственниках необходимо раскрывать в требуемом объеме (должны быть заполнены обязательные поля, см. правила заполнения «Данные о собственниках»);

Допустимые случаи не раскрытия/неполного  раскрытия информации о цепочке собственников контрагента:

1. При заключении договоров:

- административно - хозяйственного назначения;

- технологического присоединения;

- в соответствии с правилами оптового рынка электрической энергии и мощности;

- в соответствии и с международными договорами РФ;

- с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления;

- расчеты по которым производятся по ценам и тарифам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ или уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления;

- с зарубежными публичными компаниями, акции которой допущены к обращению на фондовых рынках и/или занимающая лидирующие позиции в соответствующих отраслях и раскрывающая информацию об акционерах в силу требований регулятора и применимого права;

- с зарубежными компаниями, собственниками которой являются органы государственной власти этой страны;

- с публичными акционерными обществами, акции которых котируются на рынке ценных бумаг, либо с обществами с числом акционеров более 50.

2. Если собственниками являются (см. значения поля «Тип публичности» в листе «Данные о собственниках»):

- «российский государственный орган власти;

- российское государственное или муниципальное унитарное предприятие;

- российская государственная корпорация;

- зарубежная публичная компаниями, акции которой допущены к обращению на фондовых рынках и/или занимающая лидирующие позиции в соответствующих отраслях и раскрывающая информацию об акционерах в силу требований регулятора и применимого права;

- зарубежная компания, собственниками которой являются органы государственной власти этой страны;

-  публичное акционерное общество, акции которого котируются на рынке ценных бумаг, либо с общество с числом акционеров более 50»,

то  данные компании могут не раскрывать информацию о цепочке собственников.

Если компания подходит под условия возможности «нераскрытия» цепочки собственников, то либо собственники не должны быть указаны вовсе, либо цепочка должна быть раскрыта полностью до конечного бенефициара.

В таблице «Данные о собственниках» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

- Правила заполнения листа «Данные контрагента».

В указанном листе заполняется информация о контрагентах и субподрядчиках:

№ (Порядковый номер контрагента в файле) – поле должно содержать только число порядкового номера контрагента, другие символы не допускаются. Порядковый номер определяет наличие информации о контрагенте в строке. Строгой проверки на очередность порядковых номеров нет.

Вид контрагента - обязательное поле, заполняется значением из справочника "Вид организации". В листе может быть только один контрагент, но несколько субподрядчиков.

Тип контрагента – обязательное поле, заполняется значением из справочника "Тип контрагента".

Тип публичности – обязательное поле, заполняется значением из справочника "Тип публичности".

ИНН контрагента – в поле могут содержаться только цифры. Обязательное поле для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ (включая ИП). В одном файле не допускаются два или более повторяющихся ИНН.

Регистрационный номер контрагента – указывается для иностранных лиц, не зарегистрированных в РФ. Может содержать как буквы, так и цифры. Обязательное поле для юридических лиц, не зарегистрированных на территории РФ.

Контрагент является филиалом – поле заполняется значением «Да» только для контрагентов являющихся филиалами, в остальных случаях оставляется пустым. Помеченные таким образом контрагенты, в случае совпадения их ИНН с ИНН другого контрагента не являются дублями.

ОГРН/ОГРНИП контрагента – в поле могут содержаться только цифры. Обязательное поле для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории РФ.

Адрес регистрации контрагента – поле заполняется автоматически, на основе предварительно заполненных полей: Страна, Регион, Район, Город, Район города, Населенный пункт, Улица, Дом, Корпус, Строение, Сооружение, Литер, Квартира, Индекс. Данные поля заполняются в соответствии с юридическим адресом контрагента.

Организационно-правовая форма – указывается полностью, без сокращений, заполняется из справочника "Организационно-правовые формы" (ОПФ), для иностранных организаций поле не заполняется. Если в справочнике отсутствует требуемая ОПФ, то ОПФ указывается в поле наименование. Если ОПФ выбрана в поле ОПФ, то наименование должно быть указано без ОПФ.

Наименование контрагента – указывается полностью. Поле обязательно для заполнения.

Код ОКВЭД – обязательное поле для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ. Несколько кодов ОКВЭД указываются через точку с запятой ";". Каждый код вводится в следующих ниже форматах (где X является числом), иное написание считается ошибкой:

XX;

XX.X;

XX.XX;

XX.XX.X;

XX.XX.XX;

ФИО руководителя – указывается для юридических лиц в полном виде, обязательное поле.

Серия и Номер паспорта руководителя – указывается для юридических лиц, обязательное поле.

Адрес сайта, с раскрытием информации о цепочке собственников – является обязательным для контрагентов с типом публичности "Публичное акционерное общество".

Оффшорная зона – поле обязательное для контрагентов с типом "Иностранная организация, зарегистрированная в оффшорной зоне". Поле заполняется из справочника "Страны".

- Правила заполнения листа «Данные о собственниках»

№ (Номер собственника в цепочке контрагента) – обязательное поле, определяет наличие информации о собственнике в строке. Поле заполняется в соответствии с местом собственника в структуре цепочки собственников. Может содержать только цифры и символ разделитель (разделителем выступает точка "."). Первый уровень собственников (собственники контрагента по договору) указывается как цифра без разделителя (например "1"), затем, при заполнении собственников второго уровня (собственники организаций) номер указывается с разделителем (например: "1.1"), и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника. Собственники третьего уровня будет иметь номер с двумя разделителями (например: "1.1.1" или "3.2.1").

Иной формат записи или неполная запись (например: "1.") не допускаются.

Тип организации – обязательное поле, заполняется значением из справочника "Тип организации". Собственник не может быть индивидуальным предпринимателем, установка такого значения для данного поля не допускается.

Тип публичности – обязательное поле, заполняется значением из справочника "Тип публичности".

ИНН собственника – в поле могут содержаться только цифры. Обязательное поле для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ.

Регистрационный номер собственника - может содержать как буквы, так и цифры. Обязательное поле для юридических лиц, не зарегистрированных на территории РФ.

ОГРН собственника – в поле могут содержаться только цифры. Обязательное поле для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ.

Организационно-правовая форма – указывается полностью, без сокращений, заполняется из справочника "Организационно-правовые формы", для иностранных организаций поле не заполняется. Если в справочнике отсутствует требуемая ОПФ, то ОПФ указывается в поле наименование. Если ОПФ выбран в поле ОПФ то наименование должно быть указано без ОПФ.

Наименование собственника – указывается полностью, без сокращений (Для иностранных организаций организационно-правовая форма указывается в наименовании). Обязательное поле.

Адрес регистрации собственника – обязательное поле для юридического лица.

Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) – поле заполняется только для физических лиц, для иностранных физических лиц поле не обязательно.

Тип собственника – обязательное поле, заполняется значением из справочника "Тип собственников" " выбором одной из 4-х позиций:

- руководитель;

- участник;

- акционер;

- бенефициар.

В цепочке собственников по каждому юридическому лицу, помимо данных о собственниках, указывается информация о руководителе.

Адрес сайта, с раскрытием информации о цепочке собственников – является обязательным для собственников с типом публичности "Публичное акционерное общество".

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) – обязательное поле. Должно содержать наименование и реквизиты документа подтверждающего факт участия собственника в цепочке собственников.

Оффшорная зона – поле обязательное для собственников с типом "Иностранная организация, зарегистрированная в оффшорной зоне". Поле заполняется из справочника "Страны".

- 4.8 Согласие на обработку персональных данных (форма 7)

Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________,

(фамилия имя отчество)

зарегистрирован по адресу:___________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность): серия, номер, дата выдачи и выдавший орган)

даю согласие Операторам: АО «Тываэнерго» (адрес 667001, г. Кызыл, улица Рабочая, дом 4), ПАО «Россети» (адрес 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4), Министерству энергетики Российской Федерации (адрес 107996, г. Москва, ГПС-6, улица Щепкина, дом 42) или по их поручению  иной организации на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Персональные данные на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, ИНН, адрес регистрации.

Цель обработки персональных данных: направление в Правительство Российской Федерации информации и документов согласно поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011г. №ВП-П13-9308.

Мне известно, что обработка Операторами моих персональных данных осуществляется в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей информации.

Настоящее согласие действует с даты его подписания
до даты его отзыва в письменной форме.

«____» _______________2017г.           __________________ ____________________

дата                                                                                      подпись                                           Фамилия И.О.

М.П.

- 4.9 План распределения выполнения объемов поставок (форма 9)

- Открытый запрос цен

на право заключения договора  /предмет договора/

- План распределения выполнения объемов поставок, работ, услуг 
между коллективными участниками

Способ и наименование закупки, с указанием № на ЭТП __________________________________

- Наименование участника  __________________________________________

| № п/п | Наименование поставок, работ, услуг | Наименование организации, выполняющий данный объем поставок, работ, услуг | Стоимость поставок, работ, услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости поставок, работ, услуг |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% |

____________________________________                 ______________________

(Подпись уполномоченного представителя)                          (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкция по заполнению*

Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

В данной форме участник указывает:

Перечень, долю в процентном выражении и стоимость выполняемых каждым коллективным участником поставок, работ, услуг;

сроки выполнения поставок, работ, услуг каждым коллективным участником;

К данной форме участник должен приложить подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения возлагаемых на каждого коллективного участника поставок, работ, услуг.

Данная форма заполняется только в случае участия в процедуре Коллективного участника

- 4.10 Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 10)

[заполняется на бланке субъекта МСП (при наличии)]

№ _____________________ от  «___»_________________201__ г.

Декларация о соответствии участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что ____________________________________________________________________________

(указывается полное наименование участника закупки)

в  соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона  "О развитии малого и среднего   предпринимательства в   Российской   Федерации"  удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам _____________________________________________________________________________________________

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): _______________________________________________________.

2. ИНН/КПП: _________________________________________________________________________________.

(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: ____________________________________________________________________________________.

4. Сведения  о  соответствии критериям отнесения к субъектам малого  и среднего  предпринимательства,  а  также  сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности <1,2>:

| N п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью <3>, процентов | не более 49 |  | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" | да (нет) |  |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" | да (нет) |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 - микропредприятие |  |  |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год - микропредприятие |  |  |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации |  | да (нет) |  |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | да (нет) |  |  |

М.П.

_______________________        ______________________________________________________________________

(подпись)                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

-------------------------------

<1> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

<2> Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

<3> Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".