Приложение №1 к

конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ (оказание услуг)

1.   Условия выполнения работ (оказания услуг):

Начало выполнения работ -     с даты подписания договора.

Сроки   выполнения работ -     в течение 90  календарных  дней с даты подписания договора.

Монтаж оборудования произвести  «под нагрузку».

Проведение индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с предоставлением протоколов  испытания;

Проведение комплексного опробования оборудования, настройка смонтированного оборудования, также проведение пуско- наладочных работ.

Оборудование и  материалы  должны быть новыми, не использованными ранее и представлять

собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области

конструкций и материалов.

Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать российским   действующим нормам безопасности и качества на данный вид продукции.

Предоставление Заказчику технических паспортов и сертификатов на смонтированное оборудование.

Выполняемые работы не должны  приводить к ухудшению  экологической обстановки территории.

2.  Порядок оплаты за выполненные работы (оказанные услуги): предоплата не предусмотрена, оплата  по факту выполнения этапа работ.

3.  Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг) и Планируемая (предельная) цена:

| № | Наименование ТМЦ и оборудования | Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования | Ед. измерения | Кол-во ед. измерения | Начальная (предельная) цена Договора, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ | Строительство и реконструкция ВЛ-10/0,4кВ | км | 3,5 |  |
| 2 | КЛ-10/0,4кВ | Строительство КЛ-10/0,4кВ | км | 3,25 |  |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ | Замена одностоечной опоры на анкерную | шт | 1 |  |
| 4 | КПТ | Строительство КТП – 10/0,4кВ (1*25, 1*160 кВА) | шт | 1 |  |
| 5 | ПИР | Разработка проектно-сметной документации | компл. | 7 |  |
|  |  | ИТОГО без НДС |  |  | - 5349,866 |

Перечень и объемы выполняемых работ:

3.1       строительство ВЛ 0,4кВ- 1480 м;

3.2       строительство ВЛ 10кВ – 1770 м;

3.3.      строительство КЛ 0,4кВ-   125 м;

3.4.      реконструкция  ВЛ 10кВ – 1620 м;

3.5.      замена одностоечной опоры на анкерную - 1 шт.;

3.6.      строительство ТП 10/0,4кВ (1*25, 1*160кВА).

Указанная протяженность линий является предварительной, уточненные объемы работ устанавливаются на стадии подготовки проектно-сметной документации. А при наличии разработанной Заказчиком ПСД, дополнительные затраты подрядной организации по разработке проектной документации к выполнению не принимаются.

Строительство ВЛ 10/0,4кВ  выполнить с применением  железобетонных  опор, проводом СИП.

При  строительстве и реконструкции ТП 10/0,4кВ предусмотреть установку в комплектных трансформаторных подстанциях установку приборов учета электроэнергии на всех отходящих линиях. По окончании работ по строительству восстановить элементы благоустройства.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года, на оборудование-5 (пять) лет.

- Требования к подрядчику (исполнителю):

  - Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

4.2.  Опыт работы по указанным в техническом задании видам работ не менее 3х лет.

4.3.  Привлечение субподрядной организации только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Наличие собственной базы и  парка спецтехники (в том числе арендованных единиц) для выполнения работ, указанных в техническом задании.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень объектов технологического присоединения:

| № | Наименование объекта ТП | Адрес объекта технологического присоединения | Виды работ с физическими параметрами | реквизиты технического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | Пгт. Каа-Хем, ул. Челээш, 5 | Строительство ВЛ-10кВ- 30м, Строительство ВЛ-0,4кВ- 1000м, Строительство ТП-10/0,4кВ- 160 кВА | КС-453 |
| 2 | Сотовая станция | Кызылский район, с.Сукпак, ул.Фрунзе, 1г | Строительство ВЛ-10кВ- 120м, Строительство ТП-10/0,4кВ- 25 кВА | КС-1225 |
| 3 | Жилой дом | в 2 км. на северо восток от с. Торгалыг | Замена одностоечной опоры на анкерную | КС -1297 |
| 4 | Терапевтический корпус | Г.Кызыл, ул. Титова, д. 88 | Реконструкция ВЛ-10 кВ -1620м, демонтаж – 1620 м провода | КС-1367 |
| 5 | Жилой дом | Кызылский район, с.Усть-Элегест, ул. Дамба Тыртык-оола, 2 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 280м | КС-1429 |
| 6 | Жилой дом | с. Иштии-Хем, ул. Строительная д. 2 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 100м | КС-1430 |
| 7 | Нежилое помещение | Г.Кызыл, ул. Дружба, 55 | Строительство КЛ-10кВ- 125м | КС-1484 |
| 8 | Жилой дом | Кызылский район, с.Ээрбек, ул. Туристическая, 6 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 200м | КС-1490 |