Приложение 1 к

конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ (оказание услуг)

1.   Условия выполнения работ (оказания услуг):

Начало выполнения работ -     с даты подписания договора.

Сроки   выполнения работ -     в течение 90  календарных  дней с даты подписания договора.

Монтаж оборудования произвести  «под нагрузку».

Проведение индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с предоставлением протоколов  испытания;

Проведение комплексного опробования оборудования, настройка смонтированного оборудования, также проведение пуско- наладочных работ.

Оборудование и  материалы  должны быть новыми, не использованными ранее и представлять

собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области

конструкций и материалов.

Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать российским   действующим нормам безопасности и качества на данный вид продукции.

Предоставление Заказчику технических паспортов и сертификатов на смонтированное оборудование.

Выполняемые работы не должны  приводить к ухудшению  экологической обстановки территории.

2.  Порядок оплаты за выполненные работы (оказанные услуги): предоплата не предусмотрена, оплата  по факту выполнения этапа работ.

3.  Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг) и Планируемая (предельная) цена:

| № | Наименование ТМЦ и оборудования | Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования | Ед. измерения | Кол-во ед. измерения | Начальная (предельная) цена Договора, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ | Строительство и реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ | км | 3,731 |  |
| 2 | ТП-10/0,4кВ | Строительство ТП-10/04 -25 кВА | шт | 2 |  |
| 3 | ВЛ-10/0,4 | Замена одностоечной опоры на внкерную | шт | 1 |  |
| 4 | ПИР | Разработка проектно-сметной документации | компл. | 11 |  |
|  |  | ИТОГО без НДС |  |  | - 3948,337 |

Перечень и объемы выполняемых работ:

3.1       строительство ВЛ 0,4кВ- 940 м;

3.2       строительство ВЛ 10кВ – 2491 м;

3.3.      реконструкция ВЛ 0,4 кВ – 300 м;

3.4.       строительство ТП 10/0,4кВ – 2*25 кВА;

3.5.      замена одностоечной опоры на анкерную – 1 шт.

Указанная протяженность линий является предварительной, уточненные объемы работ устанавливаются на стадии подготовки проектно-сметной документации. А при наличии разработанной Заказчиком ПСД, дополнительные затраты подрядной организации по разработке проектной документации к выполнению не принимаются.

Строительство ВЛ 10/0,4кВ  выполнить с применением  железобетонных  опор, проводом СИП.

При  строительстве и реконструкции ТП 10/0,4кВ предусмотреть установку в комплектных трансформаторных подстанциях установку приборов учета электроэнергии на всех отходящих линиях. По окончании работ по строительству восстановить элементы благоустройства.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года, на оборудование-5 (пять) лет.

- Требования к подрядчику (исполнителю):

  - Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

4.2.  Опыт работы по указанным в техническом задании видам работ не менее 3х лет.

4.3.  Привлечение субподрядной организации только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Наличие собственной базы и  парка спецтехники (в том числе арендованных единиц) для выполнения работ, указанных в техническом задании.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень объектов технологического присоединения:

| № | Наименование объекта ТП | Адрес объекта технологического присоединения | Виды работ с физическими параметрами | реквизиты технического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | Улуг-Хемский район, с. Иштии-Хем, ул. Школьная д. 15 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 400м | КС-974 |
| 2 | Жилой дом | Улуг-Хемский район, с. Иштии-Хем, ул. Строительная д. 2/1 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 250м | КС-1018 |
| 3 | Жилой дом | Улуг-Хемский район, с. Иштии-Хем, ул. Строительная д. 2/1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ- 300м | КС-1019 |
| 4 | Жилой дом | Каа-Хемский район, с. Сизим, ул. Набережная, д. 2/4 | Строительство ВЛ-10кВ- 230м | КС-1046 |
| 5 | Жилой дом | Каа-Хемский район, с. Сизим, ул. Набережная, д. 2/1, 2/3, 2/5 | Строительство ВЛ-10кВ- 151м | КС-1068 |
| 6 | Жилой дом | Каа-Хемский район, с.Ильинка, м.Улуг-Ой | Строительство ВЛ-10кВ- 50м; Строительство ВЛ-0,4кВ- 80м; Строительство ТП 10/0,4кВ- 25кВА | КС-1118 |
| 7 | Жилой дом | Улуг-Хемский район, г.Шагонар, ул. Магистральная, 19/1 | Строительство ВЛ-10кВ- 60м | КС-1267 |
| 8 | Жилой дом | Улуг-Хемский район, г.Шагонар, ул. Магистральная, 19/1 | Замена одностоечной опоры на анкерную | КС-1268 |
| 9 | Нежилое помещение | Улуг-Хемский район, г.Шагонар, ул. Октябрьская, 28/1 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 120м | КС-1437 |
| 10 | Жилой дом | Улуг-Хемский район, г.Шагонар, ул. Енисейская, 37 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 90м | КС-1442 |
| 11 | Жилой дом | Каа-Хемский район, с. Эржей, ул. Сосновая, д. 27 | Строительство ВЛ-10кВ- 2000м; Строительство ТП 10/0,4кВ- 25кВА | КС-1467 |