Приложение 1 к

конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ (оказание услуг)

1.   Условия выполнения работ (оказания услуг):

Начало выполнения работ -     с даты подписания договора.

Сроки   выполнения работ -     в течение 90  календарных  дней с даты подписания договора.

Монтаж оборудования произвести  «под нагрузку».

Проведение индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с предоставлением протоколов  испытания;

Проведение комплексного опробования оборудования, настройка смонтированного оборудования, также проведение пуско- наладочных работ.

Оборудование и  материалы  должны быть новыми, не использованными ранее и представлять

собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области

конструкций и материалов.

Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать российским   действующим нормам безопасности и качества на данный вид продукции.

Предоставление Заказчику технических паспортов и сертификатов на смонтированное оборудование.

Выполняемые работы не должны  приводить к ухудшению  экологической обстановки территории.

2.  Порядок оплаты за выполненные работы (оказанные услуги): предоплата не предусмотрена, оплата  по факту выполнения этапа работ.

3.  Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг) и Планируемая (предельная) цена:

| № | Наименование ТМЦ и оборудования | Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования | Ед. измерения | Кол-во ед. измерения | Начальная (предельная) цена Договора, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ | Строительство и реконструкция ВЛ-10/0,4кВ | км | 1,650 |  |
| 2 | КПТ | Реконструкция КТП – 10/0,4кВ (замена 1*250 на 1*400 ; замена 1*400 1*630 кВА) | шт | 2 |  |
| 3 | КТП | Строительство КТП – 10/0,4кВ (1*25, 1*63, 1*120, 1*160 кВА) | шт | 4 |  |
| 4 | ПИР | Разработка проектно-сметной документации | компл. | 9 |  |
|  |  | ИТОГО без НДС |  |  | - 5128,827 |

Перечень и объемы выполняемых работ:

3.1       строительство ВЛ 0,4кВ- 1280 м;

3.2       строительство ВЛ 10кВ – 370 м;

3.3.      строительство ТП 10/0,4 кВ -4 шт. (1*25, 1*63, 1*100,  1*160, кВА);

3.4.      реконструкция ТП 10/0,4кВ  -2 шт. (замена 1*250 на 1*400 кВА; замена 1*400 на 1*630кВА);

Указанная протяженность линий является предварительной, уточненные объемы работ устанавливаются на стадии подготовки проектно-сметной документации. А при наличии разработанной Заказчиком ПСД, дополнительные затраты подрядной организации по разработке проектной документации к выполнению не принимаются.

Строительство ВЛ 10/0,4кВ  выполнить с применением  железобетонных  опор, проводом СИП.

При  строительстве и реконструкции ТП 10/0,4кВ предусмотреть установку в комплектных трансформаторных подстанциях установку приборов учета электроэнергии на всех отходящих линиях. По окончании работ по строительству восстановить элементы благоустройства.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года, на оборудование-5 (пять) лет.

- Требования к подрядчику (исполнителю):

  - Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

4.2.  Опыт работы по указанным в техническом задании видам работ не менее 3х лет.

4.3.  Привлечение субподрядной организации только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Наличие собственной базы и  парка спецтехники (в том числе арендованных единиц) для выполнения работ, указанных в техническом задании.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень объектов технологического присоединения:

| № | Наименование объекта ТП | Адрес объекта технологического присоединения | Виды работ с физическими параметрами | реквизиты технического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | г. Кызыл с северной стороны ул. Нивелирная, д.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ -160м | КС-1285 |
| 2 | Жилой дом | г. Кызыл, ул. Бий-Хемская | Строительство ВЛ-0,4 кВ -400м | КС-1396 |
| 3 | Жилой дом | Кызылский район, 16 км автодороги Кызыл- Сарыг-Сеп | Строительство ТП 10/04кВ с 1*25кВА, строительство ВЛ 10кВ -120м, строительство ВЛ 0,4кВ- 80м | КС - 1434 |
| 4 | Нежилое помещение | Г. Кызыл, ул. Пушкина, 67 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ замена 1*400 кВА на 1*630 кВА | КС-1449 |
| 5 | Придорожный сервис | г. Кызыл примыкает к автодороге г. Кызыл на запад ул. Московская | Строительство ТП 10/04кВ с 1*100кВА, строительство ВЛ 10кВ -50м, | КС-1454 |
| 6 | Жилой дом | г. Кызыл, ул. Бий-Хемская, д. 32 | Строительство ВЛ-0,4 кВ -640м | КС-1460 |
| 7 | Нежилое помещение | г. Кызыл, ул. Интернациональная, 60 | Строительство ТП 10/04кВ с 1*160кВА, строительство ВЛ 10кВ -80м | КС-1473 |
| 8 | АЗС | г. Кызыл, ул. Бай-Хакская, б/н | Строительство ТП 10/04кВ с 1*63кВА, строительство ВЛ 10кВ -120м | КС-1480 |
| 9 | Оздоровительный центр | Г. Кызыл, ул. Щетинкина Кравченко, 56 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ замена 1*250 кВА на 1*400 кВА | КС-1481 |

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер |  | В.П. Сатриванов |
| 2 |  | И.о. Начальника ДИ и КС |  | И.А. Гакова |