Приложение 1 к

конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку  опор деревянных непропитанных

ошкуренных 11м

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: поставка опор деревянных непропитанных ошкуренных 11м

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: согласно приложения №2 к ТЗ

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

2.3 Срок поставки: 30 календарных дня (ей) с момента заключения договора на поставку.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

| № п/п | н/н | Наименование | Краткая характеристика и комплектация оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая (предельная) цена договора, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | Всего без НДС | Всего с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 5314110025 | Опоры непропитанныеошкуренные, 11м. | Лиственница окоренная 11 метров | шт | 562 | 3307,03 | 3902,30 | 1858550,86 | 2193090,02 |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1858550,86 | 2193090,02 |

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна иметь сертификаты соответствия.

4.3. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 1 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 1 требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы, должны соответствовать требованиям приложения 1 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемой продукции указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.5. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан представить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Российские сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ) и безопасности;

5.2. Заполненная таблица соответствия поставляемой продукции установленным требованиям, указанная в приложении 1 к ТЗ, либо заверенное приложение с учетом требований п.4.5;

6. Правила приемки.

Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

При приемке продукции осуществляется:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Контролируемые при приемке параметры опоры:

– длина опоры;

– класс опоры (диаметр вершины);

– сбег опоры;

– кривизна;

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | И.о. начальника департамента инвестиций и капитального строительства |  | Шатохин Д.В. |
| 2 |  | Заместитель главного инженера – начальник Департамента ТОиРОЭХ |  | Таранков А.И. |
| 3 |  | Начальник управления логистики и МТО |  | Иванов А.В. |
| 4 |  | Начальник отдела нормативно-справочной и ценообразования |  | Жабаров Р.Ю. |

Приложение 1

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемым деревянным непропитанным ошкуренным опорам ВЛ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |
| 3.1 | Длина опоры, м | 11 |  |
| 3.2 | Минимальный изгибающий момент, не менее, кНм: 11-13 м | 50 |  |
| 3.3 | Сырьё для изготовления опор - лиственница не ниже 1-го сорта по ГОСТ 9463-88, заготовленная в осеннее-зимний период из комлевой части растущих деревьев, (да/нет) | Да |  |
| 3.4 | Диаметр опоры в верхнем отрубе, не менее, мм | 200 |  |
| 3.5 | Диаметр в верхнем отрубе с отклонением, не более, мм | 220 |  |
| 3.6 | Конусность (сбег) на 1 метр длины, не более, мм | 10 |  |
| 3.7 | Кривизна простая с отношением стрелы прогиба к протяжённости кривизны по длине сортамента в месте наибольшего искривления, не более, % | 1 |  |
| 3.8 | Кривизна сложная, не более, % | 0,5 |  |
| 3.9 | Сучья срезаны вровень с поверхностью неокоренного бревна, (да/нет) | Да |  |
| 3.10 | Наличие типовых решений (проектов) по опорам ВЛ и технологических карт, (да/нет) | нет |  |
| 4. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +45 |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 5. | Требования по экологии |  |  |
| 5.1 | Соответствие требованиям экологической безопасности, (да/нет) | Да |  |
| 6. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 6.1. | Условия транспортирования | * |  |
| 6.2. | Условия хранения, срок хранения материалов, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 6.3. | Для транспортирования и хранения опоры законсервированы и приняты меры для их защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да/нет) | Да |  |

Примечание:

1. Значения по позициям, обозначенным в столбце Требование (значение параметра) - * заполняются участником в соответствующем столбце.

Приложение №2

к техническому заданию

| Наименование участка |  | Адрес участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 м |  |  |  |  |  | 11 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарыг-Сепский участок |  | с. Сарыг-Сеп, ул. Мира, 6а-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зубовский участок |  | с. Бурен-Хем, ул. Енисейская, 66-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арыг-Узуунский участок |  | с. Арыг-Узуу, с. Солдуп Игоря, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чаа-Хольский участок |  | с. Чаа-Холь, ул. 60 лет Октября, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шагонарский участок |  | г. Шагонар, ул. Магистральная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пий-Хемский участок |  | г. Туран, ул. Шоссейная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЮРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка |  | Адрес участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 м |  |  |  |  |  | 11 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бай-Хаакский участок |  | с. Бай-Хаак, ул. Оюна Данчай, 71А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балгазынский участок |  | с. Балгазын, ул. Советская, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самагалтайский участок |  | с. Самагалтай, ул. Подстанция, 4 (ул. Кунаа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эрзинский участок |  | с. Эрзин, ул. Комсомольская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элегестинский участок |  | с. Элегест, ул. Степная, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чеди-Хольский участок |  | с. Хову-Аксы, ул. Комбинат Тува-Кобальт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка |  | Адрес участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 м |  |  |  |  |  | 11 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ак-Довурак участок ВЛ |  | г. Ак-Довурак, ул. Монгуш Марата, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тээлинский участок |  | с. Тээли, ул. Степная, 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чаданский участок |  | г. Чадан, ул. Монгуш Бюрбю, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка |  | Адрес участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 м |  |  |  |  |  | 11 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок ЦРЭС |  | г. Кызыл, ул. Колхозная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |