СО 6.2232/10

|  | УТВЕРЖДАЮ: И.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера АО «Тываэнерго» ____________/ А.И. Таранков/ «___»___________ 2019 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку ламп, светильников

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: поставка ламп, светильников.

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: c 10.01.2020 года в течение 30 календарных дней с момента.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

| № | Номенклатурный номер в 1 С МТС | Наименование |  | Ед. изм | Кол-во | Планируемая (предельная) цена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | оборудования |  |  |  | договора, руб. |  |  |  |
|  |  |  | Краткая характеристика и комплектация оборудования |  |  | Цена за | Цена за | Всего без НДС | Всего с НДС |
|  |  |  |  |  |  | ед. без НДС | ед. с |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 3461300074 | Прожектор LED SBL-FLIP-100-65K 9000лм | Прожектор светодиодный; мощность 100 Вт; световой поток не менее 9000 лм; номинальное напряжение 220В; рабочая температура: от -25°С до +45 °С; степень защиты IP65. |  |  |  |  | 111 877,00 | 134 252,40 |
| 2 | 3461290027 | Светильник LED унив 595x595 36Вт 3200Лм | Светодиодный светильник; мощность 36 Вт; световой поток не менее 3200 лм; номинальное напряжение 220В; рабочая температура: от -20°С до +40 °С; степень защиты IP20. |  |  |  |  | 145223,52 | 174268,22 |
| 3 | 3461300122 | Светильник LED psl 02 80w 5000k ip65 | Светодиодный светильник; мощность 80 Вт; световой поток не менее 10 600 лм; номинальное напряжение 220 В; рабочая температура: от -55°С до +60 °С; степень защиты ip65. |  |  |  |  | 103 845,04 | 124 614,05 |
| 4 | 3466520079 | Лампа LED E27 30Вт HP 220В 6500К 2700 лм | Светодиодная лампа; Мощность 30 Вт; Цветовая температура 6500 К; номинальное напряжение 220 В; Тип цоколя Е 27; Форма колбы/лампы Цилиндрическая |  |  |  |  | 37613,88 | 45136,65 |
| 5 | 3461300075 | Светильник LED Алтай-С150 150Вт | Светодиодный светильник; мощность 150 Вт; световой поток не менее 14 500 лм; номинальное напряжение 220В; рабочая температура: от -55°С до +60 °С; степень защиты IP65. |  |  |  |  | 13 520,88 | 16 225,06 |
| 6 | 3461300100 | Прожектор LED СДО-06-100 8000лм IP65 | Прожектор светодиодный; мощность 100 Вт; световой поток не менее 8000 лм; номинальное напряжение 220В; рабочая температура: от -55°С до +45 °С; степень защиты IP65. |  |  |  |  | 12154,00 | 14584,80 |
| 7 | 3461300115 | Прожектор LED СДО-06-70 5600лм IP65 | Прожектор светодиодный; мощность 70 Вт; световой поток не менее 5600 лм; номинальное напряжение 220В; рабочая температура: от -55°С до +45 °С; степень защиты IP65. |  |  |  |  | 9 548,00 | 11 457,60 |
| Итого планируемая (предельная) цена закупки |  |  |  |  |  |  |  | 433 782,32 | 520 538,78 |

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.3. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.4. Не указанные в ТЗ требования согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

5.1. Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

– сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

– документальное подтверждение производителем срока службы и гарантии;

5.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

–  продукция должна соответствовать марки и требованиям указанным в ТЗ: Прожектор LED SBL-FLIP-100-65K 9000лм, Светильник LED унив. 595x595 36Вт 3200 Лм, Светильник LED psl. 02 80w 5000k ip65; Лампа LED E27 30Вт HP 220В 6500К 2700 лм, Светильник LED Алтай-С150 150Вт, Прожектор  LED СДО-06-100 8000лм IP65; Прожектор LED СДО-06-70 5600лм IP65.

6. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 36 месяцев.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

7. Правила приемки оборудования.

Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго».

Правила приемки оборудования:

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются протоколом приема.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник ПАО "МРСК Сибири ДТО и РОЭХ |  | Гаммель А.Я. |
| 2 |  | Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник ДТО и РОЭХ |  | Таранков А.И. |

Арзиани Ю.Р.

9-84-12