| СО 6.2230/10 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам– главный инженер ____________А.В. Лукин «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку стоек СВ.

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: Поставка стоек СВ.

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: Приложение 5

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ и др.  требованиям нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: приложение 5.

3. Перечень и объемы поставки.

| № | Номенклатурный номер 1С МТС | Наименование | Краткая характеристика и комплектация | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая (предельная) цена, руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | Всего без НДС | Всего с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 5863000053 | Стойка СВ 105-5 |  | шт | 46 | 10 858,23 | 13 029,88 | 499 478,58 | 599 374,30 |
| 2 | 5264710001 | Стойка СВ 110-3,5 |  | шт | 43 | 9 183,32 | 11 019,98 | 394 882,76 | 473 859,31 |
| 3 | 5863000097 | Стойка СВ 95-3 |  | шт | 95 | 7 329,29 | 8 795,15 | 696 282,55 | 835 539,06 |
| Итого планируемая (предельная) цена закупки |  |  |  |  |  |  |  | 1 590 643,89 | 1 908 772,67 |

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на внесение изменений в существующий проект, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки с выдержкой не менее 30 суток со дня изготовления для достижения прочности или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения о единой технической политике в электросетевом  комплексе РФ;

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4.  Закупаемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы в аккредитованном Центре ПАО «Россети» (в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети»).

4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.8. Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложениях 1 - 3 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложениях 1 - 3 требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложений 1 - 3 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемого оборудования указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.9. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Заключение об аттестации в ПАО «Россети»;

5.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.3. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой  продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.4. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.3. (для участников-производителей не требуется);

5.5. Заполненную таблицу соответствия поставляемого оборудования установленным требованиям, указанную в приложениях 1 - 3 к ТЗ, либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.7.;

6. Дополнительные условия при альтернативном предложении.

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию участник выполняет корректировку и согласование проектной и рабочей документации с проектной организацией (разработчиком проектной и рабочей документации, в которую вносятся изменения) и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования. При этом вносимые в проектную документацию изменения не должны вызывать необходимости замены другого оборудования, предусмотренного проектными решениями.

Участник должен осуществить корректировку документации, связанную с привязкой альтернативного поставляемого оборудования, с соблюдением требований нормативных документов. При этом корректировка должна выполняться организацией, имеющей соответствующей допуск СРО в срок не позднее, чем за 5 дней до поставки оборудования и материалов.

7. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

7.1. По всем видам оборудования участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

8. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации – начальник ДТО и РОЭХ |  | А.И. Таранков |
| 2 |  | Начальник управления логистики и МТО |  | А.Ю. Кузнецова |
| 3 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «МРСК Сибири» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 1

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемым стойкам - СВ 105-5

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |  |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |  |
| - 3. | - Количество, шт. | 46 |  |
| - 4. | - Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Длина L, мм | 10500 |  |
| 4.2. | Ширина основания b1, мм | 175 |  |
| 4.3. | Ширина основания b2, мм | 185 |  |
| 4.4. | Высота основания h1, мм | 280 |  |
| 4.5. | Ширина вершины b3, мм | 165 |  |
| 4.6. | Ширина вершины b4, мм | 170 |  |
| 4.7. | Высота вершины h2, мм | 190 |  |
| 4.8. | Вес, кг | 1180 |  |
| 4.9. | Геометрический объем, м. куб | 0,588 |  |
| 4.10. | Объем бетона, м. куб | 0,47 |  |
| 4.11. | Класс бетона | В 30 |  |
| 4.12. | Армированная продольная арматура диаметром, мм | не менее 12 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 6.4. | Толщина стенки гололеда, мм |  |  |
| 6.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  |  |
| 6.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  |  |
| 6.7. | Высота установки над уровнем моря, м |  |  |
| 6.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее |  |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Объем поставляемой продукции (с учетом аварийного запаса) |  |  |
| 7.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | Нет |  |
| 7.3. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 5 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 40 |  |
| 8.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 8.4. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 10.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | да |  |
| 11. | Требования по экологии |  |  |
| 11.1. |  |  |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 12.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 12.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 12.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Нет |  |
| 12.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 12.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 13. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 13.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |
| 13.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |
| 13.3. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) |  |  |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемым стойкам - СВ 110-3,5

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |  |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |  |
| - 3. | - Количество, шт. | 43 |  |
| - 4. | - Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Длина L, мм | 11000 |  |
| 4.2. | Ширина основания b1, мм | 175 |  |
| 4.3. | Ширина основания b2, мм | 185 |  |
| 4.4. | Высота основания h1, мм | 280 |  |
| 4.5. | Ширина вершины b3, мм | 165 |  |
| 4.6. | Ширина вершины b4, мм | 170 |  |
| 4.7. | Высота вершины h2, мм | 280 |  |
| 4.8. | Вес, кг | 1125 |  |
| 4.9. | Геометрический объем, м. куб | 0,57 |  |
| 4.10. | Объем бетона, м. куб | 0,45 |  |
| 4.11. | Класс бетона | В 30 |  |
| 4.12. | Армированная продольная арматура диаметром, мм | не менее 12 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 6.4. | Толщина стенки гололеда, мм |  |  |
| 6.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  |  |
| 6.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  |  |
| 6.7. | Высота установки над уровнем моря, м |  |  |
| 6.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее |  |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Объем поставляемой продукции (с учетом аварийного запаса) |  |  |
| 7.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | Нет |  |
| 7.3. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 5 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 40 |  |
| 8.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 8.4. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 10.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | да |  |
| 11. | Требования по экологии |  |  |
| 11.1. |  |  |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 12.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 12.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 12.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Нет |  |
| 12.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 12.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 13. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 13.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |
| 13.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |
| 13.3. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) |  |  |

Приложение 3

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемым стойкам - СВ 95-3

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |  |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |  |
| - 3. | - Количество, шт. | 95 |  |
| - 4. | - Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Длина L, мм | 9500 |  |
| 4.2. | Ширина основания b1, мм | 175 |  |
| 4.3. | Ширина основания b2, мм | 175 |  |
| 4.4. | Высота основания h1, мм | 245 |  |
| 4.5. | Ширина вершины b3, мм | 150 |  |
| 4.6. | Ширина вершины b4, мм | 150 |  |
| 4.7. | Высота вершины h2, мм | 150 |  |
| 4.8. | Вес, кг | 750 |  |
| 4.9. | Геометрический объем, м. куб | 0,466 |  |
| 4.10. | Объем бетона, м. куб | 0,36 |  |
| 4.11. | Класс бетона | В 30 |  |
| 4.12. | Армированная продольная арматура диаметром, мм | не менее 12 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 6.4. | Толщина стенки гололеда, мм |  |  |
| 6.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  |  |
| 6.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  |  |
| 6.7. | Высота установки над уровнем моря, м |  |  |
| 6.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее |  |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Объем поставляемой продукции (с учетом аварийного запаса) |  |  |
| 7.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | Нет |  |
| 7.3. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 5 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 40 |  |
| 8.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 8.4. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 10.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | да |  |
| 11. | Требования по экологии |  |  |
| 11.1. |  |  |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 12.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 12.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 12.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Нет |  |
| 12.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 12.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 13. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 13.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |
| 13.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |
| 13.3. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) |  |  |

Исп. Монгуш А.Э.

Тел. 9-84-89