| СО 6.2230/10 | УТВЕРЖДАЮ: И.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам– главного инженера АО «Тываэнерго» ______________П.В. Грибач «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку железобетонных изделий

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: железобетонные приставки.

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Центральный склад АО «Тываэнерго»

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: до начала месяца указанного в Приложении №2.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование оборудования | Краткая характеристика и комплектация оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая (предельная) цена договора, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | Всего без НДС | Всего с НДС |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 5863000006 | Приставка ПТ 33-4 серия 3.404-57/87 | приставка трапецеидальная железобетонная для деревянных опор | шт. | 150 | 2497,13 | 2996,55 | 374569,50 | 449483,40 |
| 2 | 5813210014 | Приставка ПТ 43-2 серия 3.404-57/87 | приставка трапецеидальная железобетонная для деревянных опор | шт. | 350 | 3199,31 | 3839,17 | 1119709,50 | 1343651,40 |
| Итого планируемая (предельная) цена закупки |  |  |  |  |  |  |  | 1494279,00 | 1793134,80 |

Цена взята с 1С:МТС

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, услуги сервисного центра по надзору за монтажом (шеф-инженерные, шеф-монтажные работы), а также расходы на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения о единой технической политике в электросетевом  комплексе РФ;

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Закупаемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы в аккредитованном Центре ПАО «Россети» (в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети»).

4.5. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.6. Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложении 1 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 1,2 требований, не допускается).

4.7. Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 1,2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

4.8. В случае полного соответствия предлагаемого оборудования указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.9. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить, следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Заключение об аттестации в ПАО «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС») (полнотекстовый документ);

5.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.3. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.4. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой  продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.5. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.4. (для участников-производителей не требуется);

5.6. Заполненная таблица соответствия поставляемого оборудования установленным требованиям, указанная в приложении 1,2 к ТЗ, либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.6.;

5.7. Документальное подтверждение положительного отзыва от компаний, эксплуатирующих предлагаемое оборудование в России в течение 1 года и более

6. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 60 месяцев.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

7. Правила приемки оборудования.

Все поставляемые материалы проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго» при получении материалов на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству РФ.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Приложение 1

к техническому заданию

Характеристики и требования: Приставка ПТ 33-4

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Основные параметры |  |  |
| 1.1. | Длина L, мм | 3250 |  |
| 1.2. | Ширина b, мм | 180 |  |
| 1.3. | Высота h, мм | 220 |  |
| 1.4. | Вес, кг | 250 |  |
| 1.5. | Класс бетона | В25 |  |
| 1.6. | Армированная продольная арматура диаметром, мм | не менее 14 |  |
| 2. | Требования по сертификации и аттестации |  |  |
| 2.1. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | да |  |
| 2.2. | Наличие экспертного заключения об аттестации в аккредитованном Центре ПАО «Россети» | да |  |

Характеристики и требования: Приставка ПТ 43-2

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Основные параметры |  |  |
| 1.1. | Длина L, мм | 4250 |  |
| 1.2. | Ширина b, мм | 180 |  |
| 1.3 | Ширина а, мм | 100 |  |
| 1.4. | Высота h, мм | 220 |  |
| 1.5. | Класс бетона | В25 |  |
| 1.6. | Армированная продольная арматура диаметром, мм | не менее 14 |  |
| 2. | Требования по сертификации и аттестации |  |  |
| 2.1. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | да |  |
| 2.2. | Наличие экспертного заключения об аттестации в аккредитованном Центре ПАО «Россети» | да |  |