|  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ____________ О.А. Мамонтова «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку систем бесперебойного питания

- Общие положения.

- Заказчик: АО «Тываэнерго».

- Предмет закупки: Поставка систем бесперебойного питания

2.   Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 2, центральный склад АО «Тываэнерго».

  - Поставка продукции осуществляется транспортом поставщика до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 27699-88 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

  - Срок поставки: 30 календарных дня (ей) с момента заключения договора на поставку.

    - Перечень и объемы поставки.

| № п/п | Наименование оборудования | Краткая характеристика и комплектация оборудования | Номенкла- турн. № | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая (предельная) цена договора, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | Всего без НДС | Всего с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Аккумулятор 12В 5,5Ач | Рабочее напряжение АКБ, B 12 Емкость по С20, Ач 5.5 Технология AGM Клеммы F2 (faston) 6.3 mm Длина 90 мм Ширина 70 мм Высота без учета клемм 102 мм Высота с учетом клемм 106 мм Вес 1.62 кг | 3482900212 | шт. | 288 | 1310,4 | 1572,48 | 377395,2 | 452874,2 |
| 2 | Аккумулятор 12В 7,2Ач 6,3мм | Напряжение, В 12 Емкость, Ач 7.2 Длина, мм 151 Ширина, мм 65 Высота, мм 94 Высота с клеммой, мм 100 Вес, кг 2.5 Срок службы АКБ, лет 8 Тип клеммы FASTON (зажим) 6,35 мм Гарантия, мес. 12 | 3481100170 | шт. | 150 | 750,75 | 900,9 | 112612,5 | 135135 |
| 3 | Аккумуляторная батарея Delta FT 12-125 Напряжение, В: 12 Емкость, Ач: 125 | Аккумуляторная батарея Delta FT 12-125 Напряжение, В: 12 Емкость, Ач: 125 Вид аккумулятора: необслуживаемый свинцово-кислотный AGM VRLA Срок службы: 12 лет Код заказа: FT 12-125 Серия: Delta FT Области применения: ИБП/UPS Общего назначения, резервное питание станций сотовой и релейной связи, телекоммуникационное оборудование Особенности монтажа: В 19''-стойку Тип клемм: под болт Производитель: Delta Необслуживаемый, AGM VRLA, Клемма: Болт М8, Д552хШ110хВ288, 49кг | 3481100081 | шт. | 6 | 31854,99 | 38225,99 | 191129,9 | 229355,9 |
| 4 | Аккумулятор 12В 26Ач М6 | Напряжение, В: 12 Емкость, Ач: 26 Вид аккумулятора: AGM+GEL Срок службы: 10-12 лет Области применения: ИБП/UPS, оборудование электросвязи, энергетика Особенности монтажа: стандартный Тип клемм: под болт Производитель: Delta Необслуживаемые, AGM+GEL Клемма: под болт М6, Д174хШ166хВ125, 7,7 кг | 3481100040 | шт. | 9 | 3640,61 | 4368,73 | 32765,49 | 39318,59 |
| 5 | ИБП APC Smart UPS 1000VA 670ВТ | 1-фазное входное напряжение выходная мощность 1000 ВА / 670 Вт выходных разъемов: 8 разъемов с питанием от батареи: 8 интерфейсы: USB, RS-232 время зарядки 3 ч | 4025200121 | шт. | 6 | 32222,14 | 38666,57 | 193332,8 | 231999,4 |
| 6 | ИБП APC BR1100CI-RS | 1100VA/660W, 230V, AVR, 4xC13 | 4025200120 | шт. | 15 | 9480,95 | 11377,14 | 142214,3 | 170657,1 |
| 7 | Инвертор MAP-SIN-PRO-12-2 | Категория товара МАП Pro 12В Мощность, кВт 2.00 КПД, % 91 U, В 12.0 Uвых, В 220.00 ∿Частота, Гц 50 Пиковая мощность, кВт* 2.80 Максимальная мощность, кВт*2.00 Номинальная мощность, кВт 1.40 Собственное потребление на хх, Вт 6 - 9.6 Рекомендуемая суммарная**** емкость АКБ, А·ч 500 Min суммарная**** емкость АКБ, А·ч 200 Рабочий температурный диапазон, ℃ -25...50 Габариты [В×Г×Ш], см 13×28×33 Масса без упаковки, кг 17.00 | 3468810021 | шт. | 2 | 30260,25 | 36312,3 | 60520,5 | 72624,6 |
| Итого планируемая (предельная) цена закупки |  |  |  |  |  |  |  | 1 109 970,72 | 1 331 964,86 |

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

    - Общие технические требования к поставляемой продукции.

- Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

- Продукция должна иметь сертификаты соответствия, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

- Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

- Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

- Правила приемка продукции.

  - Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник ОТиС |  | Дамба А.О. |