## Лист1
Приложение 1
к техническому заданию
Перечень и объем поставки
№ | Номенклатурный номер | Краткий /полный текст материала | Характеристики, параметры | Ед. изм. | Кол-во | Цена руб., без НДС | Сумма, руб., без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 2397031770 | Модуль I-8040PW | Кол-во каналов ввода 32; Входное напряжение логической 1 +19...+30 В Входное напряжение логического 0 0...+11 В Входное внутренее сопротивление 3 КОм Напряжение изоляции ввода 3750 В Защита от импульсных перенапяжений 4кВ (ESD) есть Электропитание Потребляемая мощность 1.6 Вт Рабочая температура -25...+75 oC | шт. | 2 | 7190.91 | 14381.82
2 | 8766266042 | Модуль I-8041W | Количество каналов DO: 32 Тип DO: Открытый коллектор Приемник/источник: Приемник Выходное напряжение: 5 ... 30 В Максимальный ток на выходе: 100 мА Порты и кабели в комплекте Тип коннектора: DB37 Male Электропитание Мощность потребления: | шт. | 2 | 6969.37 | 13938.74
3 | 8163455437 | Модуль I-8144iW | Количество разъемов RS-422/485: 4 Скорость RS-422/485 (максимум): 115200 Бит/с Гальваническая развязка по RS-422/485: 2500 В Порты и кабели в комплекте Тип коннектора: Винтовые клеммы Электропитание Мощность потребления: | шт. | 2 | 10673.66 | 21347.32
4 | 6189026308 | Модуль процессорный ТС 507 Р300 ETH I | высокопроизводительный процессор ЭЛСИ | шт. | 2 | 162854.31 | 325708.62
5 | 5363496802 | Модуль процессорный ТС 711 A8-1000 2ETH | высокопроизводительный процессор с частотой до 1000 МГц. До 512 Мб оперативной памяти. До 2 Мб энергонезависимой памяти без использования батарей. Поддержка SD-карт памяти емкостью до 32 Гб. До 2 встроенных интерфейсов Ethernet. Работа в многозадачном режиме. Встроенный веб-сервер. Уменьшенное энергопотребление. Самопроверка и проверка работоспособности модулей контроллера. | шт. | 2 | 73254.78 | 146509.56
0
0
0
0
0
0
0
6 | 4027935061 | Модуль дискретного ввода TD 501L 32I 024DC | Предназначены для приема и формирования дискретных сигналов типа «Сухой контакт» и «Открытый коллектор». Ассортимент модулей дискретного ввода/вывода включает: Модули с вводом/выводом до 64 дискретных сигналов; Модули для коммутации мощных нагрузок; Модули счетных входов. Все модули дискретного ввода/вывода имеют групповую гальваническую развязку. | шт. | 2 | 23206.98 | 46413.96
7 | 2702480082 | Модуль дискретного ввода TD 715 64I 024DC | Предназначены для приема и формирования дискретных сигналов типа «Сухой контакт» и «Открытый коллектор». Ассортимент модулей дискретного ввода/вывода включает: Модули с вводом/выводом до 64 дискретных сигналов; Модули для коммутации мощных нагрузок; Модули счетных входов. Все модули дискретного ввода/вывода имеют групповую гальваническую развязку. | шт. | 1 | 48144.58 | 48144.58
8 | 5398658304 | Модуль дискретного вывода TD 502L 32O 024DC | Предназначены для приема и формирования дискретных сигналов типа «Сухой контакт» и «Открытый коллектор». Ассортимент модулей дискретного ввода/вывода включает: Модули с вводом/выводом до 64 дискретных сигналов; Модули для коммутации мощных нагрузок; Модули счетных входов. Все модули дискретного ввода/вывода имеют групповую гальваническую развязку. | шт. | 2 | 18615.16 | 37230.32
9 | 4842841293 | Модуль дискретного вывода TD 504L 64O 024DCI | Предназначены для приема и формирования дискретных сигналов типа «Сухой контакт» и «Открытый коллектор». Ассортимент модулей дискретного ввода/вывода включает: Модули с вводом/выводом до 64 дискретных сигналов; Модули для коммутации мощных нагрузок; Модули счетных входов. Все модули дискретного ввода/вывода имеют групповую гальваническую развязку. | шт. | 2 | 30267.31 | 60534.62
10 | 2444356441 | Модуль дискретного вывода TD 714 64O 024DC | Предназначены для приема и формирования дискретных сигналов типа «Сухой контакт» и «Открытый коллектор». Ассортимент модулей дискретного ввода/вывода включает: Модули с вводом/выводом до 64 дискретных сигналов; Модули для коммутации мощных нагрузок; Модули счетных входов. Все модули дискретного ввода/вывода имеют групповую гальваническую развязку. | шт. | 2 | 45479.15 | 90958.3
11 | 9207695820 | Модуль интерфейсный TN 503 2 485 2М | Коммуникационные модули предназначены для связи ЭЛСИ-ТМК с контроллерами внутри сети и другим технологическим оборудованием. | шт. | 1 | 28732.45 | 28732.45
12 | 7371139951 | Модуль коммуникационный TN 713 2 485 2M | Коммуникационные модули предназначены для связи ЭЛСИ-ТМК с контроллерами внутри сети и другим технологическим оборудованием. | шт. | 2 | 41870.8 | 83741.6
13 | 6383184208 | Модуль интерфейсный TN 503 485 2М | Коммуникационные модули предназначены для связи ЭЛСИ-ТМК с контроллерами внутри сети и другим технологическим оборудованием. | шт. | 2 | 31605.7 | 63211.4
14 | 7371139951 | Модуль коммуникационный TN 713 2 485 2M | Коммуникационные модули предназначены для связи ЭЛСИ-ТМК с контроллерами внутри сети и другим технологическим оборудованием. | шт. | 2 | 41870.8 | 83741.6
15 | 8503053096 | Модуль питания TP 503 024 DC | Особенности Работа с сетями постоянного и переменного тока Выходная мощность - 100Вт Поддержка резервирования питания Передача сигнала в ЦП о состоянии питания Встроенный предохранитель на входе | шт. | 1 | 18565.35 | 18565.35
0
0
0
0
0
16 | 2107318457 | Модуль питания TP 712 024DC | Модуль для питания модулей контроллера программируемого ЭЛСИ-ТМК от сети постоянного тока напряжением 24 В | шт. | 2 | 38203.37 | 76406.74
1159566.98