| СО 6.2232/10 | УТВЕРЖДАЮ: Управляющий директор – первый заместитель генерального директора АО «Тываэнерго» ______________ Н.А. Федоров «____» ____________ 201__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение систем видеонаблюдения

- Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: системы видеонаблюдения.

- Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 2, центральный склад АО «Тываэнерго».

2.2 Поставка Продукции осуществляется автомобильным транспортом или любым иным способом за счет средств поставщика до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и другой нормативно-технической документации.

2.3 Срок поставки: 30 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

| № п/п | Номенклатурный Номер в 1C МТС | Наименование | Краткая характеристика и комплектация оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая (предельная) цена договора, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | Всего без НДС, руб. | Всего с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 5408159333 | Монитор Wisenet Samsung SMT-3233 | Технические требования и комплектация в соответствии с приложением 1 к ТЗ | Шт. | 3 | 65640,67 | 78768,80 | 196 922,01 | 236 306,41 |
| 2 | 6365141193 | Видеорегистратор HiWatch DS-N204P (B) | Технические требования и комплектация в соответствии с приложением 1 к ТЗ | Шт. | 3 | 7697,64 | 9237,17 | 23092,92 | 27711,50 |
| Итого планируемая (предельная) цена закупки |  |  |  |  |  |  |  | 220014,93 | 264017,91 |

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой Продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна иметь сертификаты соответствия, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.3. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой Продукцией.

4.4. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения изготовителя, номера партии и даты изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.5. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик, не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

- сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

- документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления;

- документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке.

- авторизационные письма производителя с подтверждением готовности поставки оригинальной продукции в объеме предусмотренном настоящим техническим заданием;

- письма о статусе партнера в партнерской программе производителя.

Заказчик имеет право потребовать предоставления серийных номеров поставляемого оборудования для проверки легитимности ввоза оборудования на территорию РФ у импортера и/или производителя до подписания акта приемки оборудования для обеспечения корректности предоставления гарантии и сервисной поддержки поставляемого оборудования на территории РФ.

6. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад Заказчика.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Гарантийный ремонт и замена по гарантии Продукции должны проводиться на территории Республики Тыва.

7. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

При приемке Продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленную Продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Приложение 1

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемому оборудованию, материалам

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Монитор Wisenet Samsung SMT-3233 или эквивалент |  |  |  |
| #### 1.1. | #### Диагональ экрана, (дюйм) | #### Не менее 31,5 |  |
| #### 1.2. | #### Тип фильтра | #### Комбинированный 3D фильтр |  |
| #### 1.3. | #### Максимальное разрешение, (пиксель) | #### Не менее 1920х1080 |  |
| #### 1.4. | #### LED подсветка | #### Есть |  |
| #### 1.5. | #### Соотношение сторон | #### Не менее 16:9 |  |
| #### 1.6. | #### Покрытие экрана | #### Матовое |  |
| #### 1.7. | #### Яркость, (кд/м2) | #### Не менее 350 кд/м2 |  |
| #### 1.8. | #### Контрастность | #### Не менее 1200:1 |  |
| #### 1.9. | #### Время отклика пикселя, (мс) | #### 8мс |  |
| #### 1.10. | #### Максимальная частота обновления экрана, (Гц) | #### Не менее 60 |  |
| #### 1.11. | #### Видеоинтерфейсы | #### HDMI, VGA (D-Sub), DVI-D, BNC |  |
| #### 1.12. | #### Выход на наушники 3,5 мм | #### Есть |  |
| #### 1.13. | #### Максимальные углы обзора горизонтальные\вертикальные, град. | #### Не менее 178/178 |  |
| 2. Видеорегистратор HiWatch DS-N204P (B) или эквивалент |  |  |  |
| #### 2.1. | #### Количество каналов записи, шт. | #### Не менее 4 |  |
| #### 2.2. | #### Максимальная частота кадров, к/с | #### Не менее 50 |  |
| #### 2.3. | #### Кодеки и форматы видео | #### Н.264+, Н.264 |  |
| #### 2.4. | #### Количество отсеков для (HDD/SSD), шт. | #### Не менее 1 |  |
| #### 2.5. | #### Интерфейс подключения накопителя | #### SATA |  |
| #### 2.6. | #### Максимальный объем одного накопителя, ГБ | #### Не менее 6000 |  |
| #### 2.7. | #### Режим записи | #### Интеллектуальная аналитика, автоматический |  |
| #### 2.8. | #### Сеть Ethernet | #### Есть |  |
| #### 2.9. | #### Максимальная скорость сети Ethernet, Мбит/сек | #### Не менее 100 |  |
| #### 2.10. | #### Видеовыходы | #### 1xHDMI, 1xVGA (D-Sub) |  |
| #### 2.11. | #### Аудиовходы | #### 1xRCA |  |
| #### 2.12. | #### Аудиовыходы | #### 1xRCA |  |
| #### 2.13. | #### Другие интерфейсы | #### 2xUSB |  |