|  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ____________ О.А. Мамонтова «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку систем бесперебойного питания

- Общие положения.

- Заказчик: АО «Тываэнерго».

- Предмет закупки: Поставка систем бесперебойного питания

2.   Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 2, центральный склад АО «Тываэнерго».

  - Поставка продукции осуществляется транспортом поставщика до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 27699-88 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

  - Срок поставки: 30 календарных дня (ей) с момента заключения договора на поставку.

    - Перечень и объемы поставки.

| № п/п | Наименование оборудования | Краткая характеристика и комплектация оборудования | Номенкла- турн. № | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая (предельная) цена договора, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | Всего без НДС | Всего с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ИБП EF UPS 1AC/24DC-8 | Входные характеристики Диапазон входных напряжений В 90…264 Частота входной цепи Гц 45…65 Номинальный потребляемый ток при входном напряжении, А 220 В, 50 Гц Максимальный пусковой ток, А15 Защита от перенапряжений на входе Варистор | 4273268443 | шт. | 7 | 23086,51 | 27703,81 | 161605,57 | 193926,68 |
| Итого планируемая (предельная) цена закупки |  |  |  |  |  |  |  | 161605,57 | 193926,68 |

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

    - Общие технические требования к поставляемой продукции.

- Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

- Продукция должна иметь сертификаты соответствия, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

- Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

- Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

- Правила приемка продукции.

  - Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник ОТиС |  | Дамба А.О. |