УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по техническим вопросам –

главный инженер АО «Тываэнерго»

________________ А.В. Лукин

«___»___________ 2020 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по проведению закупки на оказание услуги

по размещению отработанных конденсаторов (БСК)

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: размещение отработанных конденсаторов (БСК) для нужд АО «Тываэнерго».

2. Место, срок и условия оказания услуги.

2.1 Наименование места нахождения отработанных конденсаторных батарей: 667004 Республика Тыва, г. Кызыл, ПС №11 «Городская», по ул. Калинина, 9.

2.2 Оказание услуг по вывозу осуществляется транспортным средством контрагента до места утилизации/захоронения.

Вывоз и транспортирование списанного оборудования (груза) осуществляется в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N272 (ред. от 03.12.2015г., с изм. от 17.05.2016г.).

Порядок отгрузки, специальные требования должны быть определены в договоре на утилизацию оборудования.

2.3 Срок оказания услуги: с момента подписания договора на утилизацию списанного оборудования, в течении 30-ти (тридцати) календарных дней, допускается поэтапное выполнение работ с оплатой за фактически выполненный объём работ (оказанных услуг).

3. Общие требования к оказанию услуг.

3.1. Характеристики оборудования

| Местонахожде-ние (адрес) ПС №11 «Городская» | Характерис-тики оборудования | Вес ед. оборудования, кг. | Количество, шт. | Общий вес оборудования, тонн | Планируемая (предельная) цена договора, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего без НДС | Всего с НДС |
| 667004 Республика Тыва г. Кызыл, ул. Калинина, 9 | Отработанные конденсаторные батареи БСК | 52 | 120 | 8,3 | 460 000, 00 | 552 000, 00 |

3.2. Утилизация конденсаторных батарей должна быть проведена на специализированном оборудовании / полигоне по захоронению токсичных отходов 1 класса опасности, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и требованиями техники безопасности:

-  Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- - Приказ Министерства транспорта РФ от 08.08.1995 г. № 73 «Об утверждении правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»;

3.3. Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности.

3.4. В объём работы входит:

- сбор (погрузка для вывоза);

- транспортные расходы (доставка отработанных конденсаторных батарей до места размещения);

-  услуга по размещению/утилизации отработанных конденсаторных батарей.

3.5. При вывозе / транспортировании отработанных конденсаторных батарей (БСК) пунктом отправления будет являться Республика Тыва, г. Кызыл, производственная площадка Заказчика.

3.6. Транспортировка осуществляется транспортом Исполнителя от места нахождения отработанных БСК до места проведения утилизации БСК.

Исполнитель должен обеспечить условия транспортировки отработанных БСК, соответствующие правилам перевозки грузов, действующими на автомобильном транспорте, исключающим порчу, повреждение и (или) уничтожение во время транспортировки отработанных БСК.

3.7. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки и её разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

3.8. Сдача-приёмка оказанных услуг производится Сторонами путём оформления и подписания Акта об оказании услуг.  Возможно поэтапное выполнение работ.

Допускается поэтапное выполнение работ, с оплатой по факту вывезенного объёма отработанных конденсаторов БСК (не более 2 этапов вывоза).

Услуги считаются оказанными с момента получения заказчиком окончательного Акта о принятии полного объёма отработанных конденсаторных батарей с указанием массы переданных отходов.

3.9. Результатом оказанных услуг является подписанный с двух сторон Акт выполненных работ.

4. Требования к исполнителю

4.1. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка Заказчика, ПТЭ, ПТБ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, чтобы не допустить нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования Заказчика при выполнении работ по Договору.

4.2. Исполнитель обязан подтвердить/указать конечный пункт размещения передаваемого отхода.

4.3. Вывозимые отработанные конденсаторные батареи (БСК) переходят в собственность к Исполнителю с момента передачи их Исполнителю (сбор) на территории Заказчика.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник службы производственного контроля и производственной безопасности |  | Ю.В. Лапунов |
| 2 |  | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер |  | А.В. Лукин |
| 3 |  | Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля |  | Е.А. Вельман |

Сат Ю.Д.

2461