УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по техническим вопросам-главный инженер АО «Тываэнерго»

/_____________/ А.В. Лукин

«____»_____________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к открытому одноэтапному конкурсу без предварительного

квалификационного отбора на право заключения договора

оказания услуг по обследованию зданий и сооружений

АО «Тываэнерго» в 2021 г.

|  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник департамент технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Сибири» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, наименование профильной службы ИА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гаммель А.Я. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |

«______»__________________ 2020 г.

Техническое задание на оказание услуг по обследованию зданий и сооружений   АО «Тываэнерго»

- Общие положения.

Обследование технического состояния зданий и сооружений филиала/Общества под управлением ПАО «МРСК Сибири» - « » выполняется в соответствии с требованиями СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»:

- п. 8.3 Обследования технического состояния проводят специализированные организации. В ходе обследования проводят оценку соответствия несущих конструкций нормативным требованиям, определяют ресурс фактической безопасной эксплуатации конструкций.

Целью обследования является определение действительного технического состояния ЗиС и его элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности, сопротивление теплопередаче, и др.) с учетом изменений, происходящих во времени, для установления состава и объема работ по капитальному ремонту или реконструкции.

Работы по обследованию технического состояния зданий и сооружений должны выполняться в строгом соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Обследование зданий и сооружений проводится в соответствии с предварительно разработанными программами.

Перечень и место расположения объектов приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п |  | Наименование объекта | инв. номер | Адрес, место расположения | Расстояние от центральной базы Заказчика до объекта, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Тываэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Южный РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гаража |  | 0000002843 | с. Самагалтай |  | 167 |
| 2 | Западный РЭС |  |  |  |  |  |
| 2 | ПС № 28 Хандыгайты 110/10 кВ ОРУ |  |  | с. Хандагайты |  | 369 |
| 3 | Восточный РЭС |  |  |  |  |  |
| 3 | ПС Шагонар № 8 110/35/10 кВ (ОРУ) |  | 0000000475 | г. Шагонар |  | 117 |
| 4 | ПС № 5 Арыг-Узуу 110/35/10 кВ (ОПУ ЗРУ) |  | 0000000150 | с. Арыг-Узуу |  | 142 |
| 5 | ПС № 5 Арыг-Узуу 110/35/10 кВ (ОРУ) |  | 0000000150 | с. Арыг-Узуу |  | 142 |
| 6 | ПС № 21 Туран 35/10 кВ (ОРУ) |  | 0000000140 | г. Туран |  | 75 |
| 7 | ПС № 23 Торгалык 35/10 кВ (ОРУ) |  | 0000000152 | с. Торгалыг |  | 139 |
| 8 | ПС № 24 Чаа-Холь 35/10 кВ (ОРУ) |  | 0000000564 | с. Чаа-Холь |  | 186 |
| 9 | ПС Хайыракан № 26 35/10 кВ |  | 0000000614 | с. Хайыракан |  | 99 |
| 10 | РП № 1 |  | 70612 | г. Шагонар |  | 117 |
| 4 | Центральный РЭС |  |  |  |  |  |
| 11 | ПС № 34 Майналыг 35/10 кВ (ОРУ) |  | 0000000112 | с. Майналыг |  | 15 |
| 12 | ПС Кирпичный завод № 19 110/10 кВ (ОРУ) |  | 605199 | г. Кызыл |  | 15 |
| 13 | РП № 2 |  | 70613 | г. Кызыл, ул. Салчак Тока 16/П |  | 5 |
| 14 | ЗТП № 2 |  | 70317 | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко 2 |  | 5 |
| 15 | Распределительный пункт "СУ ЦЭС" |  | 70611 | г. Кызыл |  | 5 |
| 16 | ЗТП № 40 |  | 70466 | г. Кызыл, ул. Ленина 3/Т |  | 5 |
| 17 | ЦРП |  | 70618 | г. Кызыл, ул. Дружбы 23/Т (ЦОК) |  | 2 |
| 18 | ЗТП № 3 |  | 70392 | г. Кызыл, ул. Красноармейская 100/Т |  | 5 |
| 19 | ЗТП № 1 |  | 70186 | г. Кызыл, ул. Гагарина 2/Т |  | 5 |
| 20 | ЗТП № 155 |  | 70282 | г. Кызыл, ул. Кечил-оола 15/Т |  | 5 |
| 21 | ЗТП № 344 |  | 70428 | г. Кызыл, ул. Савицкой 6/Т |  | 5 |
| 22 | ПС Кирпичный завод № 19 110/10 кВ (ЗРУ) |  | 605199 | г. Кызыл |  | 15 |
| 23 | ЗТП № 179 |  | 70300 | г. Кызыл, ул. Чульдум 18/Т |  | 5 |
| 24 | ЗТП № 396 |  | 70452 | г. Кызыл, ул. Красноармейская |  | 5 |
| 25 | ПС Кирпичный завод № 19 110/10 кВ (ОПУ) |  | 605199 | г. Кызыл |  | 15 |
| 26 | ПС Кызылская О.С. № 42 110/10 кВ (ОРУ) |  | 0000011079 | г. Кызыл |  | 15 |
| 27 | ЗТП № 7 |  | 70516 | г. Кызыл, ул. Дружбы, 36/Т |  | 5 |
| 28 | ЗТП № 10 |  | 70198 | г. Кызыл, ул. Мугур,10/Т |  | 5 |
| 29 | ЗТП № 14 |  | 70266 | г. Кызыл, ул. Красных партизан, 30/Т |  | 5 |
| 30 | ЗТП № 17 |  | 70291 | г. Кызыл ул. Чехова 2/Т |  | 5 |
| 31 | ЗТП № 18 |  | 70302 | г. Кызыл, ул. Рабочая, 154 А/Т |  | 5 |
| 32 | ЗТП № 20 |  | 70329 | г. Кызыл, ул. Школьная, 44/Т |  | 5 |
| 33 | ЗТП № 23 |  | 70353 | г. Кызыл, ул. Рабочая, 246/Т |  | 5 |
| 34 | ЗТП № 27 |  | 70374 | г. Кызыл ул. Ленина 5/Т |  | 5 |
| 35 | ЗТП № 29 |  | 70386 | г. Кызыл ул. Лопсанчапа 33/Т |  | 5 |
| 36 | ЗТП № 39 |  | 70451 | г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, 12/Т |  | 5 |
| 37 | ЗТП № 40 |  | 70466 | г. Кызыл, ул. Ленина, 3/Т |  | 5 |
| 38 | ЗТП № 42 |  | 70474 | г. Кызыл, ул. Красных партизан, 41/Т |  | 5 |
| 39 | ЗТП № 47 |  | 70477 | г. Кызыл, ул. Бухтуева, 6/Т |  | 5 |
| 40 | ЗТП № 49 |  | 70478 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, 3/Т |  | 5 |
| 41 | ЗТП № 51 |  | 70492 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, 3/Т |  | 5 |
| 42 | ЗТП № 52 |  | 70493 | г. Кызыл, ул. Рабочая 44/Т |  | 5 |
| 43 | ЗТП № 53 |  | 70494 | г. Кызыл, ул. Ленина, 36/Т |  | 5 |
| 44 | ЗТП № 55 |  | 70496 | г. Кызыл, ул. Солнечная, 48/Т |  | 5 |
| 45 | ЗТП № 56 |  | 70493 | г. Кызыл, ул. Кочетова, 100/Т |  | 5 |
| 46 | ЗТП № 57 |  | 70494 | г. Кызыл, ул. Лермонтова, 1/Т |  | 5 |
| 47 | ЗТП № 62 |  | 70496 | г. Кызыл, ул. Пушкина 3/Т |  | 5 |
| 48 | ЗТП № 64 |  | 70511 | г. Кызыл, ул. Ленина, 11/Т |  | 5 |
| 49 | ЗТП № 65 |  | 70512 | г. Кызыл, ул. Тувинских добров., 18/Т |  | 5 |
| 50 | ЗТП № 69 |  | 70514 | г. Кызыл, ул. Хлебозаводская, 19/Т |  | 5 |
| 51 | ЗТП № 70 |  | 70528 | г. Кызыл, ул. Таежная, 1/Т |  | 5 |
| 52 | ЗТП № 73 |  | 70531 | г. Кызыл, ул. Ленина, 62/Т |  | 5 |
| 53 | ЗТП № 78 |  | 70533 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 25/1/Т |  | 5 |
| 54 | ЗТП № 85 |  | 70548 | г. Кызыл, ул. Чульдум, 44/Т |  | 5 |
| 55 | ЗТП № 89 |  | 70549 | г. Кызыл, ул. Кочетова, 64/Т |  | 5 |
| 56 | ЗТП № 93 |  | 70606 | г. Кызыл, ул. Ленина, 16/Т |  | 5 |
| 57 | ЗТП № 97 |  | 70608 | г. Кызыл, ул. Малоенисейская, 108/Т |  | 5 |
| 58 | ЗТП № 98 |  | 70609 | г. Кызыл, ул. Гагарина, 6/Т |  | 5 |
| 59 | ЗТП № 100 |  | 70204 | г. Кызыл, ул. Ленина, 28/Т |  | 5 |
| 60 | ЗТП № 101 |  | 70205 | г. Кызыл, ул. Московская, 1/Т |  | 5 |
| 61 | ЗТП № 105 |  | 70213 | г. Кызыл, ул. Красноармейская, 176/Т |  | 5 |
| 62 | ЗТП № 106 |  | 71848 | г. Кызыл, ул. Красных партизан, 28/Т |  | 5 |
| 63 | ЗТП № 108 |  | 70217 | г. Кызыл, ул. Правобережная, 6/Т |  | 5 |
| 64 | ЗТП № 112 |  | 70231 | г. Кызыл, ул. О. Курседи 163/Т |  | 5 |
| 65 | ЗТП № 113 |  | 70233 | г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 18/Т |  | 5 |
| 66 | ЗТП № 125 |  | 70250 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, 7/Т |  | 5 |
| 67 | ЗТП № 131 |  | 70260 | г. Кызыл, ул. Дружба, 5/Т |  | 5 |
| 68 | ЗТП № 132 |  | 70261 | г. Кызыл, ул. Красноармейская, 244/Т |  | 5 |
| 69 | ЗТП № 144 |  | 70273 | г. Кызыл, ул. Красноармейская,76а/Т |  | 5 |
| 70 | ЗТП № 152 |  | 70281 | г. Кызыл, ул. Красноармейская, 144/Т |  | 5 |
| 71 | ЗТП № 157 |  | 70283 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 40/Т |  | 5 |
| 72 | ЗТП № 171 |  | 70296 | г. Кызыл, ул. Ленина, 33А/Т |  | 5 |
| 73 | ЗТП № 175 |  | 70298 | г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 7/Т |  | 5 |
| 74 | ЗТП № 178 |  | 70299 | г. Кызыл, ул. Дружба, 34/Т |  | 5 |
| 75 | ЗТП № 181 |  | 70306 | г. Кызыл, ул. Рабочая, 58/Т |  | 5 |
| 76 | ЗТП № 187 |  | 70307 | г. Кызыл, ул. Красных партизан, 1/Т |  | 5 |
| 77 | ЗТП № 202 |  | 70334 | г. Кызыл, ул. Интернациональная, 7/Т |  | 5 |
| 78 | ЗТП № 369 |  | 70437 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 27/2/Т |  | 5 |
| 79 | ЗТП № 375 |  | 70440 | г. Кызыл, ул. Проточная, 4/Т |  | 5 |
| 80 | ЗТП № 4 |  | 70454 | г. Кызыл, ул. Кочетова 59/2/Т |  | 5 |
| 81 | РП № 4 |  | 70615 | г. Кызыл, ул. Калинина 1Д/РП |  | 5 |
| 82 | РП № 5 |  | 70616 | г. Кызыл, ул. Дружба, 1/1/РП |  | 5 |
| 83 | ЗТП № 330 |  | 70415 | г. Кызыл, ул. Калинина, 2А/Т |  | 5 |
| 84 | ЗТП № 348 |  | 70430 | г. Кызыл, ул. О.Курседи, 268/Т |  | 5 |

- Требования к применяемым стандартам и нормативным документам.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством в соответствии с действующими НТД, в том числе:

- Федеральный закон от 30.12.2009 г № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;

- ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е изд.;

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети», ВППБ 27-14, Стандарт организации СТО 34.01-27-001-2014

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- Cправочник базовых цен на проектные работы по обследования, оценке.

технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов Издание 3-е,Новокузнецк – 2008г.

- Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

Подрядная организация обязана осуществлять выполнение работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, соблюдение которых необходимо для безопасного проведения работ.

Подрядчик несёт персональную ответственность за безопасное выполнение работ с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации.

- Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ – с 01.04.2021 г. в течении 120 календарных дней с момента подписания договора.

Подрядчик должен составить календарный план (график) по объектного выполнения работ (календарный период – месяц).

Дата начала работ, промежуточные сроки выполнения работ могут быть изменены по требованию Заказчика при наличии объективных причин (в т.ч. отсутствие финансирования), препятствующих началу работ в ранее установленное время. О необходимости корректировки даты проведения работ Заказчик извещает Подрядчика в письменном виде.

Не позднее 5 (пяти) дней с момента выполнения работ Подрядчик передаёт Заказчику Акт об оказанных услугах.

Услуги считаются оказанными после подписания акта об оказании услуг на все объекты.

- Требование к применяемым оборудованию и инструментам.

Оборудование и инструменты, используемые для выполнения работ должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них.

Все оборудование, необходимое для выполнения работ приобретается Подрядчиком и доставляется на объект самостоятельно.

Доставку персонала, машин и механизмов к месту выполнения работ и обратно осуществляет Подрядчик.

- Требования к выполняемым работам и оформлению документации.

- Виды и перечень выполняемых работ по каждому объекту указаны в Таблице 2.

Работы по обследованию технического состояния зданий и сооружений выполняются в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- Обследование зданий и сооружений проводится в соответствии с предварительно разработанными программами.

- При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьёзному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости здания или сооружения Подрядчик немедленно информирует Заказчика о сложившейся ситуации, в том числе в письменном виде.

По результатам обследования технического состояния Подрядчик оформляет паспорт конкретного здания или сооружения, если он не был составлен ранее, или вносит уточнённые данные в составленный ранее паспорт:

-  паспорт на данные здания и сооружения оформляется в двух экземплярах в жестком переплете согласно  СО 6.559/10 Приложение 1.

- таблицы в паспорте под пунктами 9, 10, 11, расширить до 5-ти листов, для дальнейшего заполнения.

- к паспорту прилагается: схематический план здания с нанесением продольных и поперечных осей и расположения основного оборудования. При многоэтажном здании должны быть приложены планы каждого этажа; схематические (поперечный и продольный) разрезы здания, планы кровли, перекрытий и монтажных площадок, площадок обслуживания с указанием допустимых эксплуатационных нагрузок.

Заключение по итогам обследования технического состояния объекта включает в себя:

-    оценку технического состояния (категорию);

- материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;

- обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии);

- задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению конструкций (если необходимо).

- Подготовка к выполнению работ.

Работы должны выполняться согласно графику выполнения работ.

Подрядчик обязан заблаговременно предоставлять Заказчику списки своего персонала и автотранспорта, задействованных при производстве работ. Перед началом работ, требующих отключения оборудования находящегося в работе, Подрядчик должен заблаговременно подать ответственному представителю Заказчика заявку на отключение оборудования.

Заказчик обязан обеспечить надлежащее функционирование системы допуска персонала Подрядчика на рабочие места.

Таблица 2

| п/п | Наименование объекта | Год ввода | Стр. объём здания (м3) | Высота здания, сооружения (м) | Этажность | Материал фундамента | Материал стен | Материал перекрытия | Материал каркаса здания | Строительный объем сооружений ОРУ, куб.м. | Год проведения последнего обследования, капитального ремонта | Факторы, усложняющие работы (объекты возведены на просадочных грунтах, в подтапливаемых зонах, оборудование занимает более 50% площади пола , отдельные элементы конструкций в аварийном состоянии, использование переносных источников освещения шаг несущих конструкций менее 6 м, инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов и др.) | Наличие документации (технический паспорт, архитектурно-строительные чертежи, чертежи КМ, заключения ранее проведенных экспертиз, сертификаты на материалы и акты на скрытые работы) | Учет сейсмичности при выполнении поверочных расчетов (7, 8, 9 баллов) | Разработка рабочей документации на ремонт или усиление конструкций с достаточной степенью детализации. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Южный РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гаража, с. Самагалтай | 1984 | 734 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 2 | Западный РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПС № 28 Хандыгайты 110/10 кВ (ОРУ) |  | - | 5 | - | - | - | - | нет | 159 | - | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 3 | Восточный РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПС Шагонар № 8 110/35/10 кВ (ОРУ) | 1980 | - | 5 | - | бетон | - | - | нет | 149 | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 4 | ПС № 5 Арыг-Узю 110/35/10 кВ (ОПУ, ЗРУ) | 1968 | 657 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 5 | ПС № 5 Арыг-Узю 110/35/10 кВ (ОРУ) | 1968 | - | 5 | - | бетон | - | - | нет | 90 | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 6 | ПС № 21 Туран 35/10 кВ (ОРУ) | 1970 | - | 5 | - | бетон | - | - | нет | 79 | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 7 | ПС № 23 Торгалык 35/10 кВ (ОРУ) | 1973 | - | 5 | - | бетон | - | - | нет | 170 | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 8 | ПС № 24 Чаа-Холь 35/10 кВ (ОРУ) | 1980 | - | 5 | - | бетон | - | - | нет | 180 | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 9 | ПС Хайыракан № 26 35/10 кВ (ОРУ) | 1981 | - | 5 | - | бетон | - | - | нет | 170 | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 10 | РП № 1, г. Шагонар | 1987 | 500 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 4 | Центральный РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ПС № 34 Майналыг 35/10 кВ (ОРУ) | 1982 | - | 5 | - | бетон | - | - | нет | 179 | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 12 | ПС Кирпичный завод № 19 110/10 кВ (ОРУ) | 1980 | - | 5 | - | бетон | - | - | нет | 180 | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 13 | РП № 2 г. Кызыл, ул. Салчак Тока 16/П | 1970 | 294 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 14 | ЗТП № 2 г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко 2 | 1978 | 125 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2015 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 15 | Распределительный пункт "СУ ЦЭС" г. Кызыл | 1987 | 120 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 16 | ЗТП № 40 г. Кызыл, ул. Ленина 3/Т | 1958 | 97 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 17 | ЦРП г. Кызыл, ул. Дружбы 23/Т (ЦОК) | 1958 | 1 058 | 5 | 1 | бетон | бетон | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 18 | ЗТП № 3 г. Кызыл, ул. Красноармейская 100/Т | 1979 | 100 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 19 | ЗТП № 1 г. Кызыл, ул. Гагарина 2/Т | 1973 | 151 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 20 | ЗТП № 100 г. Кызыл, ул. Ленина 28/Т | 1976 | 133 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 21 | ЗТП № 155 г. Кызыл, ул. Кечил-оола 15/Т | 1996 | 168 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | - | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 22 | ЗТП № 344 г. Кызыл, ул. Савицкой 6/Т | 1982 | 130 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2018 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 23 | ПС Кирпичный завод № 19 110/10 кВ (ЗРУ) | 1980 | 755,8 | 5 | 1 | Бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 24 | ЗТП № 179 г. Кызыл, ул. Чульдум 18/Т | 1996 | 315 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | - | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 25 | ЗТП № 396 г. Кызыл, ул. Красноармейская | 1996 | 297 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | - | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 26 | ПС Кирпичный завод № 19 110/10 кВ (ОПУ) | 1980 | 1 190 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 27 | ПС Кызылская О.С. № 42 110/10 кВ (ОРУ) | 1990 | - | 5 | - | бетон | - | - | нет | 159 | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование строительных конструкций ОРУ без прекращения производственного процесса | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 28 | ЗТП № 7 г. Кызыл, ул. Дружбы, 36/Т | 1960 | 159 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 29 | ЗТП № 10 г. Кызыл, ул. Мугур,10/Т | 1969 | 153 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 30 | ЗТП № 14 г. Кызыл, ул. Красных партизан, 30/Т | 1965 | 103 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 31 | ЗТП № 17 г. Кызыл ул. Чехова 2/Т | 1970 | 141 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 32 | ЗТП № 18 г. Кызыл, ул. Рабочая, 154 А/Т | 1958 | 121 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 33 | ЗТП № 20 г. Кызыл, ул. Школьная, 44/Т | 1993 | 142 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 34 | ЗТП № 23 г. Кызыл, ул. Рабочая, 246/Т | 1971 | 173 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2019 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 35 | ЗТП № 27 г. Кызыл ул. Ленина 5/Т | 1982 | 135 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 36 | ЗТП № 29 г. Кызыл ул. Лопсанчапа 33/Т | 1986 | 262 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 37 | ЗТП № 39 г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, 12/Т | 1986 | 136 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. |  |  | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 38 | ЗТП № 40 г. Кызыл, ул. Ленина, 3/Т | 1958 | 97 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 39 | ЗТП № 42 г. Кызыл, ул. Красных партизан, 41/Т | 1982 | 256 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 40 | ЗТП № 47 г. Кызыл, ул. Бухтуева, 6/Т | 1964 | 150 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 41 | ЗТП № 49 г. Кызыл, ул. Баянкольская, 3/Т | 1976 | 90 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 42 | ЗТП № 51 г. Кызыл, ул. Баянкольская, 3/Т | 1966 | 140 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 43 | ЗТП № 52 г. Кызыл, ул. Рабочая 44/Т | 1962 | 113 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 44 | ЗТП № 53 г. Кызыл, ул. Ленина, 36/Т | 1964 | 85 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 45 | ЗТП № 55 г. Кызыл, ул. Солнечная, 48/Т | 1985 | 189 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 46 | ЗТП № 56 г. Кызыл, ул. Кочетова, 100/Т | 1963 | 239 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 47 | ЗТП № 57 г. Кызыл, ул. Лермонтова, 1/Т | 1964 | 83 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 48 | ЗТП № 62 г. Кызыл, ул. Пушкина 3/Т | 1988 | 142 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 49 | ЗТП № 64 г. Кызыл, ул. Ленина, 11/Т | 1970 | 151 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 50 | ЗТП № 65 г. Кызыл, ул. Тувинских добров., 18/Т | 1972 | 235 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 51 | ЗТП № 69 г. Кызыл, ул. Хлебозаводская, 19/Т | 1979 | 153 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 52 | ЗТП № 70 г. Кызыл, ул. Таежная, 1/Т | 1982 | 175 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 53 | ЗТП № 73 г. Кызыл, ул. Ленина, 62/Т | 1977 | 158 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 54 | ЗТП № 78 г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 25/1/Т | 1983 | 323 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 55 | ЗТП № 85 г. Кызыл, ул. Чульдум, 44/Т | 1987 | 232 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 56 | ЗТП № 89 г. Кызыл, ул. Кочетова, 64/Т | 1963 | 163 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 57 | ЗТП № 93 г. Кызыл, ул. Ленина, 16/Т | 1965 | 106 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 58 | ЗТП № 97 г. Кызыл, ул. Малоенисейская, 108/Т | 1969 | 152 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 59 | ЗТП № 98 г. Кызыл, ул. Гагарина, 6/Т | 1966 | 123 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 60 | ЗТП № 101 г. Кызыл, ул. Московская, 1/Т | 1986 | 155 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 61 | ЗТП № 105 г. Кызыл, ул. Красноармейская, 176/Т | 1969 | 275 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 62 | ЗТП № 106 г. Кызыл, ул. Красных партизан, 28/Т | 1967 | 79 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 63 | ЗТП № 108 г. Кызыл, ул. Правобережная, 6/Т | 1970 | 252 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 64 | ЗТП № 112 г. Кызыл, ул. О. Курседи 163/Т | 1979 | 380 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 65 | ЗТП № 113 г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 18/Т | 1969 | 111 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 66 | ЗТП № 125 г. Кызыл, ул. Дзержинского, 7/Т | 1968 | 170 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 67 | ЗТП № 131 г. Кызыл, ул. Дружба, 5/Т | 1976 | 194 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 68 | ЗТП № 132 г. Кызыл, ул. Красноармейская, 244/Т | 1970 | 130 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 69 | ЗТП № 144 г. Кызыл, ул. Красноармейская,76а/Т | 1997 | 160 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 70 | ЗТП № 152 г. Кызыл, ул. Красноармейская, 144/Т | 1987 | 243 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 71 | ЗТП № 157 г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 40/Т | 1983 | 209 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. |  |  | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 72 | ЗТП № 171 г. Кызыл, ул. Ленина, 33А/Т | 1976 | 354 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 73 | ЗТП № 175 г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 7/Т | 1973 | 275 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 74 | ЗТП № 178 г. Кызыл, ул. Дружба, 34/Т | 1980 | 151 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 75 | ЗТП № 181 г. Кызыл, ул. Рабочая, 58/Т | 1987 | 116 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 76 | ЗТП № 187 г. Кызыл, ул. Красных партизан, 1/Т | 1987 | 143 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 77 | ЗТП № 202 г. Кызыл, ул. Интернациональная, 7/Т | 1992 | 160 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. | 9 бал | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 78 | ЗТП № 369 г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 27/2/Т | 1982 | 156 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. |  |  | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 79 | ЗТП № 375 г. Кызыл, ул. Проточная, 4/Т | 1993 | 188 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2017 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. |  |  | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 80 | ЗТП № 4 г. Кызыл, ул. Кочетова 59/2/Т | 1988 | 237 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт |  |  | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 81 | РП № 4 г. Кызыл, ул. Калинина 1Д/РП | 1976 | 88 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт |  |  | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 82 | РП № 5 г. Кызыл, ул. Дружба, 1/1/РП | 1990 | 650 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2016 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ, паспорт |  |  | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 83 | ЗТП № 330 г. Кызыл, ул. Калинина, 2А/Т | 1988 | 166 | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2018 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. |  |  | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |
| 84 | ЗТП № 348 г. Кызыл, ул. О. Курседи, 268/Т | 1981 |  | 5 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2018 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Отсутствуют чертежи АР, КЖ. |  |  | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) |

- Стоимость выполнения работ и требования к сметной документации.

Стоимость выполнения работ должна определяться сметным расчётом с учетом требований разделов настоящего технического задания. Планируемая (предельная) стоимость выполняемых работ составляет: 416 769,44 рублей, (без НДС).

Сметная документация составляется на основании данных Таблицы 2 настоящего технического задания

Сметная стоимость работ должна быть определена по расценкам сметно-нормативной базы программного комплекса «Гранд-Смета».

- Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Подрядчик допускается к работе в качестве командированного персонала в соответствии с требованиями главы 12 ПОТРМ-16-2001.

Участники (Стороны) своими распорядительными документами назначают персонально ответственных должностных лиц:

- ответственного представителя Заказчика – должностное лицо, отвечающее за ведение технического надзора;

- ответственного представителя Подрядчика – должностное лицо, отвечающее за выполнение и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

Подрядчик обязан совместно с Заказчиком оформить Акт-допуск для производства работ на территории Заказчика.

Подрядчик извещает Представителя Заказчика о завершении работ.

Результаты обследования должны быть оформлены по каждому объекту в виде Технического отчёта (заключения), в котором должна быть отражена оценка технического состояния строительных конструкций и категория технического состояния на основе сопоставления фактических значений параметров с нормативными документами. А так же, дефектные ведомости, рекомендации по восстановлению, допустимые нагрузки на перекрытия, планы, разрезы и другие чертежи, схемы с нанесёнными дефектами и деформациями, в соответствии с Приложением Б (Форма заключения по обследованию технического состояния здания) ГОСТ 31937-2011.

Технический отчет представлять на каждый объект в 2 экземплярах в оригинале на бумажном носителе и в электронном виде.

- Гарантийные обязательства.

Подрядчик гарантирует:

Качество выполнения всех работ в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ своими силами и за свой счет.

Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами Акта приёмки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока в Техническом отчёте будут выявлены ошибки в расчётах, недостаточность данных по проведённому обследованию или иные недостатки, то Подрядчик обязуются устранить их за свой счет.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаружения дефектов и недоделок Заказчик делает об этом отметку в данном Акте и вправе провести независимую экспертизу, по заключению которой виновная сторона обязана возместить убытки, причинённые устранением таких недостатков.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

- СО 6.559/10

______________________________________________

(Наименование Общества, структурного подразделения)

- ПАСПОРТ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

__________________________________

(наименование здания)

- Составлен "___" ____________ 20__ г.

Балансовая (восстановительная) стоимость здания (по состоянию на дату заполнения Паспорта - на 01.01.20_ г.)

- Всего, тыс. руб. ___________________

В тем числе:

производственной части ____________________________ тыс. руб.

служебно-бытовой части ____________________________ тыс. руб.

| Паспорт составил |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | ФИО |  | подпись |  | дата |
| Технический руководитель предприятия |  |  |  |  |  |  |
| должность |  | ФИО |  | подпись |  | дата |

- I Общие сведения о здании

1Наименование организации, выполнившей проект ________________________________

- 2 Наименование строительной организации (генподрядчик) _________________________

- 3 Даты ввода в эксплуатацию (по очередям) _______________________________________

4 Этажность производственной части здания (наличие подвала, отметки перекрытий) _________________________________________________________________________

5 Этажность служебно-бытовой части здания (наличие подвала, отметки перекрытий) _________________________________________________________________________

- 6 Площадь застройки ________________________________________________________ м2

В том числе:

производственной части _____________________________________________________ м2

служебно-бытовой части _____________________________________________________ м2

- 7 Строительный объем ______________________________________________________ м3

В том числе:

производственной части _____________________________________________________ м3

служебно-бытовой части _____________________________________________________ м3

8 Прилагается: схематический план здания с нанесением продольных и поперечных осей и расположения основного оборудования. При многоэтажном здании должны быть приложены планы каждого этажа; схематические (поперечный и продольный) разрезы здания, планы кровли, перекрытий и монтажных площадок, площадок обслуживания с указанием допустимых эксплуатационных нагрузок.

II Характеристики конструкций здания

Производственная часть

1Фундаменты ________________________________________________________________

- 2 Каркас _____________________________________________________________________

- 3 Стены _____________________________________________________________________

- 4 Перегородки ________________________________________________________________

- 5 Несущие конструкции междуэтажных, чердачных перекрытий _______________________

- 6 Несущие конструкции кровли (плиты, панели) _____________________________________

7 Несущие конструкции покрытия и крыши (фермы, рамы, стропильные конструкции) _____________________________________________________________________________

- 8 Кровля (водоизолирующий слой, утеплитель, пароизоляция и др.) ____________________

- 9 Лестницы, площадки _________________________________________________________

- Служебно-бытовая часть

10 Фундаменты _______________________________________________________________

- 11 Каркас ____________________________________________________________________

- 12 Стены _____________________________________________________________________

- 13 Перегородки _______________________________________________________________

- 14 Несущие конструкции междуэтажных, чердачных перекрытий ______________________

- 15 Несущие конструкции кровли (плиты, панели) ___________________________________

16 Несущие конструкции покрытия и крыши (фермы, рамы, стропильные конструкции) _____________________________________________________________________________

- 17 Кровля (водоизолирующий слой, утеплитель, пароизоляция и др.) ___________________

- 18 Лестницы, площадки _________________________________________________________

- III Площадь помещений, м2

| Наименование помещения | Одноэтажная часть здания | Многоэтажная часть здания | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственная часть здания |  |  |  |
| В том числе подвалы |  |  |  |
| Склады |  |  |  |
| В том числе подвалы |  |  |  |
| Служебная часть здания |  |  |  |
| В том числе подвалы |  |  |  |
| Столовая (буфет) |  |  |  |
| Медпункт |  |  |  |
| Гардероб |  |  |  |
| Служебные кабинеты |  |  |  |
| Лаборатории |  |  |  |
| Душевые помещения |  |  |  |
| Узел связи |  |  |  |
| Прочие помещения |  |  |  |

- IV Планы и площади полов здания

Прилагаются схематические поэтажные планы всех полов здания (включая подвалы) с указанием отметок этажей.

| Вид полов | Площадь полов, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноэтажной части здания | Многоэтажной части здания | Подвалов | Всего |
| Из торцовой шашки |  |  |  |  |
| Бетонные |  |  |  |  |
| Из гранитной брусчатки |  |  |  |  |
| Асфальтовые |  |  |  |  |
| Цементные |  |  |  |  |
| Мозаичные |  |  |  |  |
| Паркетные |  |  |  |  |
| Дощатые |  |  |  |  |
| Линолеумные |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |

- V Площадь ограждающих конструкций

- 1 Площадь стен за вычетам площади проемов (по наружному обводу коробок) _______ м2

- 2 Общая площадь остекления проемов стен и фонарей ___________________________ м2

- 3 Количество и площадь ворот, всего ______________ шт. ________________________ м2

- В том числе: автоматических _____________________ шт. ________________________ м2

железнодорожных ______________________________ шт. ________________________ м2

- 4 Количество и площадь дверей, всего _____________ шт. ________________________ м2

- В том числе: наружных __________________________ шт. ________________________ м2

Внутренних ____________________________________ шт. ________________________ м2

- 5 Площадь кровли, всего _____________________________________________________м2

- В том числе: мягкой _________________________________________________________м2

асбошиферной ______________________________________________________________м2

из кровельной стали _________________________________________________________м2

асфальтовой ________________________________________________________________м2

черепичной _________________________________________________________________м2

мастичной __________________________________________________________________м2

- Примечание: площадь кровли определяется по действительной длине скатов с учетом свесов.

- 6 Площадь перегородок, всего ________________________________________________ м2

- В том числе: металлических __________________________________________________ м2

кирпичных, шлакобетонных и железобетонных __________________________________ м2

- 7 Вес металлических конструкций покрытия, всего ________________________________т

- В том числе: прогонов ________________________________________________________т

ферм _______________________________________________________________________ т

связей ______________________________________________________________________ т

подстропильных ферм _________________________________________________________т

подкрановых балок ___________________________________________________________ т

прочих конструкций (ригели рам и др.) __________________________________________ т

- 8 Колонны (для металла - в тоннах, для остальных - развернутая поверхность, м2) _______

- В том числе: металлические (со связями) ________________________________________ т

Прочие ___________________________________________________________________ м2

9 Развернутая поверхность ограждающих конструкций покрытия (за вычетом площади проемов), всего _______________________________________________________________ м2

- В том числе: железобетонного ________________________________________________м2

металлического ____________________________________________________________ м2

деревянного _______________________________________________________________ м2

VI Проектные данные о допустимых эксплуатационных нагрузках на основные несущие конструкции здания

- 1 Нагрузки на фермы, балки покрытий, плиты перекрытий _____________________ тс/м2

2 Нагрузки на пол одноэтажных частей зданий _______________________________ тс/м2

Примечание - при отсутствии проектных данных о величинах допустимых эксплуатационных нагрузок последние должны быть определены расчетом.

VII Данные о геологическом строении основания в пределах здания (по материалам изысканий)

- 1 Характеристика геологического строения основания ______________________________

- 2 Несущая способность грунта в основании фундаментов ___________________________

- 3 Глубина заложения фундаментов ______________________________________________

4 Прилагаются: планы-схемы расположения геологических выработок вокруг здания или вблизи него, выполненных до начала эксплуатации, с указанием линии разрезов и приложением геологических разрезов; планы-схемы дополнительных геологических выработок, произведенных в процессе дальнейшей эксплуатации, с приложением геологических разрезов; планы фундаментов здания (с продольным и поперечным разрезами).

VIII Данные о подземных водах в зоне расположения здания (п.п. 1, 2 и 3 по материалам изысканий)

- 1 Характер подземных вод, глубина их залегания и изменения уровня в зоне здания _____

2 Химический состав грунтовых вод и степень их агрессивности по отношению к бетону _________________________________________________________________________

3 Планы-схемы расположения гидрогеологических наблюдательных скважин и гидроизогипс составляются для всей территории про площадки.

- IX Обследования технического состояния.

- Регистрация документации по инженерным обследованиям производственных зданий

| Номер п.п. | Наименование работ | Наименование организации исполнителя работ | Номер и дата заключения договора | Стоимость работ по договору, руб. | Краткое изложение результатов обследований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

X Сведения о капитальных ремонтах, реконструкциях, модернизациях и расширениях здания

| № п.п. | Наименование объекта (конструкций) и характеристика работ | Места расположения (помещение, ось, ряд, отметка), в границах которых выполнены работы | Сметная стоимость законченных работ, тыс. руб. | Организация по проектированию и исполнению работ | Дата исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Оконча ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- XI Регистрация ответственных за ведение паспорта на производственное здание

| Номер п.п. | Фамилия, имя и отчество, должность | Дата и номер распоряжения о назначении ответственного | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- Ведущий инженер ДТО и РОЭХ                                                          Ю.Р. Арзиани