ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ №_______

г. Кызыл                      						                                 «___»___________ 20__ г.

АО «Тываэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице управляющего директора – первого заместителя генерального директора Лукина Антона Владимировича, действующего на основании Доверенности № 33 от 15.04.2021 г. с одной стороны; и , _______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________, действующего на основании ________ с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании решения конкурсной комиссии (Протокол №____________ от «__»_____ г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю средства защиты от поражения электрическим током (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Характеристики и требования к поставляемой Продукции представлены в приложении № 3 к настоящему Договору.

  - Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном настоящим Договором.

  - В процессе исполнения Договора количество Товара может быть изменено по инициативе Покупателя в сторону увеличения (не более 10%), либо уменьшено в случае сокращения потребности Заказчика без применения штрафных санкций от общего количества, указанного в Приложении №1 к настоящему договору, в связи с чем Поставщик обязуется подписать направленное в его адрес Покупателем дополнительное соглашение к настоящему Договору.

- Цена и порядок расчётов

  - Цена настоящего Договора без НДС составляет: ______ ( ) рублей, _ копеек. Кроме того НДС 20% составляет: _ ( ) рублей, _ копеек. Всего с НДС цена Договора составляет: _ ( ) рублей, _ копеек.

  - Стоимость Продукции согласована Сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость Продукции указана с учетом транспортных расходов.

  - Стоимость Продукции, согласованная сторонами в Спецификации (Приложение № 1) и цена настоящего Договора изменению в одностороннем порядке не подлежат. Изменение стоимости Продукции и цены настоящего Договора возможно только по дополнительному письменному соглашению сторон с оформлением новой Спецификации.

  - Продукция оплачивается Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней (для СМП – в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней) со дня получения всего объема Продукции Покупателем, согласно спецификации (Приложение № 1), по товарной накладной на основании счета-фактуры. Покупатель вправе приостановить оплату в случае непредставления документов, указанных в п. 4.1., 4.2. настоящего Договора.

  - В платежном поручении Покупатель указывает дату и номер настоящего Договора. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Расчеты могут производиться иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ, по дополнительному соглашению Сторон.

  - В течение пяти дней со дня отгрузки продукции Поставщик обязан передать Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 (ред. от 29.11.2014).

  - Поставщик обязан оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Поставщик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены Поставщиком в соответствие с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

- 3.  Сроки и порядок поставки

  - Сроки поставки Продукции определяются Сторонами в Спецификации (Приложении № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Место поставки: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная 2, Центральный склад.

  - Способ поставки: поставка осуществляется транспортом за счет средств поставщика.

  - Поставщик обязан письменно известить Покупателя о произведенной отгрузке не позднее 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки посредством почтовой, факсимильной, телетайпной связи.

  - Право собственности и риск случайной гибели продукции переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи продукции, после подписания товарной накладной.

  - Датой отгрузки считается: дата подписания транспортной накладной

  - Датой поставки продукции считается: дата подписания товарной накладной и счет фактуры со стороны Покупателя.

- 4.  Качество и порядок приемки продукции

  - Поставляемая продукция должна быть экологически безопасной, иметь сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности, быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему, быть ранее не использованной и не подверженной ремонту или восстановлению. Маркировка должна располагаться на Продукции или на ее упаковке, состоять из общепринятых знаков и символов, описательная часть выполняться на русском языке, иметь четкие обозначения и сохраняться на весь срок службы поставляемой Продукции.

  - Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети»). Поставляемая Продукция должна сопровождаться документальным подтверждением производителем срока службы и гарантии, сертификатами соответствия требованиям технического регламента таможенного союза. ТР/ТС 019/2011 и иметь протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Образцы Продукции, предоставленные участником на этапе закупочной процедуры, засчитываются в общий объём поставки Продукции.

  - Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго».

  - Срок гарантии на поставляемые средства защиты должен быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента выдачи средств защиты в эксплуатацию.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в Продукции в течение гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - При установлении несоответствия поступивших материалов ассортименту, количеству и качеству, указанным в документах поставщика, а также в случаях, когда качество материалов не соответствует предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких материалов и т.д.), приемку осуществляет Комиссия, которая оформляет ее Актом о приемке материалов (форма М-7, СО 6.2033/0). Акт о приемке материалов служит основанием для предъявления претензий и исков к поставщику и (или) транспортной организации

  - Покупатель обязан оперативно уведомить Поставщика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с невыполнением требований п. 4.1., 4.2. Договора. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты письменного обращения Покупателя к Поставщику произвести ремонт или замену продукции ненадлежащего качества или его части без расходов со стороны Покупателя.

  - Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) или не произведет замену некачественной продукции в сроки, указанные в п. 4.8. настоящего Договора, Покупатель может применить санкции, указанные в п. 6.2. настоящего Договора, без какого-либо ущерба любым другим правам, которые Покупатель имеет в отношении Поставщика в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

  - В случае существенного нарушения требований к качеству Продукции (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы;

- потребовать замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей Договору.

  - Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

4.12. В случае поставки Продукции, имеющей зарегистрированный товарный знак, Поставщик предоставляет Покупателю, документы, подтверждающие право на использование товарного знака не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

5.  Тара и упаковка

  - Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить ее порчу, повреждение и (или) уничтожение.

  - В дополнение к условиям, предусмотренным п. 5.1. настоящего Договора, Поставщик в любом случае должен поставить товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки грузополучателю. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товара.

  - Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Продукции, указанную в Спецификации (Приложение № 1).

- Ответственность сторон и порядок разрешения споров

  - Поставляемая по настоящему Договору Продукция должна быть свободной от любых прав третьих лиц.

  - В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки и возмещает Покупателю причиненные убытки.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Поставщика в связи с полным либо частичным неисполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от цены настоящего Договора и возмещает Покупателю причиненные убытки.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Продукции Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

  - Стороны договорились, что период отсрочки оплаты поставки товаров и услуг, не является коммерческим кредитом (ст.823 ГК РФ), в данный период не применяются законные проценты согласно ст.317.1 ГК РФ.

  - В случае нарушения Поставщиком (Продавцом) сроков поставки продукции (товара), либо количества (ассортимента), Продукции (товара), либо качества продукции (товара), либо нарушения сроков устранения выявленных недостатков, Покупатель имеет право вычесть из цены Договора в виде неустойки сумму, рассчитанную в порядке, установленном пунктом 6.2 Договора.

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.

  - В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения АО «Тываэнерго».

  - Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или факсограммой) об их наступлении и окончании. Эта информация подлежит подтверждению соответствующим компетентным органом. Не предоставление в срок уведомления о наступлении или окончании форс-мажорных обстоятельств лишает в дальнейшем соответствующую Сторону права ссылки на эти обстоятельства.

  - Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего Договора форс-мажорные обстоятельства.

  - Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков, возникших в период действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Антикоррупционные условия

8.1.	Поставщику известно о том, что АО «Тываэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

8.2.	Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тываэнерго» по адресу: http://www.tuvaenergo.ru/buy/corruption.php , полностью принимает положения Антикоррупционной политики и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

8.3.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

8.4.	В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1 – 8.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1, 8.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

8.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 8.1, 8.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Заключительные положения

  - Ответственный представитель за согласование всех вопросов по настоящему Договору со стороны Поставщика – _______, тел.:_______, e-mail:______ , со стороны Покупателя - Симонов Владислав Иванович, тел.: +7 (394-22) 9-84-28, 8-963-207-5424, e-mail: SimonovVI@tv.rosseti-sib.ru . По вопросам поставки – Батурин Николай Владимирович, тел.: +7 (39422)  9-86-54, e-mail: BaturinNV@tuva.mrsk-sib.ru . Часы работы: Пн. – Пт. с 8:00-17:00.

  - После подписания сторонами настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

  - Поставщик обязуется не позднее даты заключения настоящего Договора раскрыть Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Поставщика, с указанием выгодоприобретателей/бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов, а также согласия субъектов персональных данных на их передачу и обработку. Указанная информация должна предоставляться Поставщиком по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.

Поставщик обязуется предоставлять Покупателю информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Поставщика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава  исполнительных органов Поставщика; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых субконтрагентов Поставщика. Информация представляется по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

  - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 9.3. настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления Поставщику соответствующего письменного уведомления.

  - Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности любой информации и документации, представленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.

Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон настоящего Договора.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2022 г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В случае невыполнения Поставщиком условий настоящего Договора, он может быть расторгнут в одностороннем порядке путём направления письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с момента получения такого уведомления Поставщиком.

  - Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

  - В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме. Сторона, нарушившая данное обязательство обязана возместить в полном объеме другой Стороне убытки, связанные с его неисполнением при предъявлении другой Стороной соответствующей претензии.

  - Настоящий Договор, подписанный Сторонами и скрепленный печатями, имеет юридическую силу и в случае передачи его по факсимильной связи до обмена оригиналами.

  - Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - В случае прекращения деятельности АО «Тываэнерго» в результате реорганизации путем присоединения к ПАО «Россети Сибирь», все права обязанности АО «Тываэнерго» по настоящему Договору переходят в порядке правопреемства в полном объеме к ПАО «Россети Сибирь».

- Приложения к договору

  - Приложение № 1. Спецификация на 1 стр., составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

  - Приложение № 2. Форма предоставления информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров) на 1 стр., составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

  - Характеристики и требования к поставляемой Продукции на 12 стр., составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

11.  Юридические адреса и реквизиты сторон

| Покупатель: АО «Тываэнерго» Адрес юридический: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4 Адрес почтовый: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4 ИНН/КПП 1701029232 /170101001 Р/с 40702810065000100511 в КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8646 ПАО СБЕРБАНК г. КРАСНОЯРСК К/с 30101810800000000627 БИК 040407627 ОГРН 1021700509566 _________________/ А.В. Лукин / | Поставщик: Адрес юридический: Адрес почтовый: ИНН/КПП Р/с К/с БИК ОГРН ОКПО ___________________/ / |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |
| «_____»_____________20___г. | «_____»_____________20___г. |

- Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ №_________

От ____________________20____г.

к договору поставки № ______от____________20__г.

| № п/п | Наименование продукции | Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования | Страна происхождения товара и его производитель | Ед. изм. | Кол-во | Цена, без НДС руб. | Сумма, без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заземление ЗПЛ-1-5/5 16мм спуск 9 м. |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 2 | Заземление ЗПЛ-10-3/3 25мм спуск 9 м. |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 3 | Указатель напряжения УВН-90М 6-35 СЗ ИП |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Заземление ПК-1-10 для СИП спуск 10 м |  |  | комп. | 6 |  |  |
| 5 | ЗПЛ-1-16 для СИП спуск 10 м |  |  | комп. | 6 |  |  |
| 6 | Заземление ЗПП-1-3/3 16 мм2 спуск 2 м |  |  | комп. | 5 |  |  |
| 7 | Заземление ЗНЛ-10 70 мм2 спуск 15 м |  |  | комп. | 10 |  |  |
| 8 | Заземление ЗПС-1М 25 мм2 провод 20 м |  |  | комп. | 10 |  |  |
| 9 | Сигнализатор СНК "Радиус" |  |  | шт. | 24 |  |  |
| 10 | Указатель напряжения ПИН 90М |  |  | шт. | 18 |  |  |
| 11 | Указатель напряж. УННУ 1 ВЛ |  |  | шт. | 9 |  |  |
| 12 | Указатель напряжения УНН-1 СЗ ВЛ со штангой |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 13 | Указатель напряжения УВНУ 10 СЗ ИП с ТФ |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Лестница диэлектрическая ЛСП-3,0 |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 15 | Перчатки диэлектрические |  |  | пар | 47 |  |  |
| Итого общая сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая сумма с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора.

Способ поставки товара - транспортом Поставщика до: г. Кызыл, ул. Колхозная 2.

Транспортные расходы учтены в стоимости товара.

Стоимость тары учтена в стоимости товара.

ПОКУПАТЕЛЬ                	                                      ПОСТАВЩИК

__________________/ А.В. Лукин /                         ___________________/ /

М.П.                                                                               М.П.

Приложение № 2

СО 6.1401/0

Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

(ФОРМА ДОКУМЕНТА)

| Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИНН | ОГРНИП | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель/участник/акционер/бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

Технические характеристики, требования к поставляемой Продукции

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Заземление ЗПЛ-1-5/5 16 мм2 спуск 9 м. |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | Заземление ЗПЛ-1-5/5 16 мм2 спуск 9 м. (аналог) |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение | до 1000 В |  |
| 4.2. | Сечение проводника | 16 мм |  |
| 4.4. | Сечение заземляющего провода должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласно ГОСТ 51853-2001 |  |  |
| 4.4.1. | Ток термической стойкости, кА/3 сек. | 2,3 |  |
| 4.4.2. | Ток динамической стойкости, кА | 14 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Количество штанг | 5 |  |
| 5.2. | Количество фазных зажимов | 5 |  |
| 5.3. | Тип фазного зажима | зажимная скоба типа «прищепка» |  |
| 5.4. | Заземляющий провод | в прозрачной полиуретановой оболочке |  |
| 5.5. | Длина провода между фазами | 0,8 м |  |
| 5.6. | Длина заземляющего спуска | 9 м |  |
| 5.7. | Длина изолирующей части штанги, не менее | 600 мм |  |
| 5.8. | Длина рукоятки штанги, не менее | 150 мм |  |
| 5.9. | Габаритные размеры (в упаковке), мм | 900x150x100 |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -40°С |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект переносного заземления | да |  |
| 7.2. | Чехол | да |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний проводника и оболочки | да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 8 |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 2. Заземление ЗПЛ-10-3/3 25мм спуск 9 м. |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | ЗПЛ-10-3/3 (аналоги) |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | - |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение | 0,1- 10кВ |  |
| 4.2. | Сечение проводника. | 25 мм |  |
| 4.4. | Сечение заземляющего провода должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласна ГОСТ 51853-2001 |  |  |
| 4.4.1. | Ток термической стойкости, кА/3 сек. | 3,6 |  |
| 4.4.2. | Ток динамической стойкости, кА | 22 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Количество штанг | 3 |  |
| 5.2. | Количество фазных зажимов | 3 |  |
| 5.3. | Тип фазного адаптера | зажимная скоба |  |
| 5.4. | Заземляющий провод | в прозрачной полиуретановой оболочке |  |
| 5.5. | Длина межфазных перемычек | 1,6 м |  |
| 5.6. | Длина заземляющего спуска | 10 м |  |
| 5.7. | Общая длина заземляющего провода | 13,2 м |  |
| 5.8. | Длина изолирующей части штанги | 310 мм |  |
| 5.9. | Длина рукоятки штанги | 720 мм |  |
| 5.10. | Общая длина штанги | 1250 мм |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов |  |  |
|  | внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект переносного заземления | да |  |
| 7.2. | Чехол | да |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний проводника и оболочки | да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 8 |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 3. Указатель напряжения УВН-90М 6-35 СЗ ИП |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | УВН-90М 6-35 СЗ ИП (аналоги) |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  |  |
| 4.2. | Диапазон рабочего напряжения | от бкВдо 35кВ |  |
| 4.3. | Напряжение индикации: | 1,5 кВ |  |
| 4.4. | Ток, протекающий через указатель | не более 7 мА. |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Количество полюсов | 1 |  |
| 5.2. | Длина штанги указателя, мм не менее |  |  |
|  | -изолирующей части -рукоятки | 510 120 |  |
| 5.3. | Габаритные размеры указателя | 72 х 230 мм |  |
| 5.4. | В собранном рабочем положении | 72 х 370 мм |  |
| 5.5. | Тип индикации | свето-звуковая |  |
| 5.6. | Источник питания указателя | один элемент CR - 123, напряжением ЗВ, емкостью 1500 мА/ч. |  |
| 5.7. | Устройство самопроверки |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект указателя | да |  |
| 7.2. | Чехол | да |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний | да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 4. Заземление ПК-1-10 для СИП спуск 10 м |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | Заземление ПК-1-10 для СИП (аналоги) |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение | от 1 кВ до 10 кВ |  |
| 4.2. | Сечение проводника | 25 мм |  |
| 4.4. | Сечение заземляющего провода должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласно ГОСТ 51853-2001 |  |  |
| 4.4.1. | Ток термической стойкости, кА/3 сек. | 4 |  |
| 4.4.2. | Ток динамической стойкости, кА | 22 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Количество штанг | 3 |  |
| 5.2. | Количество фазных зажимов | 3 |  |
| 5.3. | Тип фазного зажима | зажимная скоба |  |
| 5.4. | Заземляющий провод | в прозрачной полиуретановой оболочке |  |
| 5.5. | Длина провода между фазами | 1,6 м |  |
| 5.6. | Длина заземляющего спуска | 10 м |  |
| 5.7. | Общая длина заземляющего провода | 13,2 м |  |
| 5.8. | Длина изолирующей части штанги, не менее | 700 мм |  |
| 5.9. | Длина рукоятки штанги, не менее | 300 мм |  |
| 5.10. | Общая длина штанги, не менее | 1180 мм |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -40°С |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект переносного заземления | да |  |
| 7.2. | Чехол | да |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний проводника и оболочки | да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 8 |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 5. ЗПЛ-1-16 для СИП спуск 10 м |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | ЗПЛ-1-16СИП (аналоги) |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | - |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение | 1кВ |  |
| 4.2. | Сечение проводника. | 16 мм |  |
| 4.4. | Сечение заземляющего провода должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласна ГОСТ 51853-2001 |  |  |
| 4.4.1. | Ток термической стойкости, кА/3 сек. | 2,3 |  |
| 4.4.2. | Ток динамической стойкости, кА | 14 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Количество штанг | - |  |
| 5.2. | Количество фазных адаптеров | 6 |  |
| 5.3. | Тип фазного адаптера | РМСС |  |
| 5.4. | Заземляющий провод | в прозрачной полиуретановой оболочке |  |
| 5.5. | Длина межфазных перемычек | 0,3 м |  |
| 5.6. | Длина заземляющего спуска | 10 м |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов |  |  |
|  | внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект переносного заземления | да |  |
| 7.2. | Чехол | да |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний проводника и оболочки | да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 8 |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 6. Заземление ЗПП-1-3/3 16 мм2 спуск 2 м |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | ЗПП-1-3/3 16 мм2 спуск 2 м (аналоги) |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | - |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение | До 1кВ |  |
| 4.2. | Сечение проводника | 25 мм |  |
| 4.4. | Сечение заземляющего провода должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласна ГОСТ 51853-2001 |  |  |
| 4.4.1. | Ток термической стойкости, кА/3 сек. | по ГОСТу |  |
| 4.4.2. | Ток динамической стойкости, кА | по ГОСТу |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Количество штанг | 3 |  |
| 5.2. | Количество фазных зажимов | 3 |  |
| 5.3. | Тип фазного зажима | струбцина |  |
| 5.4. | Заземляющий провод | в прозрачной полиуретановой оболочке |  |
| 5.5. | Длина провода между фазами | 0,4 м |  |
| 5.6. | Длина заземляющего спуска | 2 м |  |
| 5.7. | Длина штанг с зажимами не менее | 270 мм |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект переносного заземления | да |  |
| 7.2. | Сумка для переноски | да |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний проводника и оболочки | да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 8 |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 7. Заземление ЗНЛ-10 70 мм2 спуск 15 м |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | ЗНЛ-10 70 мм2 спуск 15 м (аналоги) |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | - |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение | до 10 кВ |  |
| 4.2. | Сечение закорачивающего/заземляющего провода | 70/25 мм2 |  |
| 4.4. | Сечение заземляющего провода должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласна ГОСТ 51853-2001 |  |  |
| 4.4.1. | Ток термической стойкости, кА/3 сек. | по ГОСТу |  |
| 4.4.2. | Ток динамической стойкости, кА | по ГОСТу |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Длинна заземляющего провода, м | 15 |  |
| 5.2. | Длинна закорачивающего провода, м | 3 |  |
| 5.3. | Диаметр изолирующего фала, мм | 5 |  |
| 5.4. | Длинна изолирующего фала, м, не менее | 20 |  |
| 5.5. | Длина заземляющего штыря, м, не менее | 620 |  |
| 5.6. | Диаметр заземляющего штыря, мм, не менее | 20 |  |
| 5.7. | Масса, кг не более | 16,5 |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект переносного заземления | да |  |
| 7.2. | Сумка для переноски | да |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний проводника и оболочки | да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 8 |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 8. Заземление ЗПС-1М 25 мм2 провод 20 м |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | ЗПС-1М 25 мм2 провод 20 м (аналоги) |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.2. | Сечение проводника, мм2 | 25 |  |
| 4.4. | Сечение заземляющего провода должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласна ГОСТ 51853-2001 |  |  |
| 4.4.1. | Ток термической стойкости, кА/3 сек. | по ГОСТу |  |
| 4.4.2. | Ток динамической стойкости, кА | по ГОСТу |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Длинна заземляющего провода, м | 20 |  |
| 5.2. | Количество зажимов | 1 |  |
| 5.3. | Тип фазного зажима | струбцина |  |
| 5.4. | Заземляющий провод | в прозрачной полиуретановой оболочке |  |
| 5.5. | Длина заземляющего штыря, мм, не менее | 620 |  |
| 5.6. | Диаметр заземляющего штыря, мм | 20 |  |
| 5.7. | Габаритные размеры (в упаковке), мм | 380х250х50 |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект переносного заземления | да |  |
| 7.2. | Сумка для переноски | да |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний проводника и оболочки | да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 8 |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 9. Сигнализатор СНК "Радиус" |  |  |  |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | Сигнализатор СНК Радиус (аналоги) |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Назначение | предупреждения персонала, обслуживающего воздушные линии электропередачи (ВЛ), о приближении на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением 6-10 кВ. |  |
| 4.2. | Форма сигнализации | звуковая |  |
| 4.3. | Контролируемое сигнализатором напряжение электроустановки, кВ, не менее | 6-10 |  |
| 4.4 | Расстояние срабатывания до проводов ВЛ, находящихся под напряжением 6-10 кВ, м. не менее | 2 |  |
| 4.5 | Продолжительность работы сигнализатора напряжения от одного элемента питания , мес., не менее | 12 |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды |  |  |
| 5.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45 |  |
| 5.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45 |  |
| 5.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +35°С | до 98 |  |
| 6. | Требования по надежности |  |  |
| 6.1. | Срок эксплуатации, лет не менее | 5 |  |
| 10. Указатель напряжения ПИН 90М |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | ПИН 90М (аналоги) |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  |  |
| 4.2. | Диапазон рабочего напряжения | до 1000 В |  |
| 4.3. | Напряжение индикации: | 50 В |  |
| 4.4. | Ток, протекающий через указатель | не более 1 мА. |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Количество полюсов | 2 |  |
| 5.2. | Габаритные размеры указателя в упаковке | 215 х 60 х 30 мм |  |
| 5.3. | Продолжительность работы (дежурный режим) | 100 ч |  |
| 5.4. | Тип индикации | повторно-кратковременный |  |
| 5.5. | Масса прибора | 80 гр. |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект указателя | да |  |
| 7.2. | Чехол | да |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний | да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 11. Указатель напряжения УННУ 1 ВЛ |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | УННУ 1 ВЛ (аналоги) |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  |  |
| 4.2. | Диапазон рабочего напряжения | до 1000 В |  |
| 4.3. | Напряжение индикации: | 50 В |  |
| 4.4. | Ток, протекающий через указатель | не более 1 мА. |  |
| 4.5. | Габаритные размеры корпуса | 25 x 160мм |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Количество полюсов | 2 |  |
| 5.2. | Длина соединительного провода, м. | 1 |  |
| 5.2. | Длина неизолированной части электродов-наконечников | 7 мм |  |
| 5.3. | Тип индикации | Свето-звуковой |  |
| 5.3. | Несъемный затенитель | да |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект указателя | да |  |
| 7.2. | Чехол | да |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний | да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 12. Указатель напряжения УНН-1 СЗ ВЛ со штангой |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | УНН-1 СЗ ВЛ со штангой (аналоги) |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  |  |
| 4.2. | Диапазон рабочего напряжения | от 50 до 1000 В |  |
| 4.3. | Напряжение индикации: | 12 В |  |
| 4.4. | Величина рабочего тока | не более 7 мА. |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Количество полюсов | 1 |  |
| 5.3. | Габаритные размеры указателя в рабочем положении | 800 х 72 мм |  |
| 5.4. | Габаритные размеры удлинительной штанги в рабочем положении | 6600 мм |  |
| 5.5. | Размеры указателя в упаковке | 800 х 100 х 50 мм |  |
| 5.6. | Размеры удлинительной штанги в упаковке | 1870 х 70 х 120 мм |  |
| 5.7. | Тип индикации | свето-звуковая |  |
| 5.8. | Источник питания указателя | один элемент CR - 123, напряжением ЗВ, емкостью 1500 мА/ч. |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект указателя | да |  |
| 7.2. | Чехол | да |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний | да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 13. Указатель напряжения УВНУ 10 СЗ ИП с ТФ |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | УВНУ 10 СЗ ИП с ТФ (аналоги) |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  |  |
| 4.2. | Диапазон рабочего напряжения | До 10 кВ |  |
| 4.3. | Напряжение индикации: | 1,5 кВ |  |
| 4.4. | Порог срабатывания указателя с трубкой фазировки |  |  |
| 4.4.1. | при схеме согласного включения, В, | 12700 |  |
| 4.4.2. | при схеме встечного включения, В, | 1500 |  |
| 4.5. | Величина рабочего тока |  |  |
| 4.5.1. | Контактная часть | 7 мА. |  |
| 4.5.2. | Бесконтактная часть | 1 мА |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Количество полюсов | 2 |  |
| 5.3. | Габаритные размеры указателя | 72 x 500 мм |  |
| 5.3.1. | в рабочем положении | 72 x 745 мм |  |
| 5.3.2. | Габаритные размеры трубки фазировки | 52 x 400 мм |  |
| 5.3.3. | в рабочем положениие | 72 x 745 мм |  |
| 5.3.4. | Длина провода для фазировки | 1000 мм |  |
| 5.4. | Продолжительность подсветки в непрерывном режиме | 150 часов |  |
| 5.5. | Масса указателя | 0,8 кг |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект указателя | да |  |
| 7.2. | Чехол | да |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний | да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 14. Лестница диэлектрическая ЛСП-3,0 |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | ЛСП-3,0 (аналоги) |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| 4. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 4.1. | Количество ступеней | 8 |  |
| 4.2. | Общая длина, м | 3 |  |
| 4.3. | Рабочая высота, м | 3,95 |  |
| 4.4. | Ширина лестницы, мм | 520 |  |
| 4.5. | Ширина вершины, мм | 360 |  |
| 4.6. | Концевеки лестницы | пластиковые |  |
| 4.7. | Шаг ступеней, мм | 340 |  |
| 4.8. | Размер профиля, мм | 40 |  |
| 4.9. | Тип соединения перекладин | фланцевое |  |
| 4.10. | Вес, кг | 7,95 |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |
| 5.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |
| 5.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.1. | Лестница стеклопластиковая | да |  |
| 6.2. | Паспорт, с протоколами испытаний | да |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 15. Перчатки диэлектрические |  |  |  |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | Перчатки диэлектрические 1000В |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | - |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| #### 4.1. | #### Назначение | Для защиты рук от поражения электрическим током |  |
| 4.2. | #### Материал | натуральный латекс |  |
| 4.3. | Длина, мм не менее | 350 |  |
| 4.4. | Толщина, мм | 1,3±0,2 |  |
| 5. | Требования по безопасности |  |  |
| 5.1. | Соответствие ТУ 38.306-5-83-97 ТУ 38.106977-2004 | да |  |