|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер _________А.И. Таранков «___»___________ 2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

на поставку средств защиты от поражения электрическим током

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: поставка средств защиты от поражения электрическим током.

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: Центральный склад АО «Тываэнерго» (Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная,2)

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортом поставщика до места поставки за счет средств поставщика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: 30 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

3. Перечень и объемы поставки.

3.1. Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом  комплексе РФ;

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемой продукции.

4.6. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 2 требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемой продукции указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.7. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

4.8. Участник(и) закупки должен(ы) предоставить на конкурс образцы предполагаемой к поставке продукции. Подтверждающий документ об отправке образцов должен быть включен в состав заявки для участия в торгах.

4.9. Возврат образцов предполагаемой к поставке продукции не победившим участникам закупки производится силами и средствами участников закупки.

4.10. Образцы продукции участника-победителя засчитываются в общий объём поставки продукции.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

5.1. Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

–  сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р(ГОСТ или ТУ ( с приложением данных ТУ) и безопасности;

– документальное подтверждение производителем срока службы и гарантии.

– сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза. ТР/ТС 019/2011.

5.2. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.3. Заполненную таблицу соответствия поставляемой продукции установленным требованиям, указанную в приложении 2 к ТЗ, либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.6.;

6. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые средства защиты должен быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента выдачи средств защиты в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и в сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в продукции в течение гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Правила приемки оборудования.

Вся поставляемая Продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго»  при получении продукции на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством РФ (ст. 513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством РФ (ст. 513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Заместитель главного инженера – начальник СПБиПК |  | Кудрявцев Н.Н. |
| 2 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | Кузнецова А.Ю. |
| 3 |  | Заместитель главного инженера – начальник УПБиПК ПАО «Россети Сибирь» |  | Вельман Е.А. |