|  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник отдела управления делами Л.И. Яскина__________ «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку и установку кондиционеров

- Общие положения.

1.1 Заказчик: филиал АО «Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: Поставка и монтаж кондиционеров.

2. Место, срок и условия поставки Продукции и выполнения работ.

2.1 Место поставки: Центральный склад АО «Тываэнерго» 667004 г.Кызыл ул.Колхозная,2. Выполнение работ по монтажу кондиционеров будет проходить в помещениях АО «Тываэнерго» г.Кызыл ул. Рабочая,4.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортным средством поставщика до склада заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 26963-86 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки и выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения договора на поставку и монтаж кондиционеров.

3. Цена, перечень, объемы поставки Продукции и выполнения работ.

3.1 Предельная цена Договора составляет 264 400,00 (Двести семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, без НДС.

3.2 Цена, перечень, объемы поставки Продукции и выполнения работ указаны в Приложении №1.

3.3 В стоимость предложения участника должны быть включены: все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства.

3.4 Оплата производится в течение 30-ти рабочих дней, с момента подписания Актов выполненных работ (бухгалтерских) и накладных.

4. Общие технические требования к поставляемой Продукции.

4.1 Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной.

4.2 Продукция, внесенная в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации должна иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р.

4.3 Продукция должна снабжаться идентифицирующей и информационной маркировкой, обеспечивающей потребителя полной информацией о продукции. Маркировка должна располагаться на продукции или на ее упаковке, состоять из общепринятых знаков и символов, описательная часть выполняться на русском языке, иметь четкие обозначения и сохраняться на весь срок службы поставляемой продукции.

4.4 Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

5. Требования к Исполнителю по выполнению работ по монтажу кондиционеров.

5.1 Работы по монтажу систем кондиционирования выполнить в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Параметры внутреннего воздуха (температура, относительная влажность, скорость движения) и кратность воздухообмена в помещениях следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и нормами проектирования (СНиП, СН, и др.). Расчетную температуру (tн) и удельную энтальпию (J н) наружного воздуха принимать в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003.

5.2 Работы по монтажу кондиционеров должны производиться постоянным квалифицированным и обученным штатным персоналом.

5.3 Используемые электротехническое оборудование и материалы должны быть сертифицированы в установленном порядке и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и Правилами.

5.4 Работы по монтажу, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Исполнителя и включаются в стоимость монтажа.

5.5 При установке кондиционеров Исполнитель должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод+флекс+электрокабель+дренаж). В процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции:

-крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы;

-пробивка отверстий в стене;

-монтаж фреоновых трубопроводов (в. т.ч. в коробе);

-монтаж электрического кабеля (в т.ч. в коробе);

-установка автоматов защиты, подключения к действующей электросети;

-удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

-дозаправка хладагентом (до 1 кг);

-тестовый запуск кондиционера.

5.6 Работы выполняются в условиях действующего объекта, без остановки рабочего процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований - является обязательным условием.

5.7 Исполнитель должен до начала выполнения работ предоставить Заказчику список     персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества каждого работника. Исполнитель должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывоз его с объекта.

6. Требования к объему документации, предоставляемой к закупке для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

– сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

– документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления (для участников-производителей не требуется);

По окончанию проведения работ по установке кондиционеров Заказчик и исполнитель подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуру.

7. Гарантийные обязательства

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые оборудование и материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил на период не менее 12 месяцев после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Все неисправности в течение всего гарантийного срока должны устраняться Исполнителем за счет своих средств. Время устранения неисправности должно составлять не более 24 часов, включая выходные и праздничные дни.

8. Правила приемки оборудования.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго» с представителем участника  при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством РФ (ст. 513 ГК РФ).

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством РФ (ст. 513 ГК РФ).

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки;

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник административно-ресурсного обеспечения |  | Герасимов Виталий Сергеевич |
| 2 |  | Начальник ОУД |  | Яскина Людмила Ивановна |