Техническое задание

на заключение Рамочных соглашений  на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладочным работам  ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ,

КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ.

1. Основание для проектирования.

1.1. Инвестиционная программа АО "Россети Сибирь Тываэнерго".

2. Общие требования

2.1. Предметом настоящей закупки является право заключения Рамочных соглашений (далее Соглашения), определенных по результатам проведенного предварительного отбора на выполнение строительно-монтажных работ по  техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладочным работам ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва), в целях выполнения принятых на себя обязательств по соглашениям о компенсации при переустройстве электросетевых объектов (осуществляемого по инициативе третьих лиц),   выполнения принятых на себя обязательств по договорам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям АО "Россети Сибирь Тываэнерго", заключенным согласно Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии", а также выполнения мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству распределительных сетей 35-110 кВ.

2.2. Заказчик, по мере возникновения у него потребности в выполнении строительно-монтажных работ, в течение периода действия Соглашений, проводит закупочные процедуры, по результатам проведенного предварительного отбора на право заключения рамочных соглашений (далее Запрос цен), и в обязательном порядке направляет приглашение о проведении данных закупок победителям настоящей закупки.

2.3. Победители настоящей закупки, обязуются принимать участие в Запросах цен и предоставлять заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации.

2.4. Конкретный объем выполняемых строительно-монтажных работ, порядок оплаты, сроки выполнения работ и иные существенные условия будут указываться в документации Запроса цен, по результатам проведенной закупки на право заключения рамочных соглашений.

2.5. По результатам Запросов цен, между Победителями закупочных процедур и Заказчиком будут заключаться договоры подряда (далее – Договоры).

2.6. Заказчик оставляет за собой право не признавать Победителя по результатам проводимых закупочных процедур, в случае если ни одно из предложений не будет удовлетворять требованиям Заказчика.

2.7. Условия Договоров, заключаемых в соответствии с настоящим соглашением не должны противоречить требованиям настоящей закупки и закупочных процедур.

3. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией.

- Основные характеристики строящегося объекта.

  - Основные характеристики объекта(ов) указываются в технических заданиях на проведение Запроса цен и утвержденных АО "Россети Сибирь Тываэнерго".

5. Особые условия.

5.1. Техническое перевооружение, строительство и реконструкция объектов ведется вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением. Определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.

5.2. Подрядная организация получает все необходимые согласования и заключения с заинтересованными лицами и организациями:

- ордер на земляные работы;

- получение разрешения на строительство объекта, направление извещения в орган государственного строительного надзора о начале осуществления строительства объекта капитального строительства;

- выполнение технической инвентаризации, изготовление технического паспорта объекта завершенного строительством, получение технического паспорта;

- подача извещения в орган государственного строительного надзора об окончании строительства;

- получение в органах государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям техническим регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации;

- получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выполнить постановку на государственный учет объекта недвижимости, получить кадастровый паспорт объекта, регистрация права собственности на объект недвижимости;

- установление охранных зон объектов электросетевого хозяйства, согласно постановления Правительства РФ от 24.02.2009г №160.

5.3. Места базирования, проживания персонала, хранения, складирования материалов, оборудования, машин и механизмов, применяемых при выполнении работ по договору согласовывать с заказчиком.

5.4. При энергопотреблении от сетей заказчика согласовать точки подключения и механизм расчета за электрическую энергию с заказчиком.

5.5. Изменения в проекты вносить по согласованию с заказчиком и проектной организацией.

5.6. Работы по техническому перевооружению, строительству и реконструкции выполнять по техническим картам, проектам производства работ, проекту организации строительства и утвержденной ПСД.

6.Требования к подрядной организации.

6.1.Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030" ПАО "Россети", одним из принципов которой является консолидация данных о состоянии электрических сетей и сквозная передача данных в технологические и корпоративные информационные системы и обратно на базе CIM-модели, при выполнении пуско-наладочных работ подрядной организацией должен быть привлечен аттестованный специалист SCADA-систем.

Начальник управления инвестиций и

капитального строительства					                          Д.В. Шатохин