| СО ТЗ.0002 | УТВЕРЖДАЮ: Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ____________ О.А. Мамонтова «___»___________ 2024 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку систем бесперебойного питания

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: Поставка систем бесперебойного питания

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

  - Место поставки: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 2, центральный склад АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

2.2 Поставка продукции осуществляется до места поставки силами и средствами поставщика.

Упаковка, маркировка, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям др. нормативно-технической документации.

2.3 Срок поставки: 10.01.2025 г. в течении 30 календарных дней.

3. Цена, перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие требования к поставляемой продукции.

4.1.	Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему.

4.2. Продукция должна быть ранее не использованной, и не подверженная ремонту или восстановлению.

4.3. Продукция, внесенная в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации должна иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р.

4.4. Продукция должна снабжаться идентифицирующей и информационной маркировкой, обеспечивающей потребителя полной информацией о продукции.

Маркировка должна располагаться на продукции или на ее упаковке, состоять из общепринятых знаков и символов, описательная часть выполняться на русском языке, иметь четкие обозначения и сохраняться на весь срок службы поставляемой продукции.

4.5. Продукция должна обеспечиваться необходимой технической документацией на русском языке: паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и т.д.

4.6. Поставляемая продукция должна быть  включена  в  Единый  реестр  российской  радиоэлектронной  продукции (в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации от  10.07.2019  №  878),  в случае отсутствия отечественных аналогов продукции в  Едином  реестре  российской  радиоэлектронной  продукции,  в  соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от  14.06.2023  №  980  должно быть предоставлено заключение Минпромторга России об отсутствии аналогов».

4.7. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Российские сертификаты (декларации/свидетельства) соответствия согласно пунктам 4.3 настоящего ТЗ.

6. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемую продукцию должен быть не менее 12 месяцев Время начала исчисления гарантийного срока – с момента приемки продукции Заказчиком.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

- Правила приемка продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго»при получении на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации;

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник ОТиС |  | Дамба А.О. |

Приложение 2

к Техническому заданию

| № п/п | Наименование показателя | Значения показателей, которые не могут изменяться | Максимальное и (или) минимальное значение показателей | Ед.изм. | Предлагаемые технические характеристики (заполняются участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аккумулятор 12В 100Aч М8 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Напряженеие | 12 |  | В |  |
| 1.2 | Емкость аккумулятора | 100 |  | Ач |  |
| 1.3 | Тип клемм | болт |  | М8 |  |
| 2.Аккумулятор 12В 7,2Ач F1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Напряженеие | 12 |  | В |  |
| 2.2 | Емкость аккумулятора | 7,2 |  | Ач |  |
| 2.3 | Тип клемм | F1(FASTON (зажим0 4.75 мм |  |  |  |
| 3. Аккумулятор Delta DTM 1205 (12V/5Ah) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Напряженеие | 12 |  | В |  |
| 3.2 | Емкость аккумулятора | 5 |  | Ач |  |
| 3.3 | Тип клемм | F1(FASTON (зажим) 6.35мм) |  |  |  |
| 3.4 | Длина | 90 |  | мм |  |
| 3.5 | Ширина | 70 |  | мм |  |
| 3.6 | Высота с клеммой | 107 | 16 | мм |  |