| СО ТЗ.0002 | УТВЕРЖДАЮ: Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ____________ О.А. Мамонтова «___»___________ 2024 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку активного сетевого оборудования

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: Поставка активного сетевого оборудования

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

  - Место поставки: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 2, центральный склад АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

2.2 Поставка продукции осуществляется до места поставки силами и средствами поставщика.

Упаковка, маркировка, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям др. нормативно-технической документации.

2.3 Срок поставки: 10.01.2025 г. в течении 30 календарных дней.

3. Цена, перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие требования к поставляемой продукции.

4.1.	Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему.

4.2. Продукция должна быть ранее не использованной, и не подверженная ремонту или восстановлению.

4.3.  Продукция, внесенная в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации должна иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р.

4.4. Продукция должна снабжаться идентифицирующей и информационной маркировкой, обеспечивающей потребителя полной информацией о продукции.

Маркировка должна располагаться на продукции или на ее упаковке, состоять из общепринятых знаков и символов, описательная часть выполняться на русском языке, иметь четкие обозначения и сохраняться на весь срок службы поставляемой продукции.

4.5. На момент поставки продукция, указанная в приложении № 1 к техническому заданию с признаком «РЭП», должна быть включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878). В случае отсутствия отечественных аналогов продукции в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2023 № 980 должно быть предоставлено заключение Минпромторга Российской Федерации об отсутствии аналогов.

4.6. Продукция должна обеспечиваться необходимой технической документацией на русском языке: паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и т.д.

4.7. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

5.  Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемую продукцию должен быть не менее 12 месяцев Время начала исчисления гарантийного срока – с момента приемки продукции Заказчиком.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

6. Правила приемка продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации;

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник ОТиС |  | Дамба А.О. |

Приложение 2

к Техническому заданию

| № п/п | Наименование показателя | Значения показателей, которые не могут изменяться | Максимальное и (или) минимальное значение показателей | Ед.изм. | Предлагаемые технические характеристики (заполняются участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Маршрутизатор ESR-15 интерфейсы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ethernet 10/100/1000BASE-T (LAN/WAN) |  | 4 | шт. |  |
| 1.2 | Ethernet 1000BASE-X SFP (LAN/WAN) |  | 2 | шт |  |
|  | Console RS-232 (RJ-45) |  | 1 | шт |  |
|  | USB 2.0 - 2 |  | 2 | шт |  |
| 2. Коммутатор Eltex MES1428 общие параметры |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Порт 10/100BASE-TX (RJ-45) |  | 24 | шт |  |
| 2.2 | Порт Combo 10/100/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X |  | 4 | шт |  |
| 2.3 | Консольный порт RS-232 (RJ-45) |  | 1 | шт |  |