Техническое задание

на заключение Рамочных соглашений  на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ,

ПС 35-110 кВ.

1. Основание для проектирования.

1.1. Инвестиционная программа  АО  "Россети Сибирь Тываэнерго".

2. Общие требования

2.1. Предметом настоящей закупки является право заключения Рамочных соглашений (далее Соглашения), определенных по результатам проведенного предварительного отбора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции и (или) строительству ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва), в целях выполнения принятых на себя обязательств по соглашениям о компенсации при переустройстве электросетевых объектов (осуществляемого по инициативе третьих лиц),   выполнения принятых на себя обязательств по договорам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям АО "Россети Сибирь Тываэнерго", заключенным согласно Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.  "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии", а также выполнения мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству распределительных сетей 35-110 кВ.

2.2. Заказчик, по мере возникновения у него потребности в выполнении проектно-изыскательских работах, в течение периода действия Соглашений, проводит закупочные процедуры, по результатам проведенного предварительного отбора на право заключения рамочных соглашений (далее Запрос цен), и в обязательном порядке направляет приглашение о проведении данных закупок победителям настоящей закупки.

2.3. Победители настоящей закупки, обязуются принимать участие в Запросах цен и предоставлять заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации.

2.4. Конкретный объем выполняемых проектно-изыскательских работ, порядок оплаты, сроки выполнения работ и иные существенные условия будут указываться в документации Запроса цен, по результатам проведенной закупки на право заключения рамочных соглашений.

2.5. По результатам Запросов цен, между Победителями закупочных процедур и Заказчиком будут заключаться договоры подряда (далее – Договоры).

2.6. Заказчик оставляет за собой право не признавать Победителя по результатам проводимых закупочных процедур, в случае если ни одно из предложений не будет удовлетворять требованиям Заказчика.

2.7. Условия Договоров, заключаемых в соответствии с настоящим соглашением не должны противоречить требованиям настоящей закупки и закупочных процедур.

3. Вид строительства и этапы разработки проекта.

3.1. Проектно-сметная документация на техническое перевооружение, реконструкцию и новое строительство ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва).

3.2. Рабочая документация на техническое перевооружение, реконструкцию и новое строительство ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго"(Республика Тыва).

- Основные характеристики строящегося объекта.

  - Основные характеристики объекта(ов) указываются в технических заданиях на проведение Запроса цен и утвержденных АО "Россети Сибирь Тываэнерго".

5. В составе проекта обосновать и выполнить.

5.1. Проектно-изыскательские работы в соответствии с техническим заданием и представить на рассмотрение и согласование в АО "Тываэнерго" для утверждения руководством Общества в объеме: пояснительная записка, проект организации строительства, электротехнические решения, сметная документация, согласно Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

5.2.Предусмотреть выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для объектов электросетевого хозяйства.

5.3. Сметную стоимость строительства в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 г. и в пересчете в текущий уровень цен, сложившийся ко времени передачи  смет.

5.4. Получить АПЗ (архитектурно-планировочное задание), получить акт выбора земельного участка и предварительное согласование размещения объекта, получение распорядительного акта о предварительном согласовании места размещения объекта строительства на земельном участке, выполнить кадастровые работы по формированию земельного участка с постановкой на кадастровый учет, получение распорядительного акта о предоставлении в аренду земельного участка, получение градостроительного плана земельного участка, получение в управлении Росреестра зарегистрированного договора аренды.

5.5. Провести согласование ПСД со всеми заинтересованными сторонами:

- балансодержателями сетей инженерно-технического обеспечения;

- землепользователями земельных участков;

5.6. Сметные расчеты выполнить с применением  программного комплекса "Гранд-смета" в текущих ценах по сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕР), представить на бумажном и электронном носителе в форматах (*.gsfx, *.xlsx, *.pdf).

5.7. Проектно-сметную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office (*.docx, *.xlsx), Acrobat Reader (*.pdf), AutoCAD (*.dwg), сметную документацию в формате "Гранд-Смета" (*.gsfx, *.xlsx).

5.8. Предоставить  Заказчику отчёт по инженерным изысканиям в 2-х экземплярах.

6. Требования к подрядчику:

6.1.Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030" ПАО "Россети", одним из принципов которой является консолидация данных о состоянии электрических сетей и сквозная передача данных в технологические и корпоративные информационные системы и обратно на базе CIM-модели, при выполнении проектных работ подрядной организацией должен быть привлечен аттестованный специалист SCADA-систем.

7. Исходные данные для разработки проекта.

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором подряда, рекомендациями СНиП 11-01-95 и постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008

Начальник управления инвестиций и

капитального строительства					                        Д.В. Шатохин