| СО ТЗ.0002 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ Таранков А.И. «___»___________ 2024 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку сетевого железобетона

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: Поставка сетевого железобетона.

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл. Ул. Колхозная 2б

2.2 Поставка продукции осуществляется до мест поставки силами и средствами поставщика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 13015-2013. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: по заявкам, с даты заключения договора в течение 365 календарных дней.

Срок поставки отдельной партии Продукции согласовывается в заявках Покупателя на поставку Продукции. Заявка на поставку Продукции подается не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день до планируемого срока поставки.

3. Перечень и объемы поставки.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложениях 1.

3.2. Цена продукции включает в себя: все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной

4.2. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.3. Продукция должна сопровождаться сертификатом/декларацией соответствия и протоколом испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4.	Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5.	Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6.	Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

4.7.	Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 2 требований, не допускается).

  - Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

  - В случае полного соответствия предлагаемой продукции указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

  - Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно

5.  Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

6. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | Гаммель А.Я. |
| 2 |  | Начальник УТОиРОЭХ |  | Князев В.В. |
| 3 |  | Начальник Отдела логистики и МТО |  | Власов В.В. |

Приложение № 2 к

техническому заданию

Технические характеристики и требования к поставляемому оборудованию, материалам

Приставка ПТ 33-3 серия 3.407-57/87

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры, характеристики, комплектация |  |  |
| 3.1. | Длина L, мм | 3250 |  |
| 3.2. | Ширина B, мм | 180 |  |
| 3.3 | Высота H, мм | 220 |  |
| 3.4 | Вес 1 шт., кг | 250 |  |
| 3.5 | Объём бетона, м.куб | 0.1 |  |
| 3.6 | Прочность на сжатие | B25 |  |
| 3.7 | Морозостойкость | F200 |  |
| 3.8 | Расход стали, кг | 26,1 |  |
| 4. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5. | Требования по надежности |  |  |
| 5.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 5 |  |
| 5.2. | Срок службы, лет, не менее | 40 |  |
| 5.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 6. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 6.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 6.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 6.3. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Приставка ПТ 43-2 серия 3.407-57/87

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры, характеристики, комплектация |  |  |
| 3.1. | Длина L, мм | 4250 |  |
| 3.2. | Ширина B, мм | 180 |  |
| 3.3 | Высота H, мм | 220 |  |
| 3.4 | Вес 1 шт., кг | 325 |  |
| 3.5 | Объём бетона, м.куб | 0.13 |  |
| 3.6 | Прочность на сжатие | B25 |  |
| 3.7 | Морозостойкость | F200 |  |
| 3.8 | Расход стали, кг | 29.6 |  |
| 4. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5. | Требования по надежности |  |  |
| 5.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 5 |  |
| 5.2. | Срок службы, лет, не менее | 40 |  |
| 5.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 6. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 6.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 6.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 6.3. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность						МП, Подпись				/И.О.Фамилия/