|  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник отдела управления делами АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ____________ Л.И. Яскина «___»___________ 20___ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по техническому обслуживанию и монтажу систем кондиционирования

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: услуги по техническому обслуживанию и монтажу систем кондиционирования.

2. Место и срок оказания услуг

2.1 Место оказания услуг и работ:

- Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2;

- Республика Тыва,  г. Кызыл, ул. Рабочая, 4;

- Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 11а;

- Республика Тыва, г. Шагонар, ул. Магистральная, 5;

- Республика Тыва, г. Бай-Хаак, ул. Оюна Данчая;

- Республика Тыва, г. Ак-Довурак,  ул. Монгуш - Марата, 1.

2.2  Техническое обслуживание и монтаж систем кондиционирования должны проводиться в период с мая по сентябрь по заявке Заказчика.

Исполнитель обязан выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учётом специфики производственного и охранного режима Заказчика.

2.3 Исполнитель обязан обеспечить прибытие специалистов на объект Заказчика в  течение 48 часов с момента получения заявки.

3. Цена, виды и объем услуг.

3.1 Предельная цена Договора составляет 363 500,00 (Триста шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС.

3.2 Стоимость услуг согласована в (Приложении № 1 и Приложении № 2) и может быть изменена только по дополнительному соглашению сторон.

3.3 Количество и цена Услуг указываются в Акте выполненных работ.

4. Ответственность сторон

4.1 Заказчик обязан передать оборудование Исполнителю после согласования сроков монтажа. Оборудование передается со склада Заказчика г. Кызыл ул. Колхозная, 2а.

4.2 Исполнитель несет ответственность за сохранность целостности оборудования до момента запуска. В случае неисправности оборудования переданного Заказчиком, Исполнитель составляет акт о неисправности.

5. Требования к выполнению работ.

5.1 Осуществляют монтаж оборудования, принадлежащего Заказчику и переданное Исполнителю.

5.2 Работы по монтажу, подключению электропитания и пусконаладочным работам оборудования выполняются материалами и техническими средствами Исполнителя.

5.3 Используемые электротехническое оборудование и материалы должны быть сертифицированы в установленном порядке и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и Правилами.

5.4 Работы по установке блоков кондиционеров. Внутренний блок кондиционеров должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж внешнего блока кондиционеров производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Расположение внешнего блока кондиционера не должно нарушать архитектурный облик здания. Наружные блоки кондиционеров при настенном монтаже должны быть закреплены на кронштейнах.

5.5 Пробивка отверстий. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционеров, Исполнитель производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Исполнителем. При проведении монтажных работ в отремонтированных помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Исполнителем за его счет.

5.6 При установке кондиционеров Исполнитель должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод+флекс+электрокабель+дренаж).

Трубопровод укладывается в декоративный короб, или прячется за потолочное пространство с креплением к потолку. Неаккуратное использование декоративных коробов и порча интерьера помещения и фасада здания устраняется за счет Исполнителя. Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель или дренажный шланг укладываются в коробе. Исполнитель обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга прим протаскивании через отверстие вы стене, не допускать касание его оголенных частей трубопроворда. Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении.

5.7 Тестовый запуск кондиционера. После запуска кондиционера его работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. По окончанию работ предъявить смонтированное оборудование представителю Заказчика.

5.8 При установке кондиционера в серверной предусматривается стандартный низкотемпературный комплект.

5.9 Образовавшийся мусор при/после сборки товара и работ по установке Продукции должен быть вывезен силами за счет средств Исполнителя. Уборка мусора должна осуществляться сразу после сборки товара и работ по установке Продукции.

5.10 Работы выполняются в условиях действующего объекта, без остановки рабочего процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований - является обязательным условием.

5.11 Исполнитель должен до начала выполнения работ предоставить Заказчику список     персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества каждого работника. Исполнитель должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывоз его с объекта.

6. Гарантийные обязательства.

Ремонт оборудования, вышедшего из строя, в результате некачественно выполненного ТО и монтажа,  выполняется Исполнителем, за свой счет. Время устранения неисправности должно составлять не более 24 часов, включая выходные и праздничные дни.

7. Права и обязанности сторон

7.1 Заказчик обязан:

7.1.1 Принять и оплатить работу (услугу) согласно условиям настоящего договора.

7.1.2 Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку качества оказанных услуг, составить и подписать соответствующие документы (акт выполненных работ и т.д.).

7.1.3 Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Исполнителя в помещения для оказания услуг.

7.2 Исполнитель обязан:

7.2.1 Оказать Услуги Заказчику надлежащего качества и в полном объеме, предусмотренные настоящим договором (Приложение № 1).

7.2.2 По факту оказания услуг предоставить Заказчику оригинал акта выполненных работ.

8. Приемка работ (услуг)

8.1. Исполнитель гарантирует оказать услуги надлежащего качества. При оказании услуг ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение тридцати календарных дней предъявить Исполнителю претензию по качеству выполненных работ (услуг).

8.2. Претензия по качеству услуг оформляется путем составления с участием представителя Исполнителю рекламационного акта.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник административно-ресурсного обеспечения |  | Герасимов Виталий Сергеевич |
| 2 |  | Начальник ОУД |  | Яскина Людмила Ивановна |

Приложение № 1

Перечень

Видов услуг (работ) на обслуживание 1 ед. кондиционера

| № | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1 | Диагностирование работоспособности системы кондиционирования |
| 2 | Проверка работоспособности компрессоров |
| 3 | Проверка, протяжка всех электрических соединений |
| 4 | Очистка теплообменника наружного блока кондиционера |
| 5 | Очистка теплообменника внутреннего блока кондиционера |
| 6 | Очистка фильтров внутреннего блока кондиционера |
| 7 | Проверка и чистка дренажной системы |
| 8 | Проверка работоспособности вентиляторов внутреннего и наружного блоков |
| 9 | Проверка давления в системе и частичная дозаправка хладагентом |
| 10 | Проверка работоспособности пульта дистанционного управления |

Оборудование передаваемое на техническое обслуживание

№; Тип и модель оборудования; Кол-во; Цена за ед. без НДС; Сумма без НДС. 1; ZERTEN 12; 10; 2 100; 21 000. 2; Ferrum FIS12F1/FOS12F1; 1; 2 100; 2 100. 3; Scoole-07; 1; 2 000; 2 000. 4; CHIGO CS/CU-35V3A-1C169; 3; 2 100; 6 300. 5; CHIGO CS-21 H3A- V81BY5F; 3; 2 000; 6 000. 6; Axioma ASX-12; 2; 2 100; 4 200. 7; Loriot LAC-12TA-IN/LAC-12TA-OUT; 2; 2 100; 4 200. 8; Loriot LAC-18TA-IN/LAC-18TA-OUT; 3; 2 200; 6 600. 9; Oasis OT-07; 1; 2 000; 2 000. 10; Loriot LAC-24TA-IN/LAC-24TA-OUT; 1; 2 300; 2 300. 11; CHIGO CS-25 H3A- V81BY5F; 1; 2 000; 2 000. 12; Airwell 07; 7; 2 000; 14 000. 13; Loriot LAC-09TA-IN/LAC-09TA-OUT; 1; 2 000; 2 000. 14; Loriot LAC-07TA-IN/LAC-07TA-OUT; 1; 2 000; 2 000. 15; Ferrum FIS24F1/FOS24F1; 1; 2 300; 2 300. 16; DANTEX-07; 1; 2 000; 2 000. 17; Balu olympio (24); 1; 2 300; 2 300. 18; KSHY-140-HFAN3; 2; 3 800; 7 600. 19; DSB-070L.DSB-091L; 1; 2 000; 2 000. 20; Scoole-24; 1; 2 300; 2 300. 21; Timberk-18; 1; 2 200; 2 200. 22; CHIGO CS-32 H3A- VB155AY2G; 1; 2 100; 2 100. 23; FRECH-MULTI-FLOW 12; 1; 2 100; 2 100. 24; Breeon BRC-12 TРO-IN/BRC-12TРO-OUT; 4; 2 100; 8 400. 25; Breeon BRC-12 TРO-IN/BRC-12TРO-OUT – г. Бай-Хаак; 1; 4 500; 4 500. 26; Loriot LAC-12TA-IN/LAC-12TA-OUT - г. Шагонар; 1; 4 500; 4 500. 27; Breeon BRC-12 TРO-IN/BRC-12TРO-OUT – г. Ак-Довурак; 1; 5 500; 5 500. ИТОГО:; 124 500.

Приложение № 2

Объем для выполнения работ по монтажу сплит-систем

| № | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж кондиционера Berlingtoun BR-24MBST1 г. Кызыл | 13 | шт. | 15 000 | 195 000 |
| 2 | Монтаж кондиционера Berlingtoun BR-24MBST1 г. Ак-Довурак | 2 | шт. | 22 000 | 44 000 |
| Итого |  |  |  |  | 239 000 |