|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго» __________________ А.И. Таранков «___» 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной закупки, на право заключения договора на

«Услуга по поверке приборов учета электроэнергии».

- Основание для выполнения работ:

Услуга выполняется для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» с целью соблюдения требований Федерального Закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 28.12.2021) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

- Место, срок и условия оказания услуги:

Место оказания услуги: поверка приборов учета электроэнергии проводится на месте установки средств измерений. Место оказания услуг определяется Заказчиком.

Заказчик направляет Исполнителю на электронную почту перечень приборов учета электрической энергии, подлежащий поверке с указанием места установки средств измерений и контактного лица Заказчика. Исполнитель в течение 3 рабочих дней согласовывает с контактным лицом Заказчика время проведения поверки. Время проведения поверки на месте установки – не позднее 25 рабочих дней с момента получения перечня средств измерения, требующих поверки.

При оказании услуг по месту установки средств измерений, доставка оборудования и специалистов для проведения поверки осуществляется силами Исполнителя.

Срок оказания услуг по договору в полном объеме: 01 июня 2025г. по 31 декабря 2025г.

- Объемы выполнения услуг. Планируемая (предельная) стоимость услуг:

Планируемая (предельная) стоимость услуг 495000,00 руб. без НДС, кроме того НДС – 20 % - 99000,00 руб., итого с НДС - 594000,00 руб.

В стоимость услуги входят все расходы Исполнителя, в том числе командировочные, транспортные, накладные расходы.

Виды выполняемых работ и предельные единичные расценки приведены в приложении № 1.

Таблица 1

| № пп | Наименование услуги | Предельная стоимость услуги, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поверка приборов учета электроэнергии электронных трехфазных, КТ 1,0; 0,5 | 5000,00 |

Количество приборов учета электроэнергии, подлежащих поверке, и место проведения поверки сообщается Исполнителю путем направления информации на электронную почту.

Договор по результатам закупки заключается на предельную стоимость лота.

Стоимость заявки участника на ЭТП является указанием участника на единый процент снижения (скидки) на весь объем предлагаемых Участником товаров (работ, услуг). Размер скидки рассчитывается, как процент снижения ценового предложения Участника на ЭТП, относительно начальной (максимальной) цены Договора, и распространяется на каждую позицию единичных расценок, указанных в п.3 технического задания.

- Форма, сроки и порядок оплаты выполненных услуг:

Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней (если Исполнителем является субъект МСП -7 рабочих дней) после сдачи результатов работы с момента подписания сторонами Акта об оказании услуг и получения счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Требования к Участнику:

Наличие действующего аттестата аккредитации на право поверки средств измерений, выданного Федеральной службой по аккредитации в соответствии с ФЗ от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», имеющий в области аккредитации типы средств измерений, соответствующие Таблице 1. Срок окончания действия аттестата аккредитации должен быть не ранее срока окончания оказания услуг.

- Обеспечение материалами и оборудованием:

Для оказания услуг Исполнитель должен располагать образцовым оборудованием, вспомогательным оборудованием, инструментами и расходными материалами. Все образцовое и вспомогательное оборудование должно быть исправно, зарегистрировано в Госсреестре СИ и иметь действующее свидетельство о поверке (наличие записи о поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений). Эталоны единиц величин должны быть утверждены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 734 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» и Приказом ФА по ТРиМ от 22.01.2014 № 36 «Об утверждении рекомендаций по проведению первичной и периодической аттестации к подготовке к утверждению эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».

- Требования к приему - передаче выполненных услуг

Результаты поверки средств измерения оформляются в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.

Результатом выполнения услуг является внесение данных о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, а также выдача свидетельства о поверке средств измерений и (или) записью в паспорте (формуляре) средств измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.

В случае признания средства измерения непригодным к применению, выдается извещение о непригодности к применению.

Протоколы поверки предоставляются Заказчику по запросу.

Приемка выполненных работ производится на основании актов об оказании услуг.

Обнаруженные при приемке услуг замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 календарных дней.

Услуга считается оказанной после подписания сторонами актов об оказании услуг. Исполнитель имеет право оказать услугу досрочно.

- Гарантии на выполненные работы:

Исполнитель должен гарантировать качество и правильность оформления результатов выполненных услуг.