## Приложение № 6
Заявки АО "ТЫВАЭНЕРГО"
за декабрь месяц 2018
| Объект | Исполнитель | Оборудование, содержание работ | Номер заявки | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода | Отключенные населенные пункты
1 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 356 | 00-00 | 2018-05-31 | 24-00 | 2019-05-31
2 | ф.20-13 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ оп.40 восстановление шлейфов | 1028 | 00-00 | 2018-12-01 | 04-00 | 2018-12-01 | Дальний Каа-Хем
3 | ф.11 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ оп.№70 демонтаж шлейфов |  | 23-00 | 2018-12-01 | 08-00 | 2018-12-02 | ул. Рабочая
4 | ПС Сукпак | СРЗА | В 1Т/10кВ монтаж АВР | 164 | 10-00 | 2018-12-03 | 18-00 | 2018-12-07 | без отключенияпотребителя
5 | ПС Сарыг-Сеп | СПС | Вф. 3-01 замена масла | 166 | 13-00 | 2018-12-03 | 17-00 | 2018-12-03 | с.Бояровка, с.Кок-Хак,с Бояровка
6 | ф.10-04 | СМУ | ВЛ-10кВ оп.40 замена на ж/б опору с укосом |  | 09-00 | 2018-12-03 | 17-00 | 2018-12-03 | ул.Магистральная
7 | ф.3-02, ф.11 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ монтаж СИП Красноармейская-Титова |  | 09-00 | 03.12.2018 | 18-00 | 03.12.2018 | Центр города
8 | ПС Бурень-Бай-Хаак | СПС | 1Т доливка масла | 152 | 12-00 | 2018-12-04 | 14-00 | 2018-12-04 | с. Бурен-Бай-Хаак. с. Сизим ,с. Эржей.
9 | ВЛ 35кВ Т-3 | СВЛ | замена дефектной опоры №51 | 170/1030 | 9-00 | 2018-12-04 | 17-00 | 2018-12-04 | с.Шамбалыг, с Суг-Бажи на время переключения
10 | ПС Сукпак | СРЗА | В 1Т/10кВ монтаж АВР | 164 | 10-00 | 2018-12-03 | 18-00 | 2018-12-07 | без отключенияпотребителя
11 | Ф3-02,Ф11 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ монтаж СИП Красноармейская-Титова |  | 09-00 | 2018-12-04 | 18-00 | 2018-12-04 | Центр города
12 | ВЛ-10 кВ ф. 9-04 | ЦРЭС | подключение новой ТП 9-04/2 на оп 2-55 | 143 | 9-00 | 2018-12-03 | 18-00 | 2018-12-03 | Очистные сооружения, Д/с лев. Берег
13 | ф.33-06 | ЗРЭС | Для замены анкерной опоры №73 | 358 | 10:00 | 2018-12-04 | 18:00 | 2018-12-04 | Кызыл-Мажалык
14 | ВЛ 110кВ С-415 |  | Замена дефектной изоляции оп.2,95,97,112,153,193 | 167 | 08-00 | 2018-12-05 | 17-00 | 2018-12-05 | с переводом питания ПС Балгазын, Сарыг-Сеп,Б-Бай-Хаак на ВЛ 35кВ
15 | Ф3-02,Ф11 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ монтаж СИП Красноармейская-Титова |  | 09-00 | 2018-12-05 | 18-00 | 2018-12-05 | Центр города
16 | ф.28-05 | ЗРЭС | Для перетяжки и регулировки провода в пролете опор 474-476,783-787,800-802. | 360/1033 | 09:00 | 2018-12-05 | 18:00 | 2018-12-05 | с.Дус-Даг, с.Таргалык, с. Чаа-Суур.
17 | ф.10-10 | УПС СПС | для погрузки плит ограждения на ПС Южная | 169 | 10-00 | 2018-12-05 | 18:00 | 2018-12-05 | ул.Кузнецова ул.Маяковская
18 | ф.10-04 | СМУ | Замена деревянной А-опры №30 на ж/б опору |  | 09-00 | 2018-12-05 | 18-00 | 2018-12-05 | ул. Магистральная, Интернациональная, Фрунзе, Суворова
19 | ВЛ-35 кВ Т-10 | ВРЭС | для безопасного проведения работ в охранной зоне. Монтаж СИП в пролетах опор №118/1, №118/2 ВЛ-10 кВ проектируемой линии ВЛ-10 кВ ф. 2-02 | 152/1032 | 9-00 | 2018-12-06 | 17-00 | 2018-12-06 | ПС№25, №2 кратковременно на время вывода Т-10 в ремонт
20 | ф. 16-04 | ЮРЭС | Подключение ТП 16-04-15 | 1025 | 12-00 | 2018-12-06 | 18-00 | 2018-12-06 | с.Булун-Бажи, с.Нарын, застава, Арц-суурь(МНР)
21 | ф.1-10 | ЗРЭС | Для подсоединения жил кабеля 6 кВ опоры №1 | 359/1034 | 10:00 | 2018-12-06 | 14:00 | 2018-12-06 | п.Постоянный
22 | ф.28-05 | ЗРЭС | Для перетяжки и регулировки провода в пролете опор 474-476,783-787,800-802. | 1038 | 09:00 | 2018-12-06 | 18:00 | 2018-12-06 | с.Дус-Даг, с.Таргалык, с. Чаа-Суур.
23 | ВЛ-10 кВ ф. 3-05 | ВРЭС | монтаж траветсы на оп. №165. №166 |  | 13-00 | 2018-12-07 | 17-00 | 2018-12-07 | с. Дерзиг-Аксы, с. Авыйган
24 | ВЛ-10 кВ ф. 3-04 | ВРЭС | для безопасного проведения работ по ф. 3-05 |  | 13-00 | 2018-12-07 | 17-00 | 2018-12-07 | с. Дерзиг-Аксы, с. Усть-Бурен
25 | Ф. 13-02 | ЮРЭС | Замена изолятора на оп. № 3 ф "С" | 172 | 10-00 | 2018-12-07 | 12-00 | 2018-12-07 | с. Дурген, с.Сосновка
26 | ПС Кызыл-Арыг | СПС | Вф.18-01, Вф18-02 ремонтобогрева и довка масла | 171 | 13:00 | 2018-12-07 | 17:00 | 2018-12-07 | п.Шуурмак,с.Кызыл-Арыг
27 | ПС Баянкол | СРЗА | Установка блока питания на дуговую защиту | 155 | 09-00 | 07.12.18 | 17-00 | 07.12.18 | без отключения
28 | РП-6 ф.65 | СМУ | ВЛ-10кВ оп.№1-оп.№5 монтаж СИП совместная подвеска |  | 10-00 | 2018-12-10 | 18-00 | 2018-12-10 | ул.Иркутская, р-н Простоквашино
29 | ф.11 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ оп.72 замена спусков в сторону ТП-8 |  | 09-00 | 10.12.2018 | 18-00 | 2018-12-10 | ул.Рабочая, ул.Титова
30 | ПС Шагонар | СПС | 1Т, 2Т замена силикагеля ВОФ и устранение течи масла с радиатора | 182 | 10-00 | 2018-12-11 | 17-00 | 2018-12-11 | без отключения
31 | ПС Степная | СРЗА | Установка БПЗ дуговой защиты (без отключения) | 179 | 09-00 | 2018-12-11 | 17-00 | 2018-12-11
32 | ПС Дон-Терезин | СРЗА | Установка БПЗ дуговой защиты (без отключения) | 180 | 09-00 | 2018-12-11 | 17-00 | 2018-12-11
33 | ф.10-04 | СМУ | ВЛ-10кВ монтажные работы |  | 09-00 | 2018-12-11 | 18-00 | 2018-12-11
34 | ПС Южная | СПС | 2сек.-10 кВ, установка доп. ячеек | 175 | 23-00 | 2018-12-12 | 06-00 | 2018-12-13 | нет
35 | ПС44 Вавилинская | ЦРЭС | ф.44-01 подключение ТП-596 |  | 09-00 | 2018-12-12 | 18-00 | 2018-12-12 | СИО
36 | ПС Южная | СПС | 1сек.-10 кВ, установка доп. ячеек | 176 | 23-00 | 2018-12-13 | 06-00 | 2018-12-14 | нет
37 | ПС Южная | ЦРЭС | 1,3Т замена концевой муфты в яч. В 1Т/10кВ | 173 | 23-00 | 2018-12-13 | 05-00 | 2018-12-14 | нет
38 | ПС Сарыг-Сеп | СПС | Вф.3-03 доливка масла | 184 | 13-00 | 2018-12-13 | 17-00 | 2018-12-13
39 | ПС Балгазын | СПС | 1Т докачка масла во ввода 110кВ | 185 | 11-00 | 2018-12-14 | 12-00 | 2018-12-14
40 | ПС Балгазын | СПС | ВТ-15 долвка масла | 186 | 12-00 | 2018-12-14 | 14-00 | 2018-12-14 | с.Бай-Даг,п.Морен, п.Эрзин, с.Булун-Бажи, с.Нарын, застава, Арц-суурь(МНР), с.Ак-Чыраа (Овюрский), п.Оо-Шынаа, с.Уу-Шына, с.Самагалтай, с.Ак-Эрик, застава,таможня, .Чыргаланды. п.Бер-Даг, ч/с, п.Шуурмак, с.Кызыл-Арыг
41 | ПС КОС | СРЗА | В ф.42-01 проверка цепей учета | 178 | 10-00 | 2018-12-14 | 15-00 | 2018-12-14
42 | ВЛ-10 кВ ф. 3-05 | ВРЭС | монтаж траветсы на оп. №165. №166 |  | 13-00 | 2018-12-14 | 17-00 | 2018-12-14 | с. Дерзиг-Аксы, с. Авыйган
43 | ВЛ-10 кВ ф. 3-04 | ВРЭС | для безопасного проведения работ по ф. 3-05 |  | 13-00 | 2018-12-14 | 17-00 | 2018-12-14 | с. Дерзиг-Аксы, с. Усть-Бурен
44 | ПС Кызыл-Арыг | СПС | ф..18-01, ф.18-02 ремонт обогрева | 187 | 14-00 | 2018-12-14 | 18-00 | 2018-12-14 | п.Шуурмак, с.Кызыл-Арыг
45 | ф.36-11 | Евросвет | Установка ПУ ТП-205 | 143 | 13-00 | 2018-12-14 | 15-00 | 2018-12-14 | ул .Ровенская
46 | ф.36-25 | ЦРЭС | Подключение ТП-598 |  | 13-00 | 2018-12-14 | 17-00 | 2018-12-14 | ул. Калинина
47 | ф.8-09 (ф.36-19) | ЦРЭС | Подключение КЛ-10кВ на ВЛ-10кВ оп.№16 |  | 9-00 | 2018-12-14 | 17-00 | 2018-12-14 | Стройка кадесткого корпуса
48 | ф.65 | Евросвет | Установка ПУ на ВЛ-10кВ |  | 9-00 | 2018-12-16 | 18-00 | 2018-12-16 | Бай-Хаакская
49 | ф.37 | Евросвет | Установка ПУ на ВЛ-10кВ |  | 9-00 | 2018-12-16 | 18-00 | 2018-12-16 | ул. Оюна Курседи
50 | ПС Хову-Аксы | СПС | 1Т замена силикагеля в ВОФ вводов 110кВ | 183 | 13-00 | 2018-12-17 | 17-00 | 2018-12-17 | без ограничения потребителей
51 | ПС Элегест | СПС | 1Т для устранения нагрева шпильки 0,4кВ ТСН В | 188 | 13-00 | 2018-12-17 | 17-00 | 2018-12-17 | с.Элегест, с.Кочетово с.Чал-Кежик
52 | ПС Балгазын | СПС | 1Т докачка масла во ввода 110кВ | 144 | 10-00 | 2018-12-18 | 14-00 | 2018-12-18 | с.Бай-Даг,п.Морен, п.Эрзин, с.Булун-Бажи, с.Нарын, застава, Арц-суурь(МНР), с.Ак-Чыраа (Овюрский), п.Оо-Шынаа, с.Уу-Шына, с.Самагалтай, с.Ак-Эрик, застава,таможня, .Чыргаланды. п.Бер-Даг, ч/с, п.Шуурмак, с.Кызыл-Арыг
53 | ПС Балгазын | СПС | ВТ-15 долвка масла | 186 | 10-00 | 2018-12-18 | 14-00 | 2018-12-18
54 | ПС Оо-Шынаа | СПС | В Т-17 устранение течи масла и доливка масла | 146 | 13-00 | 2018-12-18 | 17-00 | 2018-12-18 | с.Ак-Чыраа , п.Оо-Шына, с.Уу-Шынаа
55 | ПС Новая | СПС | 1Т докачка масла | 147 | 12-00 | 2018-12-18 | 14-00 | 2018-12-18
56 | ВЛ 35 кВ Т-17 | СПС | ВПр, по устранению течи масла В Т-17 | 152 | 12-00 | 2018-12-18 | 17-00 | 2018-12-18
57 | ф.36-11 | Евросвет | Установка ПУ ТП-402 |  | 13-00 | 2018-12-18 | 15-00 | 2018-12-18 | ул .Ровенская
58 | Ф. 36-25 | ЦРЭС | Подключение ТП новые |  | 23-00 | 2018-12-18 | 08-00 | 2018-12-19 | ул. Энергетиков
59 | ВЛ-10 кВ ф. 40-15 | ВРЭС | Подключение потребителей (чаб. стоянка) по тех. присоединению с оп. 297 с отключением на оп. 218 | 166 | 09-00 | 2018-12-18 | 18-00 | 2018-12-18 | с. Сушь
60 | ПС Южная | СПС | 2 секция 10кВ ремонт ячейки ф.10-02,ф.10-06 | 149 | 23-00 | 2018-12-19 | 06-00 | 2018-12-20
61 | ПС Вавилинская | СПС | 1 ТСН -10кВ монтаж ограждения | 154 | 13-00 | 2018-12-19 | 15-00 | 2018-12-19
62 | ПС Вавилинская | СПС | 2 ТСН -10кВ монтаж ограждения | 155 | 15-00 | 2018-12-19 | 17-00 | 2018-12-19
63 | ПС Птицефабрика | СПС | 2Т для устранения течи масла на 2ТСН | 148 | 10-00 | 2018-12-20 | 14-00 | 2018-12-20
64 | ПС Городская | СРЗА | ТАПВ ВС-408 проверка без отключения | 58/1040 | 09-00 | 2018-12-20 | 18-00 | 2018-12-20
65 | ПС Сукпак | ОТиС | Установка АПС в ОПУ без отключения | 156 | 09-00 | 2018-12-20 | 16-00 | 2018-12-20
66 | ф.37 | Евросвет | ВЛ-10кВ установка ПУ в сторону ТП-542, ТП-200 |  | 13-00 | 2018-12-22 | 18-00 | 2018-12-22 | р-н Базы
67 | ф.67 | Евросвет | ВЛ-10кВ установка ПУ в сторону ТП-514 |  | 09-00 | 2018-12-23 | 12-00 | 2018-12-23
68 | ф.20-16 | Евросвет | ВЛ-10кВ установка ПУ в сторону ТП-374 | 1051 | 11-00 | 2018-12-23 | 14-00 | 2018-12-23
69 | ф.10-04 | Евросвет | ВЛ-10кВ установка ПУ в сторону ТП-174, ТП-425 |  | 13-00 | 2018-12-23 | 18-00 | 2018-12-23
70 | ВЛ 110кВ С-411 | СВЛ | замена изоляции | 151 | 09-00 | 2018-12-24 | 18-00 | 2018-12-24 | С ограничением потребителей кроме СЗО
71 | ф.20-16 | Евросвет | ВЛ-10кВ установка ПУ в сторону ТП-374 | 1051 | 11-00 | 2018-12-24 | 14-00 | 2018-12-24
72 | ПС КОС | СПС | ф.42-01 замена ТТ 10кВ | 158 | 10-00 | 2018-12-25 | 17-00 | 2018-12-25
73 | ПС Кызыл Арыг |  | 1Т устранение нагрева КРУН-10, ремонт обогрева | 161 | 13-00 | 2018-12-26 | 17-00 | 2018-12-26 | с.Шуурмак,Кызыл-Арыг
74 | ПС Южная | СРЗА | Проверка и подключение разьемов вновь смонтированных ячеек | 162 | 10-00 | 2018-12-26 | 17-00 | 2018-12-28 | (без откл потребителей)
75 | ПС Южная | СРЗА | Подключение вторичных цепей вновь смонтированных ячеек | 163 | 10-00 | 2018-12-26 | 17-00 | 2018-12-28 | (без откл потребителей)
76 | ПС Эрги-Барлыг | СП | 1Т устранение течи масла | 160 | 11-00 | 2018-12-27 | 17-00 | 2018-12-27 | п.Эрги-Барлыг
77 | ВЛ-10кВ ф 7-06 | ЮРЭС | На откл. ЛР-02 для регулирокви стрелы провиса, выборочно |  | 10-00 | 2018-12-27 | 17-00 | 2018-12-27 | с.Хольчук.