## Приложение № 6
Заявки АО "ТЫВАЭНЕРГО"
за июнь месяц 2017
| Объект | Исполнитель | Оборудование, содержание работ | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода
1 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
2 | ПС Хову-Аксы | СП | 3Т ТР | 09-00 | 2017-06-05 | 17-00 | 2017-06-06
3 | ПС Хову-Аксы | СП | 1Т ЗРН ТР | 09-00 | 2017-06-06 | 17-00 | 2017-06-06
4 | ПС Хову-Аксы | СП | В 3Т/6 кВ ТР | 09-00 | 2017-06-06 | 17-00 | 2017-06-06
5 | ПС Хову-Аксы | СП | В 1Т/6 кВ ТР | 09-00 | 2017-06-06 | 17-00 | 2017-06-06
6 | ПС Хову-Аксы | СП | 1Т ТР (без включения на ночь) | 10-00 | 2017-06-06 | 17-00 | 2017-06-07
7 | ВЛ-10 кВ ф.9-05 | ЦРЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 9-05/1-1 КР (совместная подвеска) | 10-00 | 2017-06-05 | 17-00 | 2017-06-06
8 | ПС 220 кВ Чадан |  | В С-455 ТР | 12-00 | 2017-06-02 | 22-00 | 2017-06-09
9 | ПС 220 кВ Чадан |  | ТН-2сек/10 для ТО ТН 10 2сек 10, ОПН-10 ТН 10 2сек 10 | 06-00 | 2017-06-01 | 23-00 | 2017-06-09
10 | ПС 220 кВ Чадан |  | В 2АТ-10 профконтроль АУТ и вторичных цепей | 08-00 | 2017-06-01 | 23-00 | 2017-06-09
11 | ПС 220 кВ Чадан |  | ВЛ 110 С-455: ШР 2сек С-455,ТО ТТ С-455 ТР | 11-00 | 2017-06-02 | 22-00 | 2017-06-09
12 | ПС 220 кВ Чадан |  | В С-453 ТР, замена ОСИ ШР 2сек С-453 | 08-00 | 2017-06-05 | 22-00 | 2017-06-09
13 | ПС 220 кВ Чадан |  | СДТУ Тываэнерго-Чадан | 08-00 | 2017-06-06 | 17-00 | 2017-06-07
14 | ПС 220 кВ Чадан |  | В С-455 профвосстановление защит | 08-00 | 2017-06-05 | 22-00 | 2017-06-09
15 | ПС 220 кВ Ак-Довурак | ХП МЭС | ф.1-07 ограничение режима потребления электрической энергии на основании заявки ОАО "Тываэнергосбыт" № 2066 от 24.05.2017 г. | 10-00 | 2017-06-05 | 24-00 | 2017-06-30
16 | ПС 220 кВ Ак-Довурак | ХП МЭС | ф.1-08 ограничение режима потребления электрической энергии на основании заявки ОАО "Тываэнергосбыт" № 2066 от 24.05.2017 г. | 10-00 | 2017-06-05 | 24-00 | 2017-06-30
17 | ПС 220 кВ Ак-Довурак | ХП МЭС | 1АТ ТР, ВВИ | 06-00 | 2017-06-05 | 23-00 | 2017-06-09
18 | ПС 220 кВ Ак-Довурак | ХП МЭС | 2Т ТР, ВВИ 2Т, Р 2Т-35 | 06-00 | 2017-06-05 | 23-00 | 2017-06-09
19 | ПС 220 кВ Ак-Довурак | ХП МЭС | В 2Т-35 ТР, ВВИ Р 2Т-35, В 2Т-35 | 06-00 | 2017-06-05 | 23-00 | 2017-06-09
20 | ПС 220 кВ Ак-Довурак | ХП МЭС | В 2Т-110 измерение скоростных характеристик | 06-00 | 2017-06-05 | 23-00 | 2017-06-09
21 | ПС 220 кВ Ак-Довурак | ХП МЭС | В 1АТ-110 измерение скоростных характеристик | 06-00 | 2017-06-05 | 23-00 | 2017-06-09
22 | ПС 220 кВ Ак-Довурак | ХП МЭС | В 1АТ-6 монтаж и наладка цепей АВР-6 | 08-00 | 2017-06-05 | 20-00 | 2017-06-09
23 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
24 | ПС Хову-Аксы | СП | 1Т ТР (без включения на ночь) | 10-00 | 2017-06-06 | 17-00 | 2017-06-07
25 | ПС Хову-Аксы | СПС | ОД,КЗ 1Т ТР | 09-00 | 2017-06-07 | 17-00 | 2017-06-07
26 | ПС Хову-Аксы |  | В ф.7-01 ТР | 09-00 | 2017-06-07 | 20-00 | 2017-06-07
27 | ПС Хову-Аксы |  | В ф.7-03 ТР | 09-00 | 2017-06-07 | 20-00 | 2017-06-07
28 | ПС Хову-Аксы |  | Р 1ТСН ТР | 09-00 | 2017-06-07 | 20-00 | 2017-06-07
29
30 | ВЛ 10кВ ф.4-01 | ЗРЭС | Устпановка опор | 09-00 | 2017-06-06 | 21-00 | 2017-06-10
31 | ПС Городская | СПС | БСК-1 ТР | 09-00 | 2017-06-07 | 17-00 | 2017-06-07
32 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
33 | ПС Хову-Аксы | СП | 2Т ТР (без включения на ночь) | 09-00 | 2017-06-08 | 17-00 | 2017-06-09
34 | ПС Хову-Аксы | СП | ЗРН 2Т ТР | 09-00 | 2017-06-09 | 17-00 | 2017-06-09
35 | ВЛ-6 кВ ф.21 | ЗРЭС | Перетяжка провода и регулировка стрелы провеса в пролете оп. № 33/1 - 33/12 | 09-00 | 2017-06-09 | 19-00 | 2017-06-09
36 | ВЛ 110кВ С-417 | СВЛ | замена изоляции оп.22 | 07-00 | 2017-06-09 | 18-00 | 2017-06-09
37 | ВЛ 10кВ ф.4-01 | ЗРЭС | Устпановка опор | 09-00 | 2017-06-06 | 21-00 | 2017-06-10
38 | ПС Балгазын | СРЗА | ВС-417 проверка УРЗА | 07-00 | 2017-06-09 | 17-00 | 2017-06-09
39 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
40 | ВЛ 10кВ ф.4-01 | ЗРЭС | Устпановка опор | 09-00 | 2017-06-06 | 21-00 | 2017-06-10
41 | ПС Хову-Аксы | СПС | ЛР С-413 ТР | 09-00 | 2017-06-10 | 15-00 | 2017-06-10
42 | ПС Хову-Аксы | СПС | ШР 1Т/110 кВ ТР | 09-00 | 2017-06-10 | 15-00 | 2017-06-10
43 | ПС Хову-Аксы | СПС | ШР 2Т/110 кВ ТР | 09-00 | 2017-06-10 | 15-00 | 2017-06-10
44 | ПС Хову-Аксы | СПС | ШР ф. 7-06 ТР | 09-00 | 2017-06-10 | 20-00 | 2017-06-10
45 | ПС Хову-Аксы | СПС | В ф. 7-02 ТР | 09-00 | 2017-06-10 | 17-00 | 2017-06-10
46 | ПС Хову-Аксы | СПС | ЛР ф. 7-06 ТР | 09-00 | 2017-06-10 | 20-00 | 2017-06-10
47 | ПС Хову-Аксы | СПС | ШР ф. 7-07 ТР | 09-00 | 2017-06-10 | 20-00 | 2017-06-10
48 | ПС 220 кВ Ак-Довурак |  | ф.1-07 ограничение режима потребления электрической энергии на основании заявки ОАО "Тываэнергосбыт" № 2066 от 24.05.2017 г. | 10-00 | 2017-06-05 | 24-00 | 2017-06-30
49 | ПС 220 кВ Ак-Довурак |  | ф.1-08 ограничение режима потребления электрической энергии на основании заявки ОАО "Тываэнергосбыт" № 2066 от 24.05.2017 г. | 10-00 | 2017-06-05 | 24-00 | 2017-06-30
50 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
51 | ПС Сукпак | СП | 1Т ТР | 09-00 | 2017-06-13 | 18-00 | 2017-06-14
52 | ПС Сукпак | СП | ОД КЗ 1Т ТР | 09-00 | 2017-06-14 | 19-00 | 2017-06-14
53 | ПС Сукпак | СП | 1 сек-110 кВ ТР с включением на ночь | 09-00 | 2017-06-13 | 19-00 | 2017-06-15
54 | ВЛ-35 кВ Т-5 | ДКС | МОТОСТРЕЛКАМ отключить ЛР № Т-5-09 для работ в пересечении ВЛ на вновь строящейся ВЛ-110 кВ Вавилинская с включением на ночь | 07-00 | 2017-06-13 | 17-00 | 2017-06-14
55 | Сарыг-Сеп | СРЗА | В ф.3-01проверка УРЗА | 12-00 | 2017-06-15 | 17-00 | 2017-06-15
56 | Сарыг-Сеп | СРЗА | В ф.3-03проверка УРЗА | 12-00 | 2017-06-15 | 17-00 | 2017-06-15
57 | ПС Сукпак | СПС | 1 сек-110 кВ ТР с включением на ночь | 09-00 | 2017-06-13 | 19-00 | 2017-06-15
58 | ПС Сукпак | СПС | 2Т ТР | 09-00 | 2017-06-15 | 19-00 | 2017-06-16
59 | ПС Сукпак | СПС | 2 ТСН ТР | 09-00 | 2017-06-15 | 19-00 | 2017-06-15
60 | ПС Сукпак | СПС | СШ 110кВ 2сек | 09-00 | 2017-06-15 | 19-00 | 2017-06-19
61 | ПС Сукпак | СРЗА | 2Т проверка УРЗА | 09-00 | 2017-06-15 | 18-00 | 2017-06-15
62 | ВЛ-10кВ ф.4-01 | ЗРЭС | перетяжка провода | 09-00 | 2017-06-14 | 21-00 | 2017-06-16
63 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
64 | ПС Сукпак | СПС | ЗРН 2Т текущий ремонт | 09-00 | 2017-06-16 | 19-00 | 2017-06-16
65 | ПС Сукпак | СПС | 2Т ТР | 09-00 | 2017-06-15 | 19-00 | 2017-06-16
66 | ПС Сукпак | СПС | ОД и КЗ 2т-110кВ текущий ремонт | 09-00 | 2017-06-16 | 19-00 | 2017-06-16
67 | ПС Сукпак | СПС | СШ 110кВ 2сек | 09-00 | 2017-06-15 | 19-00 | 2017-06-19
68 | ВЛ-10кВ ф.4-01 | ЗРЭС | перетяжка провода | 09-00 | 2017-06-14 | 21-00 | 2017-06-16
69 | ПС Сукпак | СПС | СШ 110кВ 2сек | 09-00 | 2017-06-15 | 19-00 | 2017-06-19
70 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
71 | ВЛ 35кВ Т-4 | СВЛ | замена опор ижб приставок оп.40-85 (без включения на ночь) | 07-00 | 2017-06-19 | 23-00 | 2017-06-23
72 | ПС Сукпак | СРЗА | СВ-10кВ | 09-00 | 2017-06-20 | 10-00 | 2017-06-20
73 | ПС Сукпак | СРЗА | Вф09-01 проверка УРЗА | 10-00 | 2017-06-20 | 12-00 | 2017-06-20
74 | ПС Сукпак | СРЗА | Вф09-02 проверка УРЗА | 12-00 | 2017-06-20 | 14-00 | 2017-06-20
75 | ПС Сукпак | СРЗА | Вф09-03 проверка УРЗА | 14-00 | 2017-06-20 | 15-300 | 2017-06-20
76 | ПС Сукпак | СРЗА | Вф09-04 проверка УРЗА | 15-30 | 2017-06-20 | 17-00 | 2017-06-20
77 | ВЛ-10 кВ ф. 14-03 | ЮРЭС | от ЛР 2 перетяжка провода в пролетах оп.465-482 | 10-00 | 2017-06-20 | 17-00 | 2017-06-20
78 | ВЛ 35кВ Т-4 | СВЛ | замена опор ижб приставок оп.40-85 (без включения на ночь) | 07-00 | 2017-06-19 | 23-00 | 2017-06-23
79 | ПС Сукпак | СРЗА | Вф.9-05 проверка УРЗА | 09-00 | 2017-06-21 | 11-00 | 2017-06-21
80 | ПС Сукпак | СРЗА | Вф.9-06 проверка УРЗА | 11-00 | 2017-06-21 | 13-00 | 2017-06-21
81 | ПС Сукпак | СРЗА | Вф.9-07 проверка УРЗА | 13-00 | 2017-06-21 | 15-00 | 2017-06-21
82 | ПС Сукпак | СРЗА | Вф.9-09 проверка УРЗА | 15-00 | 2017-06-21 | 17-00 | 2017-06-21
83 | ВЛ 35кВ Т-4 | СВЛ | замена опор ижб приставок оп.40-85 (без включения на ночь) | 07-00 | 2017-06-19 | 23-00 | 2017-06-23
84 | ВЛ-10 кВ ф. 25-01 | ЦРЭС | БВр. Замена ТП 25-01/7 | 09-00 | 2017-06-22 | 23-00 | 2017-06-22
85 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | перетяжка провода (выборочно) | 08-00 | 2017-06-20 | 20-00 | 2017-06-23
86 | ПС Сукпак | СПС | 2Т ТР | 09-00 | 2017-06-21 | 17-00 | 2017-06-22
87 | ПС Сукпак | СПС | 2ТСН ТР | 09-00 | 2017-06-21 | 17-00 | 2017-06-22
88 | ПС Сукпак | СПС | ОД, КЗ 2Т ТР | 09-00 | 2017-06-22 | 17-00 | 2017-06-22
89 | ПС Сукпак | СПС | ЗРН 2Т ТР | 09-00 | 2017-06-21 | 17-00 | 2017-06-22
90 | ВЛ 35кВ Т-4 | СВЛ | замена опор ижб приставок оп.40-85 (без включения на ночь) | 07-00 | 2017-06-19 | 23-00 | 2017-06-23
91 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | перетяжка провода (выборочно) | 08-00 | 2017-06-20 | 20-00 | 2017-06-23
92 | ПС Сукпак | СПС | ТТ РП-110кВ ТР | 09-00 | 2017-06-23 | 17-00 | 2017-06-23
93 | ПС 220 кВ Ак-Довурак |  | ВПр ф. 1-09 ТР 2 сек-6 | 06-00 | 2017-06-22 | 23-00 | 2017-06-23
94 | ПС 220 кВ Ак-Довурак |  | ВПр ф. 1-10 ТР 2 сек-6 | 06-00 | 2017-06-22 | 23-00 | 2017-06-23
95 | ПС 220 кВ Ак-Довурак |  | ВПр ф. 1-10 ТР 2 сек-6 | 06-00 | 2017-06-22 | 23-00 | 2017-06-23
96 | ПС 220 кВ Ак-Довурак |  | ВПр ф. 1-12 ТР 2 сек-6 | 06-00 | 2017-06-22 | 23-00 | 2017-06-23
97 | ПС 220 кВ Ак-Довурак |  | ВПр ф. 1-08 ТР: ШР, ЛР | 06-00 | 2017-06-22 | 23-00 | 2017-06-23
98 | ПС 220 кВ Ак-Довурак |  | ТР: 2 сек-6, ШР СВ-6 2 сек-6, ШР 2 ТСН-6. ТО Рк 2 сек-6 | 06-00 | 2017-06-22 | 23-00 | 2017-06-23
99 | ПС 220 кВ Ак-Довурак |  | ТО ТН А 2 сек-6, ТН Б 2 сек-6 | 06-00 | 2017-06-22 | 23-00 | 2017-06-23
100 | ПС 220 кВ Ак-Довурак |  | ТР ШР 2 АТ-6 | 06-00 | 2017-06-22 | 23-00 | 2017-06-23
101 | ПС 220кВ Чадан |  | В 2АТ-10кВ 1-профконтроль АУВ и вторичных цепей ТТ | 08-00 | 2017-06-19 | 22-00 | 2017-06-23
102 | ВЛ-10 кВ ф. 20-13 | ЦРЭС | подключение КЛ 10кВ на ТП 392 | 00-00 | 2017-06-24 | 06-00 | 2017-06-24
103 | ВЛ-10 кВ ф. 4-02 | ЗРЭС | Подключение нового ТП (дом-сирот) | 09-00 | 2017-06-26 | 17-00 | 2017-06-26
104 | ВЛ-10 кВ ф. 6-02 | ЮРЭС | Замена опор №№ 48,50,53,58-61,063,66,69,85 | 08-00 | 2017-06-26 | 20-00 | 2017-06-26
105 | ПС Южная | СРЗА | 1Т,3Т опробование ОД, КЗ | 09-00 | 2017-06-26 | 20-00 | 2017-06-26
106 | ПС Шагонар | СП | ТН-35 кВ ТР | 09-00 | 2017-06-26 | 17-00 | 2017-06-26
107 | ВЛ 110 кВ С-407 | СП | ПС Южная покраска порталов | 09-00 | 2017-06-26 | 18-00 | 2017-06-26
108 | ПС Шагонар | СПС | 1Т КР | 09-00 | 2017-06-26 | 17-00 | 2017-06-28
109 | ПС Шагонар | СПС | 1ТСН КР | 09-00 | 2017-06-26 | 17-00 | 2017-06-28
110 | ВЛ-10 кВ ф.40-12 | ВРЭС | Выправка опор №№ 20, 21 | 09-00 | 2017-06-30 | 16-00 | 2017-06-30
111 | ВЛ-10 кВ ф.40-14 | ВРЭС | Выправка опор №№ 74, 77 | 09-00 | 2017-06-30 | 16-00 | 2017-06-30
112 | ВЛ-10 кВ ф.38-02 | ЗРЭС | Выправка опор, перетяжка провода (выборочно) | 08-00 | 2017-06-30 | 22-00 | 2017-06-30
113 | ВЛ-10 кВ ф.32-05 | ЗРЭС | Выправка опор, перетяжка провода (выборочно) | 09-00 | 2017-06-30 | 20-00 | 2017-06-30
114 | ВЛ-10 кВ ф.33-06 | ЗРЭС | Выправка опор, перетяжка провода (выборочно) | 09-00 | 2017-06-30 | 18-00 | 2017-06-30
115 | ПС Шагонар | СПС | 2Т КР | 09-00 | 2017-06-28 | 17-00 | 2017-06-30
116 | ПС Шагонар | СПС | 2ТСН КР | 09-00 | 2017-06-28 | 17-00 | 2017-06-30
117 | ПС Сукпак | СПС | ТТ РП-2 ТР | 10-00 | 2017-06-30 | 13-00 | 2017-06-30
118 | ПС Сукпак | СПС | В ф. 9-05 ТР | 13-00 | 2017-06-30 | 14-00 | 2017-06-30
119 | ПС Сукпак | СПС | В ф. 9-06 ТР | 14-00 | 2017-06-30 | 15-00 | 2017-06-30
120 | ПС Сукпак | СПС | В ф. 9-07 ТР | 15-00 | 2017-06-30 | 16-00 | 2017-06-30
121 | ПС Сукпак | СПС | В ф. 9-09 ТР | 16-00 | 2017-06-30 | 17-00 | 2017-06-30